附件2

消防安全“网格化”排查登记表

县(市、区)：               乡、镇：               填表单位（盖章）：

| 名称： |  |  | 地址： |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人： |  |  | 联系电话： |
| 火灾隐患共 个 |  |  |  |
| 九 小 场 所 | 经营 内容: | □小商场 □小餐饮场所 □小美容洗浴场所□小学校（幼儿园）□小医院（诊所） |  |
|  |  | □小旅馆 □小网吧 □小歌舞娱乐场所 □小生产加工企业 □其他 |  |
|  | 建筑面积： 平方米 |  |  |
|  | 1、是否储存、经营、使用汽油、液化石油气等易燃易爆危险品：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 2、是否存在私拉乱接电气线路等违章用电现象：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 3、是否使用其他金属丝代替保险丝：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 4、安全出口、疏散通道、楼梯间是否锁闭、堵塞、堆放杂物：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 5、夹层、阁楼上是否住人：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 6、是否配置灭火器：□是 □否（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 7、灭火器压力是否保持正常（压力表指针应指向绿色区域）：□是 □否（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 8、小生产加工企业的生产车间、库房与人员住宿是否设置在同一栋建筑内：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
| 住 宅 小 区 单 体 住 宅 楼 | 1、消防车道是否畅通：□是 □否 （否即“有隐患”） |  |  |
|  | 2、室外消火栓是否被埋压、圈占、遮挡：（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 3、安全出口、疏散通道、楼梯间是否锁闭、堵塞、堆放杂物：□是 □否（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 4、配置的灭火器压力是否保持正常（指向绿色区域）：□是 □否 □不涉及（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 5、室内消火栓是否遮挡：□是 □否 □不涉及（是即“有隐患”） |  |  |
|  | 6、室内消火栓箱内配件是否齐全（水枪、水带、消火栓接口应在位）：□是 □否 □不涉及（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 7、室内消火栓是否有水：□是 □否 □不涉及（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 8、消防控制室是否有值班人员职守：□是 □否 □不涉及（否即“有隐患”） |  |  |
|  | 9、消防控制室值班人员是否持证上岗：□是 □否 □不涉及（否即“有隐患”） |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 说明 | 1、在相应类别中逐项划“√”；2、“名称”一栏，属于单位、场所填写相应名称，属于居民住宅小区的填写小区名称及楼栋名称，属于单体住宅楼的填写大楼名称或具体地址；3、“负责人”一栏，属于填写单位、场所的填写法人或负责人，属于居民住宅小区和单体住宅楼的，有物管的填写物业服务企业负责人，无物管的填写产权单位或业委会负责人，以上均没有的注明；4、未设置室内消火栓、未配备灭火器的、无消防控制室的选“□不涉及”。5、已经当场整改的火灾隐患，要在“备注”栏中说明。 |  |  |

检查人员：             时间：             被检查单位陪同人员或见证人：