2025年福建师范大学平潭附属中学文体馆屋面

排水沟整改工程量清单

| 项目：2025年福建师范大学平潭附属中学文体馆屋面排水沟整改（不锈钢型材） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 综合单价/元 | 合计金额/元 |
| 1 | 文体馆屋面排水沟漏水 | 96米 |  |  |
| 备注 | - 排水沟形状见右图； - 凹形排水沟尺寸：左高32cm；底长46cm；右高28cm；厚度1cm；具体以现场为准。 - 以上报价包含运输费、税费、人工费、原水沟清除费、施工费等一切费用，一次报价不再产生其他额外费用。 |  |  |  |