平潭综合实验区公共场所经营告知书

各公共场所经营者（单位），为更好地落实你的主体责任和义务，现郑重地告知您：

第一条  公共场所除取消公共场所卫生许可审批的内容以外，其他方面应当遵循《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所相关卫生标准》（GB9663~9673-1996)、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）、《公共场所卫生监测技术规范》（GB/T17220-1998)等法律法规要求。

第二条  本办法适用于平潭综合实验区辖区内七类19种公共场所：

（一）宾馆、旅店、招待所；

（二）沐浴场所、理发店、美容店；

（三）影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅；

（四）游泳场（馆）；

（五）展览馆、博物馆、美术馆、图书馆；

（六）商场（店）、书店；

（七）候车（机、船）室。

第三条  公共场所经营者要自觉认真学习公共场所卫生知识，遵守公共场所相关法律法规，自觉接受政府监督部门和社会公众的监督，做到依法诚信经营。

第四条  公共场所的下列项目应符合国家卫生标准和要求:

(一)空气、微小气候(湿度、温度、风速);

(二)水质;

(三)采光、照明;

(四)噪音;

(五)顾客用具和卫生设施。

第五条  经营场所选址、内部布局及卫生设施的设置应符合上述法律、法规、规章、标准及规范性文件的规定。

第六条  公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪音、顾客用具和卫生设施等进行检测，检测结果应符合相应的国家卫生标准、规范的要求。

第七条  公共场所经营者应当设立卫生管理部门或者配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生工作，建立健全卫生管理制度和卫生管理档案。

第八条  公共场所经营者应当组织从业人员每年进行健康检查，从业人员是否是有效健康合格证明后上岗。

第九条  公共场所经营者应当建立卫生培训制度，组织从业人员学习相关卫生法律知识和公共场所卫生知识，并进行考核。对考核不合格的，不得安排上岗。

第十条  公共场所经营者提供给顾客使用的生活饮用水应当符合国家生活饮用水卫生标准要求。游泳场（馆）和公共浴室水质应当符合国家卫生标准和要求。

第十一条  公共场所的采光照明、噪声应当符合国家卫生标准和要求。公共场所应当尽量采用自然光。自然采光不足的，公共场所经营者应当配置与其经营场所规模相适应的照明设施。公共场所经营者应当采取措施降低噪声。

第十二条  公共场所经营者提供给顾客使用的用品用具应当保证卫生安全，可以反复使用的用品用具应当一客一换，按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。禁止重复使用一次性用品用具。

第十三条  公共场所经营者应当根据经营规模、项目设置清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备和公共卫生间。

公共场所经营者应当建立卫生设施设备维护制度，定期检查卫生设施设备，确保其正常运行，不得擅自拆除、改造或者挪作他用。公共场所设置的卫生间，应当有单独通风排气设施，保持清洁无异味。

第十四条  公共场所经营者应当配备安全、有效的预防控制蚊、蝇、蟑螂、鼠和其他及废弃物存放专用设施设备，并保证相关设施设备的正常使用，及时清运废弃物。

第十五条  公共场所经营者若违反公共场所相关法律法规，按照相应法律法规的规定给予行政处罚；涉嫌犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任。

平潭综合实验区市场监督管理局敬告