| 平潭综合实验区教师进修学校精品录播教室建设参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 精品录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1）基本性能指标：音频输入通道（MIC/LINE）≥8组；音频输出通道：≥4组；转换器类型：≥24bit；频率响应：20~20KHZ；信噪比：≥70dB，1kHz at 1Pa；失真度: ≤0.1% (1KHz)；模/数动态范围（A-计权）: 114dB；输入至输出 动态范围：96dB；AGC控制范围: ≥40dB；τ=3S；通道隔离度，1kHz: 100dB；二进制（开关信号）输入/输出：8/8；RS-232/RS-485 控制端口：≥3；以太网控制：≥1。 2）MixMatrix矩阵功能：输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3）Input多种输入源选择 8路输入/4路输出，可选择多种电平的音源输入，为电容式话筒提供48V 的供电。 4）所投数字音频处理器依据可靠性标准和可靠度的计算方法平均无故障时间≥60000小时，投标时提供检验证书复印件（检测机构必须通过中国CNAS国家实验室认证） | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1）软件操作平台采用直观模拟化的操作界面，可以像操作模拟设备一样来设定数字音频处理器，简单易用；在软件界面上实时监控到每个DSP模块的工作状态，和输入输出的实时电平；调试好的数据可以以文件形式保存，方便今后复位系统和使用。 2）具备AGC自动增益控制、AVC回声消除、AFC声反馈啸叫消除、ANC自动噪声消除、AutoMixer自动混音、EQ均衡器、EXP/Gate扩展门、分频器功能、Delay延时器、Limit限幅器、COMP压缩器、GPIO接口功能、Ducking功能、工程师工具（产生白噪声，粉红噪声，正弦波等音频信号满足调试需要）、8场景切换功能。 3）数字音频处理器具备语音跟踪测试，支持调用摄像机的上下左右转动、放大缩小、变焦聚焦功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 采访话筒 | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10、使用电源：48V 幻象电源 | 6 | 支 |  |  |
| 4 | 录制面板 | 1、在讲台上镶嵌式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 电源管理器 | ≥1路Ac 220V电源输入；≥8路Ac 220V输出。 ≥1路Dc 12V 输入；≥1路Dc 12V 输出。 ≥4路通讯接口（RS-485/RS422）。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 全高清录播主机 | 1.整体：录播主机采用嵌入式架构，采用Linux操作系统，采用≤24V安全电压供电，整机采用无风扇，空载功率≤20W。根据GB/T6882规定，在硬盘不寻迹的条件下进行测试，主机噪声≤25dB(A)，需提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等功能。需提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 5.视频采集：支持≥7路1080P@30高清采集和编码录制，支持≥5路3G-SDI高清摄像机输入、≥2路1080P高清HDMI信号接入。 6.视频传输：主机与高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现供电信号、视频信号、控制信号三路同步传输。提供高清录播主机支持POC供电软件截图并提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 7.视频输出：支持≥3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.网络控制接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求，支持Console≥2控制接口。 10.音频编码：支持≥2路Digial MIC音频输入、≥2路Line in、≥1路Line out、≥1路耳机监听输出。提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 11.视频存储：≥2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 12.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 13.导播控制：支持≥2个USB3.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作；提供USB同步保存功能设置截图； 14.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 15.系统内置互动功能，兼容H.323/SIP主流互动协议,在音视频互动时，双向互动在2Mbps带宽下可实现1080P@30FPS、1080P@60FPS的画质，在音视频互动时系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰、声音可辨。 16.支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括录播账号、录播昵称。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动，支持双流互动，互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示器设备中。需提供通过国家认监委认定的检测机构出具的检测报告（检测报告需带“CNAS”标识）复印件。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 流媒体管理 （直播、点播）软件 | 录播应用软件： 高度集成各类流媒体应用软件，支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 （一）管理软件： 1.整体：采用B/S架构，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 6.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 （二）直播软件： 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流，并可选择主码流、子码流、教师全景、学生全景、教师电脑等。提供上述功能软件界面截图。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （三）流媒体点播软件： 1.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 2.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选，提供软件功能截图。 3.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 流媒体导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI≥1、3G-SDI≥2 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素≥207万 4.焦距：≥22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：≥255 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频接口：Line In,3.5mm≥1 13.通讯接口：RS232和RS422≥1 14.USB接口：USB Type-A≥1 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18. 摄像机支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电，提供产品由一条SDI线缆连接工作时的实物背板图片。 19.高清摄像机依据可靠性标准和可靠度的计算方法平均无故障时间≥100000小时，投标时提供检验证书复印件（检测机构必须通过中国CNAS国家实验室认证） 20.提供通过国家认监委认定的检测机构出具的高清摄像机支持USB接口、POC供电、支持H265编码的功能检测报告复印件。 | 5 | 台 |  |  |
| 10 | 高清摄像机管理软件 | 1)摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2)支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3)支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4)支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5)支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6)支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7)支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8)支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 5 | 套 |  |  |
| 11 | 教师定位分析仪 | 1）扫描方式：逐行扫描，输出帧率：≥30fps，摄像元件：1/3 ",有效像素：1920（H）×1080（V）,信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)，镜头：内置镜头（f=2.3mm）,最低照度：0.3Lux,支持自动白平衡,支持自动曝光,支持对焦模式。 2）数据接口：标准网络接口，且支持POE供电，即教师分析定位仪只需一根普通网线即可解决教师图像分析定位仪控制、视频传输及供电。 3）对教师场景只需一台教师定位分析仪，安装必须美观，且考虑到不应被学生易触碰/损坏要求定位摄像机安装高度均不得低于离地2米的高度。 4）教师定位分析仪依据可靠性标准和可靠度的计算方法平均无故障时间≥60000小时，投标时提供检验证书复印件. | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 教师定位分析软件 | 1)采用B/S架构，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2)采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3)支持多种机位跟踪模式切换功能，包括一机位、两机位、三机位、四机位和五机位等。 4)支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5)支持检测区域设置，对区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6)具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 7）支持不少于10个独立屏蔽区域的参数设定功能，每个屏蔽区域都支持单独开启或禁用，可通过鼠标框选方式进行屏蔽区域设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度的参数）进行单个屏蔽区域的精准设定，投标时提供具体软件功能截图佐证。 8）支持不少于2个预设检测区域的独立参数设定功能，每个检测区域都支持单独开启或禁用，可通过鼠标框选的方式进行检测区域的设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度参数）进行单个检测区域的精准设定，投标时提供具体软件功能截图佐证。 9）支持教师水平移动速度和水平移动阈值百分比参数设定，以方便跟踪系统对教师移动进行精确跟踪，即教师小范围内活动系统不会进行跟踪和切换以避免镜头频繁切换，投标时提供具体软件功能截图佐证。 10）支持讲台无人超时时间的参数设定，即系统能实现当讲台区域无图像动态变化达一定时间，系统将自动切换至学生全景； 11）支持学生场景定期切换功能的开启和关闭，即教师长时间在讲台授课区授课时系统会定期强制性自动切换到拍摄学生场景避免课堂视频过于单调，支持设定学生场景定期切换的时间以及切换后保持在学生场景的时间。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 学生定位分析仪 | 硬件参数: 1)扫描方式：逐行扫描 2)输出帧率：≥30fps 3)摄像元件：1/3 " 4)有效像素：1920（H）×1080（V） 5)信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6)镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7)最低照度：≥0.3Lux 8)自动白平衡：开 9)自动曝光：开 10)对焦模式：手动 11)接口控制：网络 12)供电：PoE | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 学生定位分析软件 | 1)采用B/S架构，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2)采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3)支持多种机位跟踪模式切换功能，包括一机位、两机位、三机位、四机位和五机位等。 4)支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5)支持检测区域设置，对区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6)具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 板书定位分析仪 | 1、扫描方式：逐行扫描； 2、输出帧率：30fps； 3、摄像元件：1/3 " ； 4、有效像素：1920（H）×1080（V）； 5、信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)； 6、镜头：内置镜头（f=2.3mm）； 7、最低照度：0.3Lux； 8、自动白平衡：开； 9、自动曝光：开； 10、对焦模式：手动； | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 板书定位分析软件 | 1、采用B/S架构，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4、支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6、支持检测区域设置，对区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 教学视频资源管理平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 资源平台主机 | 1)外观结构：≤1U高度 2)硬件架构：软硬件一体嵌入式，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装。 3)系统支持： Linux系统 4)数据库支持：MYSQL 5)存储容量：≥4TB SATA 7.2k 3.5in 6)网络连接：RJ45千兆网口 7)通讯接口：支持≥2个USB2.0接口 8)支持Rst设备一键复位功能 9)采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保 10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 11)依据可靠性标准和可靠度的计算方法平均无故障时间≥100000小时，投标时提供检验证书复印件。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 功放 | 输出功率：120W*2 输出声道：2.0 输出接口：4个接线柱 信 噪 比：≤76dB 机箱面板：铝合金面板+铁质烤漆机箱 音乐输入：4路，VCD、BGM、AUX、MP3 话筒输入：3路话筒口 话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度 后板链接：录音输出、音视频同步输出 功率：TOS 1942/5198 环牛规格：宽11.5*高7cm 产品重量：9.5KG 产品尺寸：43*37*14cv 纸箱尺寸：48*39*17.7cm | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 音箱 | 功能介绍 压缩驱动器：3寸纸盆高音搭配10寸低音驱动器箱体： 12mm中纤板；悬挂点：2x M8；把手：无；支杆安装槽：无；网罩：钢网；颜色：黑，防刮涂料；输入连接器：接线柱X2； 产品规格 频响范围(-10dB)：65Hz-15KHz±3dB 最大声压级/1m：116dB 灵敏度：92dB 标称阻抗：8Ω 功率：150W 峰值功率：200W 推荐放大器：200-250W 含送一对吊架 | 1 | 对 |  |  |
| 21 | 无线话筒 | 1.内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度。 2.内置高级扫频算法，能够扫描使用环境，自动选择使用无干扰频率。 3.内置电量监视功能，会议座实时显示电池电量。 4.手持麦克风和会议座单元可混合使用。 5.防手机电磁波干扰。一支手持麦、一支头戴麦。 主机工作电压：DC-12V 工作电流：600mAh 功耗：5W 接收灵敏度：-105dBM 音频输出电压：1V 接收有效距离：无障碍直线60米 音频响应：50HZ—15KHZ 载波频率:UHF600MHz-840MHz 频率稳定度：-0.001% 频率间隔:250MHz 功能显示方式:LCD 信噪比：S/N>85dB 失真度THD：<0.01% 尺寸：(长X宽X深)480mmX44mmX230mm 话筒参数： 邻频干扰抑制：>60dB 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：：120mAh 频率范围：715MHZ--785MHZ | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 导播显示器 | 23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,DVI-D,HDMI（支持HDCP）接口,无DVI和HDMI线缆,250nits,1000:1,1千万:1(动态对比度),5ms(灰度),1920x1080,可视角度为水平178度/垂，含无线键盘及无线鼠标。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 工程辅材 | 摄像机SDI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架、网络交换机、分配器、电源插板、吊麦话筒线、话筒支架等辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 24 | 安装调试费 | 系统布线、安装、调试及培训 | 1 | 项 |  |  |
| 多媒体教学设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 | 1 规格：1100*780*1000（长宽高）MM。 2 讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧。讲台整体符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。 3 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 4 讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。 5 桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住，此时整个桌面成一个平面状态，操作更简易，使用更安全 6 讲桌上下层采用分体式，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 7 显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式。显示器盖板可装置17寸-21寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统 8 右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。 10 讲桌内部加装漏电保护装置。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 智慧黑板 | 1. 整机采用三拼接平面一体化，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 2. 整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3. 整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4. 整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5. 整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 6. 整机具备VGA；Audio；AV；YPbPr；HDMI2.0；嵌入式系统USB；RS232；RJ45；TV RF等信号输入接口;3.5mm音频输出、同轴信号输出接口 7. 采用电容触控技术，支持Windows教学系统下进行20点触控。 8. 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 9. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 10. 整机通过产品可靠性检验，MTBF平均无故障时间不低于80000小时。 11. 主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，适用于不同墙体拼接加固。通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏即可对整机进行维护。免工具拆卸安全卡扣支持特定螺丝锁定，防止学生误触打开卡扣引发事故。 12. 整机具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 13. 整机支持机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 14. 整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 15. 整机内置非独立外扩展的摄像头，不低于500万像素，支持二维码扫码识别功能，便于教师访问在线资源。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 16. 整机内置非独立外扩展的麦克风，搭配一键录屏对课堂音频进行采集。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 17. 整机内置无线网络模块，采用全向前置信号接发，网络信号接发源不局限在整机后方某一方向某一位置，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 18. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 19. 外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 20. 整机功放支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。 21. 嵌入式系统版本不低于安卓7.0或采用深度定制教学专用系统，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB 22. 整机在任意通道下，可调用互动课堂功能:支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出，辅助教师了解课堂学习情况。学生可自行设置姓名，搭配教师课堂抽选功能，活跃课堂气氛。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至智慧黑板展示，提升课堂互动性。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 23. 整机在任意通道下支持手势擦除功能，可通过手势识别调出板擦擦除批注内容，且板擦面积大小根据手与屏幕的接触面积自动调整。 24. 嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 25. 整机支持任意通道画面冻结放大，在任意通道下可将屏幕画面冻结并进行局部放大，放大后画面支持自由拖拽调整位置。 26. 嵌入式白板支持对已经书写的批注、形状的颜色进行更换，便于教师回顾重点内容。 27. 整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品。 28. 整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 29. 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 30. 整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准 31. 采用智能电子产品一键式：同一物理按键完成安卓嵌入式系统、Windows教学系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机，符合教师使用认知. 32. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），工具可对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 33. 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线满足安卓嵌入系统、Windows教学系统双系统有线网络联通，适应教室墙体有限网口数量，无需部署多个网口网线；整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持安卓嵌入系统、Windows教学系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 34. 为防止课间学生操作，设备可锁定屏幕触摸及整机前置按键，除通过遥控器及软件菜单实现该功能，教师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 35. 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，支持Windows及Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 36. 触摸中控菜单上通道信号源 支持中、英、数字、标点符号自定义，且将通道信号源命名为具有特定意义的 （如DVD）时，信号源图标会自动调整为体现命名特征的图标，方便教师识别。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 37. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。具备屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后锁定屏幕、整机按键及遥控器的操作。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 38. 开机画面支持自定义设置为特定的开机欢迎语、画面、校徽、校训等。 39. 同一局域网环境下支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享。 40. 为适应不同身高操作人员对智慧黑板实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注，方便老师操作。 41. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，展台可对画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 42. 中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 43. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 44. 整机前置物理按键可唤起触控菜单、视频展台、嵌入式维护工具。 45. 如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 46. 配备无线智能遥控：人性化具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 47. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 48. 上拉菜单可调节图像的四种模式：标准、HDR、节能、自定义模式 49. 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯：侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。支持用户在侧边栏点击“关闭”按钮，关闭PC通道的当前窗口。支持用户在侧边栏点击“PC白板”按钮，打开PC的白板软件 50. 菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 51. 快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、日历等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 52. 快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 53. 手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 54. 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 内置电脑模块要求： 1. 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 3. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级权威机构出具的检测报告佐证） 4. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 5. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 交互式白板软件： 1. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2. 支持分组管理云课件，用户可自定义分组 ，并根据需要将课件分类管理，支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3. 支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4. 支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 7. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8. 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 9. 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 10. 平面几何工具：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 11. 立体几何：支持绘制体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 12. 数学画板功能：支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。支持老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 13. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 14. 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 15. 学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，相关联学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他无关工具则隐藏到二级菜单中，供老师需要时再去选择。 16. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 17. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 学生行为评价系统： 1. 学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2. 支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 3. 支持教师使用学生行为评价系统手机客户端，扫码登录学生行为评价系统PC客户端或PC网页端，减少教师登录操作。 4. 支持老师/家长双重身份无缝切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 5. 支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看。 6. 支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，方便管理员进行分析查看。 7. 老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 8. 软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。 9. 软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、 和分数。 10. 根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 11. 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 12. 支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息、多重小组榜单，可设置隐藏。 13. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 14. 支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。 15. 支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。 16. 支持成绩报告功能：支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。支持等第制分数输入。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 无线授课音箱 | 音箱 1. 2.4G蓝牙多功能有源音箱，实现多媒体教学本地扩声； 2. 内置2.4G蓝牙话筒接收模块，实现本地扩声，接收性能稳定，无掉频现象； 3. 带一路定压广播输入接口，当有定压信号输入时可直接输出； 4. 1路立体声输入，1路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； 技术参数： 额定功率：25W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度：82dB； 工作温度：-20~75度； 频率响应：55Hz-18kHz； 驱动器:4.5"全频×1+2.5"×1高音； 接口：1路定压广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，1路话筒接口； 灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB； 最大声压级：78dB； 尺寸：180*180*290mm 重量：2.85Kg 无线蓝牙发射器 1. 和2.4G蓝牙音箱配套，采用近距离对码，远距离使用的方式，对码距离为3-5米，使用距离为20米以上； 2. 配备2.4自动对频和红外对频功能（开机长按8秒自动切换），开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 3. 超大容量锂电池供电，一次充电使用15小时以上，通用锂电池循环充电，环保节约； 4. 话筒内置高性能咪头，音质优美，可实现手持、并带有通用3.5外接话筒接口； 5. 直观LED液晶屏显示各项技术参数：数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示； 6. 内置电子教鞭功能，连按两下音量按钮，可激活内置手电筒功能； 技术参数： 发射频率：2400-2483.5MHz； 传输范围：20M以上； 工作温度：-20～75度； 功耗：约100mA； 充电时间：0.5h～1h； 电源供电：5V直流供电； 响应频率：50Hz-15KHz； 信噪比：90dB； 麦克风 配套无线蓝牙发射器实现头戴/领夹讲话。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 无线移动式高拍仪 | 硬件参数： 1. 互动展台可挂墙和教室里移动使用，通过WIFI 5G无线连接电脑，800万像素流畅不掉线；也可放入壁挂箱中使用和充电；放入壁挂箱后，互动展台通过底部的磁吸方式连接usb接口，智能切换成usb传输模式。 2. 壁挂箱采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边，电源线插口和usb线插口均放在壁挂箱底部；互动展台主体采用铝合金材质，折叠后可以放置在壁挂箱内。 3. 展台像素：800 万像素，影像展示范围：A3幅面。 4. 展示角度：拍摄杆可以上下翻转至270度，镜头部件左右旋转180度，多角度进行展示；拍摄杆能下降到展示课件较近的距离，进行展示和拍摄，满足课堂不同的教学场景。 5. 有线和无线快速切换，根据老师的教学场景，壁挂切换至移动桌面教学时，应用软件无须关闭，在同一界面中实现智能识别，自动切换出图像。 6. 内置高容量聚合物锂电池，产品上可显示数字的百分比电池电量。 7. 互动展台底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，也能一键拍照和连续拍照。 8. 带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小。 9. 充电方式：采用磁吸式充电底座，展台放进壁挂箱内即可实现磁吸式充电。 10. 制造商通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，3C证书，软件著作权登记证书。 软件参数： 1. 界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2. 软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 3. 无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程。 4. 软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 5. 图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、左右旋转、屏幕录制。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 无线鼠标键盘 | 无线鼠标加键盘套装，USB接口。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 讲台显示器 | 21.5"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,HDMI接口和VGA线缆,250nits,1000:1,5百万:1(动态对比度),5ms(灰度),1920x1080,黑色窄边框外形 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 多媒体线缆及辅材 | 电源线、音频线、排插、高清HDMI线材等多媒体辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | HDMI分配器 | HDMI分配器 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 千兆交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥108Mpps 2、支持千兆电口≥12个，千兆SFP接口≥4个 3、配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 4、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K； | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 机柜 | 42U机柜 | 1 | 套 |  |  |
| 智慧课堂系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师平板 | 1. 显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2. 采用八核CPU，主频≥2.0GHz 3. 内存容量≥4GB；磁盘容量：≥64GB 4. 电池容量≥7600mAh锂电池 5. 摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素 6. 接口支持：耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，Micro SD卡接口≥1个（最大支持256G），支持18W快充。扩展支持：POGO PIN扩展接口≥1个，支持扩展键盘、手写板等外接设备 7. WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2 8. 操作系统：Android 9.0或以上版本操作系统，使用定制化桌面，便于教学。 9. 护眼：支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式，有效保障教师用眼安全。 10. 二维码识别：教师终端提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 11. 课件管理： ①教师终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 ②教师终端可将教师课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 ③教师可在教师终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 12. 移动授课： ①教师终端智能识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，教师终端与授课端自动连接，无需人为操作。 ②无需局域网环境部署，教师即可使用平板进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。 ③支持教师终端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。 ④支持调用教师终端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 ⑤支持上传教师终端本地图片，并发上传数量不少于9张。 ⑥在局域网环境下，可将教师终端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据教师终端界面自动适配。 ⑦在局域网环境下提供直播功能，教师终端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据教师终端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调节。 ⑧教师终端授课模式工具栏提供互动课堂功能菜单。支持在教师终端推送单页、整份课件至学生终端。支持教师终端发起答题，需包含单选、多选、判断等题型，教师可设置答题计时并预设正确答案，结束答题后显示答题数据。另外教师终端支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围，还支持支持一键锁定、解锁学生终端屏幕。 13.教师终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 学生平板 | 1. 显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2. 采用八核CPU，主频：≥2.0GHz 3. 内存容量：≥2GB；磁盘容量：≥32GB 4. 电池容量：≥7600mAh锂电池 5. 摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素 6. 接口支持：耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，Micro SD卡接口≥1个（最大支持256G）。 7. WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2 8. 状态指示灯：平板背面有两颗状态指示灯，教师可以直观的了解到每个学生的网络连接状态和智慧课堂软件使用状态； 9. 操作系统：Android 9.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 10. 护眼：支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式，有效保障学生用眼安全。 11. 智能用眼感应，当学生与终端距离低于一定距离时候，自动弹出护眼警示，辅助塑造学生健康用眼习惯。 12. 电子演算板：学生白板软件支持五点书写、线性擦除以及全屏清除功能，支持20种以上平面及立体图形工具，支持白板内容漫游功能，可通过手势缩放、移动全部内容，支持导入图片并编辑，白板内容可导出为IMG、PDF文件。支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、四线格等。 | 32 | 台 |  |  |
| 3 | 智慧课堂系统 | 智慧课堂互动系统： 1.启动工具栏：课堂互动系统支持在交互式备授课软件中一键启动。启动后会生成全局置顶工具栏，并可展开、收起以及拖动，可在任何界面使用。支持在不退出软件的情况下直接切换账号。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 2.学生分组：支持学生通过pad个人选组，同时支持教师随机分组，最多支持3个分组方案。完成分组后，教师可选择按个人或分组显示答题结果，个人或分组查看拍照上传结果。 3.互动答题：支持即时互动答题，教师可通过互动工具发起即时单选题/多选题/判断题，系统将截取当前屏幕画面随题目选项一起发送至学生端，学生可通过学习终端查看截图并进行作答，在教师点击结束答题前，学生可以重新选择。作答结果可实时回传到教师端，生成柱状统计图，查看答题情况。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 4.主观评价：支持主观评价打分，教师可设置主观打分题目或展示学生的作答结果，由学生进行打分。学生打分分段为1-10分，打分完成后，教师可将分数授予班级其中一名学生。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 5.课堂抢答：支持课堂抢答功能，教师可通过互动工具发起抢答题，系统将截取当前屏幕画面随抢答按钮一起发送至学生端，学生可通过学习终端查看截图并进行抢答。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 6.随机抽选：支持随机抽选功能，教师可通过互动工具抽选一人或多人，抽选结果在教师端、学生端可直接呈现。 7.互动报告：支持一键生成课堂互动报告，包括互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 8.课堂管控：支持课堂管控功能，教师可对学生学习终端进行锁屏控制，执行此操作后，学生无法对终端进行主动操作。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 9.教学空间一键启动：支持免登录一键开启在线翻转教学平台，快速调用预先准备好的课程资源。 10.学生投屏：支持教师远程展示在线学生的屏幕画面，最多支持四分屏展示，并且支持在展示状态下进行添加或替换画面的操作。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 11.屏幕推送：支持教师向全体学生推送当前屏幕截图，推送后，学生可立即接收图片，并无法退出此界面，同时支持教师在屏幕推送状态下调用学生投屏功能，可实时查看学生学习情况。学生可对推送的图片进行批注、擦除、保存及上传等操作，教师可将学生上传的图片插入到交互式备授课软件中。 12.课件推送：支持一键推送整份或单页交互式课件到学生端，学生端收到课件后可直接打开并操作交互式课件的互动内容如思维导图、互动分类游戏、函数图像等，并且支持教师在课件推送状态下调用学生投屏功能，实时查看学生学习情况。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 13.实验数据：支持教师端向学生发起实验数据的答题模式，学生可通过学生终端填写实验中获取的数据，答题结束后，教师可对全班学生数据以统计表格的形式进行展现，并支持选择一行或一列数据展示柱状图，同时支持将生成的图像插入到交互式备授课软件中。 14.静默升级：支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 在线教学平台： 教师端功能 1.多端登录：支持教师通过平板、电脑等多种终端登录平台。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 2.平台资源库：支持教师从平台资源库或自建资源库中调出教学资源进行备课，同时支持上传微课、文档（doc，docx，ppt，pptx，xls，xlsx，pdf等）、图片（jpg，jpeg，png，bmp，svg，gif等）、音视频（mp4，webm，mp3，wav，ogg等）等相关本地课堂资源。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 3.平台题库：支持教师进入题库，从平台提供的海量习题中挑选习题。题库习题根据难度、题类、讲授点和解题思维训练点进行分类，便于教师针对教学小目标迅速组卷。 4.内容检索：支持教师在平台资源库及题库中搜索习题和资源，方便教师快速检索及筛选所需教学内容，检索后支持显示获取的内容数量。 5.课程推送：支持教师快速自由组合课程包将学习内容推送给学生，并可按照“课前导学”、“课中教学”、“课后巩固”等不同场景推送，适配不同教学需求。 6.课前导学：支持教师通过组合习题和资源创建导学案，可添加对学生的“学习目标”与“学习要求”，并一键推送到学生个人空间。学生打开导学案可完成导学设问及资源预览，并支持在线笔记的添加，支持手写批注与键盘输入两种方式。 7.分层推送：支持自定义选择分层推送对象，教师可选择课堂互动系统中设置的分组方案进行小组推送，也可以直接针对不同的学生推送不同的课堂资源及习题。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 8.课程列表：支持课程推送后显示课程列表，按时间倒序排列，支持按班级、任务类型和科目进行筛选。 9.课程包含的视频资源采用CDN加速技术，保证播放流畅，提升体验。 10.课堂统计：具备客观题自动批改功能，支持教师即时查看学生答题状态，统计客观题答题信息，并支持教师查看学生拍照上传的主观题解题过程。 11.课程数据：在教师端课程页面，可统计所下发资源被查看的次数、平均时长及每个学生用时，统计学生自学的情况与数据。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 12.优题标记：支持教师端对题目进行优题标记，标记类型包括：易错题、典型错题、必考题型、优好作业。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 学生端功能： 13.多端登录：支持学生通过平板、电脑等多种终端登录平台，并支持课堂资源同步、使用功能一致。 14.课程浏览：支持学生随时查看教师推送的课程教案及教学资料，平台具备新课判断功能，优先展现新课浏览。 15.解析自学：支持学生在平台上完成教师推送的试题，答题结束后可查看试题解析资料，并支持学生查看个人的答题统计。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 16.错题本：支持按照学科、课程自动分类学生错题，同时支持学生查看、重做自己做错的题目，可以对单题或多题反复重做，并可查看初次做题及重做错题的答案，实现对错题集统一复习的效果，方便学生总结与巩固。 17.优题集：支持学生在平台上查看教师端所标注的优题汇总生成的题集，优题集支持按照优题类型进行筛选。 18.个人空间：支持学生查看个人学习空间，可查看当天学习任务、进步情况、错题统计、历史课件和每日格言。（提供省或省以上检测机构出具的检测报告） 19.课堂表现：支持学生查看个人课堂表现，包含本周得分、本周排名及累计得分等。 管理平台： 1.班级管理：支持创建班级并批量添加学生，管理员可将EXCEL表格中学生姓名表格一整列全部选中复制粘贴到添加学生页面，系统会自动生成学生账号，支持下载带有学生账号的名单或直接生成文件。 2.教师管理：支持批量添加教师，管理员可将EXCEL表格中教师姓名表格一整列及对应电话号码全部选中复制粘贴到添加教师页面，系统会自动将教师手机号设定为教师登录账号，另外支持为教师设置班级和学科。 3.科目管理：支持增加或删减学科，管理员在相应的学段勾选所需的科目即可完成增减。 4.账号管理：支持管理员查看全校账号开通及使用情况。 | 32 | 套 |  |  |
| 4 | 管控系统 | 管控系统： 1.应用管理：专属应用中心，防止学生随意下载、安装应用，支持教师上传应用并推送给学生终端，可选择班级进行推送，推送后学生可通过应用中心下载该应用，教师可查看学生的下载情况及数据。 2.白名单管理：支持设置网络白名单，设置后学生终端仅能访问白名单中所列出的网站，支持打开/关闭白名单，关闭白名单后，学生终端可以访问任意网站。 3.系统管理：平板终端操作系统底层管控，对系统硬件功能进行控制，根据应用场景开启或关闭对应功能。防止学生通过蓝牙、wlan直连、邮箱应用、网盘等方式传递小说、视频、游戏等到学生终端使用。 | 32 | 套 |  |  |
| 5 | 精品资源 | 资源库： 1.学科资源：提供小学语文、数学，初中至高中人教版语文、数学、历史、物理、化学、生物等主要学科的配套资源，资源分类精确到每节课，包含微课、图表、文本等多种形态的学习资源。 2.学科题库：提供精确到每一课的学科题库资源，包含选择、阅读和问答题等多种形态习题。预置多套本节课试卷，覆盖不同层次的检测与练习。 | 32 | 套 |  |  |
| 6 | 互动反馈器系统 | 学生反馈器：每组60个： 1.学生端带有显示屏，支持符号状态指示加黑白点阵显示，在非答题状态下，可显示当前时间，且支持通过接收端自动校准学生端时间。 2.为防止干扰，反馈器通过2.4GHz信号传输，并支持3组信道自动切换。 3.学生端支持自动休眠、低电量自动提示等功能，增强续航能力。 4.学生端支持按键误碰自动保护功能，在息屏状态下需按下特定按键才能解锁。 反馈器接收端： 1.接收端采用国际通用多通道的双向2.4GHz射频数字通信技术接收发射端信号。 2.支持接收端热插拔，在交互智能平板插入接收器后，无需启动软件，即可实现3.互动反馈系统的全部功能。 互动反馈系统： 1.互动反馈系统，支持单选/多选、抢答、抽选、签到等功能。 2.支持单选、多选功能，可一键下发答题指令，学生作答结果实时显示。 3.支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 4.支持签到功能，可即时统计到场学生人数。 5.支持主观评价，可针对主观题答题情况，由学生进行相互打分，丰富课堂答题形式。 6.支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 7.提供不少于40000道初中数学试题。老师可根据所使用教材版本自由选择人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本试题。试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套题。套题最多可支持80个题号进行多题同时作答，学生可连续作答多道题目，并通过按键切换题目、更改答案。 8.使用反馈器答题后，反馈题可提示“已经作答”或“提交成功”，方便学生判断是否成功提交答案。 9.为方便操作，互动反馈系统与白板教学软件需在同一界面下实现，无需切换软件。 10.支持名单记忆功能，只需在软件中设置一次学生名单信息，即可实现学生名单信息的永久保存。 交互式备授课软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别，符合用户使用需求。 2.支持课件云存储及云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入用户账号获取课件。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，方便教师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.课件背景：提供不少于22种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 6.书写工具：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除。 7.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 8.多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv\flv\mp3\wav\wma\ogg\aac\png\bmp\jpg\jpeg\gif\flash 9.艺术字：提供不少于15种预设艺术字效果供选择，方便对文本进行美化。 10.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 11.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 12.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 13.触发动画：支持至少10种触发动画设置，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发，部分动画可自定义展现时间和动作方向。 14.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象进行触发。 15.图片裁切：无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。 16.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出成PNG格式。 17.屏幕截图：支持一键进行屏幕截图，支持自定义截图区域，且可选择隐藏备课主窗口，方便教师快速截取屏幕图像。 18.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 19.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到页面自动停止。 20.超链接：支持对文本、形状及图像创建超链接，可链接到白板课件相关页面、网页、本地文件等，方便教师进行跳转。 21.排版：支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可将多对象进行组合、锁定。支持自动对齐线及等距线，方便排版。 22.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种模板，直接选择并输入相应内容即可生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 23.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供教师选择，且模板样式支持自定义修改。 24.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，可自定义主题内容、正确项、干扰项及游戏难度，实现分屏掉落选项式互动竞争游戏，点击正确项即可加分，点击干扰项即减分。系统需提供不少于12种游戏模板供教师选择，且模板样式支持自定义修改。 25.★思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。 26.尺规工具：提供直尺与圆规工具，可实时显示教师绘制线条的长度，同时支持教师使用圆规工具模拟真实圆规作图。 27.★数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 28.★数学函数图像绘制： ①包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 ②支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。 ③支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 29.★平面几何工具： ①支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。 ②支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。 ③支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。 ④支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 30.★立体几何： ①支持绘制体、圆柱体等立体几何图形。 ②支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 ③支持沿任意方向旋转立体几何。 ④支持为长方体6个面分别涂色，并可任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 ⑤支持对体进行多种方式展开，并可对展开体平面图进行旋转操作，有助于学生空间想象能力的锻炼。 ⑥支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于教师精确操作组合图形。 31.★数学画板功能： ①支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便教师配合课件内容进行讲解。 ②提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于教师查找。 ③画板资源互动性强，利于教师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 ④支持教师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证教师日常备授课所需。创建完成后，可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 32.★化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，教师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 33.★表格： ①支持教师插入表格，并提供5种以上表格样式供教师选择。 ②支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 ③支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便教师设置互动活动。 ④在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便教师请多位同学进行答题互动。 34.★图表： ①支持老师插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。 ②支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便老师多角度展示数据变化。 ③支持图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 ④在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 35.★四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体。 36.英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持教师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 37.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 38.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，展示该字母的标准四声读音及笔画。 39.★古诗词资源： ①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 ②支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文 或作者名查找。 ③提供不少于9种古诗词专用背景模板，教师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 ④每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 ⑤支持教师备课时对原文进行注释、标重点等操作，便于讲解重点字词。 ⑥提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持教师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 40.★多学科题库： ①提供不少于30万道试题给老师使用。 ②涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。 ③题库知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 ④可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 41.★美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，教师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 42.★3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 43.★地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 44.★微课程视频： ①提供超过2000个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。 ②提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便教师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 ③支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 45.★工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，教师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 46.★音乐工具： ①提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。 ②支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。 ③弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。 ④支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。 ⑤提供不少于4首儿歌给老师直接使用，播放过程会对应显示每个音的五线谱、简谱、琴键。儿歌支持从任意音符开始播放，并能随时暂停，方便老师进行段落教学。 ⑥提供乐理学习模块，老师点击琴键即可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。 学生个性化行为评价系统： 1.★支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便教师随时随地对学生进行管理与评价。 2.★教师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 3.支持教师对多个学生同时发送点评，点评形式包括文字及图片。 4.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，且支持随机抽选评价，提升课堂趣味性。 5.★软件预设的评价类型不少于9种，并支持教师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、 和分数。 6.★根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 7.支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价，确保公平性。 8.★支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。 9.★支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 10.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等，并可生成课堂考勤统计报表。 11.★支持以excel格式导出班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的学生表现报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 移动充电柜 | 1.平板电脑最大尺寸：11寸平板 2.平板电脑方式方向：横放 3.平板充电数量：20-60位 4.充电接口：USB 5.内置隔板自带卡线槽，便于柜体内部USB线走线 6.柜体两侧为模具ABS注塑成型，全封闭式防盗结构，安全存储 7.前柜门采用180°转角，方便多位同学同时取放平板 8.充电柜为可移动式，采用静音减震万向轮，带刹车功能 9.配有一体化电源管理系统 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 高密度无线AP | 1、802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、支持创新的三频，支持第三个射频，支持2.4G、5G、5G三频并发 3、2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，第三个802.11ac wave2射频最大传输速率≥1733Mbps，整机最大传输速率≥3Gbps 4、内置智能天线 5、千兆以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 6、AP满负荷工作功耗≤25W 7、单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥384； 8、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 9、支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 10、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 11、支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 12、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 13、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 14、支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 15、支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 安装调试及辅材 | 相关配套线缆及设备安装调试 | 1 | 项 |  |  |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观摩电视 | 55寸液晶大屏 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 电子班牌 | 1. 高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 2. 屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用，不支持贴合防眩光膜方式。 3. 采用21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 4. 屏幕可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)。 5. 屏幕亮度≥500cd/㎡；对比度4000:1。 6. 无外置电源适配器，线材上出，施工安装方便。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7. 与墙面紧密贴合，整机与平整墙面间隙不大于2.5mm，保障师生操作时的安全性。 8. 整机结构做到防水防尘，适合半户外的场景使用，防护等级做到了IP65或以上。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 为确保日常使用安全，整机无外置天线。 10. 为保障整机功能的稳定和可靠性，整机主板采用三合一，在一块主板上集成整机电源控制、信号处理、屏幕背光恒流控制功能，无需额外配置电源板和背光恒流板，减少内部连接线。 11. 摄像头：500W像素，可至少同时支持5人做离线人脸识别及活体检测(避免使用照片或视频进行欺骗)，可支持学生无卡考勤签到、登录个人界面等。 12. 麦克风：高灵敏度的全向麦克风，支持半米内的拾音，支持学生的语音留言并转发到家长微信，了解学生动态及突发情况。 13. 喇叭：2.0声道的喇叭，支持视频播放及家长留言播放。 14. 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 15. 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 16. 具备RJ45接口，支持Ethernet；具备Wi-Fi模块，支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频协议；整机1路USB 2.0接口和1路USB3.0接口，一路LAN接口（10/100M以太网）。 17. CPU 工作频率不低于1.2GHz。 18. 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。 19. 操作系统采用Android 7.0或以上系统。 20. 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 21. 终端支持远程后台设置自动关机。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | LED单色显示屏 | 1、整屏尺寸：(长)4.65m*(高)0.394m； 2、点间距4.75mm； 3、密度44321点/m2； 4、可显示颜色1R； 5、单元板尺 寸304mm×150mm； 6、模组行列数宽64点×高32点； 7、工作电压220； 8、最大功耗500W/m2； 9、开关电源200W 5V； 10、控制方式异步(U盘或电脑)更新； 11、亮度600cd/m2； 12、最佳视距5m； 13、网线有效通讯距离100m； 14、工作寿命:10万小时； 15、杂点率0.002 16、黑色铝合金边框 | 1.83 | ㎡ |  |  |
| 4 | 操作桌 | 操作桌，含椅子 | 1 | 张 |  |  |
| 5 | 安装调试及辅材 | 设备安装所需要的线缆、电缆、扎带、五金件等，提供设备运输、产品安装、系统调试等服务。 | 1 | 项 |  |  |
| 教学家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 桌面材质：桌面材质为环保型三聚氰胺板。尺寸为450*650mm。与人体接触正前方设有铅笔槽一个方便学生盛放文具。 桌斗：使用环保型三聚氰胺板。桌斗尺寸为570mm*230mm*160mm, 桌架：底脚采用25mm*50mm方管壁厚1.2mm厚，立柱采用25mm*50mm*1.2mm扁圆管与20mm*40mm*1.2mm扁圆管，与桌斗接触型支架为20*40*1.2mm扁圆管。 外观：钢材表层处理采用酸洗、磷化、表面除锈、喷涂。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 脚套：封头及脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。 组装：各连接部位用国标专用止退螺丝、螺母。 | 32 | 套 |  |  |
| 2 | 观摩椅 | 座、背外壳：15mm多层夹板 座、背内板：10mm厚多层夹板 座、背棉：定型绵(55Kg/m3) 站脚及框架：2.0mm厚冷轧钢 写字板：隐藏写字板 扶手：进口橡木 面料：优质麻绒 回复功能：弹簧+阻尼自动缓复位 | 58 | 套 |  |  |
| 测温系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测温一体机 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，6000张卡，50000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm 12、工作温度：0℃-50℃。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 安装调试及辅材 | 相关配套线缆及设备安装调试 | 1 | 项 |  |  |
| 环境装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面饰聚酯吸音板 | 1、U75轻钢龙骨 2、难燃夹板：1220*2440*5/12mm；7字型固定件； 3、双层无纺布包装袋(装吸音棉用)麻布 4、阻燃吸音板 5、其它辅件及人工 立面构建宽频吸音结构，12mm聚酯吸音板，能使混响时间达到声学标准，NRC>0.8，声学调整方便，吸声频谱宽 对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。能够充分吸收日常发生的125-4000Hz的噪声，缩短混响时间，提高音响性能、改善语音的清晰度，吸音板燃烧性能符合B级标准，甲醛释放量达到国家规定室内使用标准。 | 130 | ㎡ |  |  |
| 2 | 吸音棉 | 1、执行国家现行行业标准《饰面木质墙板》LY/T1697-2007、现行标准《难燃中密度纤维板》 GB/T18958-2003规定 2、有害物质限量符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求 3、材料燃烧性能级：A级 。 4、 环保等级达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准E1级。 5、质量要求满足优等品标准 6、后空腔100mm内填50厚32kg/m3的多孔吸声材料 7、频 率 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 吸声系数：0.38 0.80 0.91 0.68 0.0.62 0.54 | 130 | ㎡ |  |  |
| 3 | 观摩室隔墙 | 实墙立面70U轻钢骨600mm的间距安装到实墙立面，中间填50mm厚的玻璃棉，具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。面封多层夹板打底。 | 27 | ㎡ |  |  |
| 4 | 隔墙隐藏门 | 观摩室隔墙做一扇隐藏门宽约90cm | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 玻璃不锈钢 | 1.观察窗尺寸：1.5m*5.7m; 2.304不锈钢，厚≥0.5mm，宽度150mm; 3.双层10厘钢化玻璃 | 9 | ㎡ |  |  |
| 6 | 隔声门 | 3扇旧门1扇封堵，2扇换成隔声门 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 墙体拆除 | 墙体拆除施工 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 地面钢架基层 | 1、钢材品种、规格:40*40*1.5镀锌矩形方管 2、网架节点形式、连接方式:400*400焊接 3、网架跨度、安装高度:每间隔1200mm于下方固定40*40*1.5镀锌矩形方竖向龙骨 4、预埋铁件要求:150*150*5mm厚钢板，2根φ10膨胀螺丝固定 5、油漆品种、刷漆遍数:焊点除锈后两遍防锈漆 | 35 | ㎡ |  |  |
| 9 | 地面基层板 | 难燃夹板：1220*2440*18mm；十字型固定件； | 35 | ㎡ |  |  |
| 10 | 防光隔音高级窗帘 | 采用棉质吸音布料，含窗帘挂杆，挂架。防止逆光，同时也起到吸音的作用，含窗帘盒,颜色为蓝色或者金色。 | 75 | 米 |  |  |
| 11 | 室内强电施工 | 照明电线，及安装灯具人工。强电采用国标电线，弱电采用国标网线。灯具、管线、开关及插座，照明开关，空开，漏电保护等。 | 120 | ㎡ |  |  |
| 12 | 轻钢龙骨天然植物吸音纤维矿棉板 | 在天花板构建天然植物吸音纤维矿棉板规格600X600，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。声波撞击材料表面，部分被反射回去，部分被板材吸收，还有一部分穿过板材进入后空腔，大大降低反射声，有效控制和调整室内回响时间，降低噪声，平均吸音率可达0.5以上。具有良好的吸音效果。经过防火阻然，防虫等化学处理，该材料燃烧性能达到GB8624 B1级;燃烧剩余长度最小值>200MM;燃烧剩余长度平均值≥250MM;平均烟气温度≤150度。 | 120 | ㎡ |  |  |
| 13 | 开关插座 | 五孔10-15A开关插座，86PVC接线盒，暗装 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | LED护眼灯 | 600*600LED灯，亚克力面，寿命25000（H），显色指数80,220V，光通量3000（LM）外壳材质铝，色温4700K。 | 36 | 套 |  |  |
| 15 | 踢脚线 | 8cm宽PVC线条压口，接头处防刮处理，玻璃胶固定 | 65 | 米 |  |  |
| 16 | 地面工程 | 进口塑胶地板，2.0mm，耐磨层0.5mm 水泥，自流平超平，颜色推荐浅蓝色或蓝色或浅灰色。 | 120 | ㎡ |  |  |
| 17 | 搬运费 | 材料搬运 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 卫生清理 | 装修卫生清理 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 3P空调柜机 | 能效等级≥1，APF≥4.39，,制冷量≥7210W，制冷功率≤1970W，制热量≥9660W;制热功率≤2950W;电辅热≥2300W;室外运行噪音≤56dB（A），室内运行噪音（低风挡）≤22dB（A），室内运行噪音（高风挡）≤42dB（A），循环风量≥1300m³/h；配置：4米管道、遥控器 | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 其它配套 | 教室消防及应急配套 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |