| 项目名称 | 规格（cm） | 材料工艺 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校训及大门口校标立体字 | Logo≥150*150 ≥120*120 ≥80*80 | 1、不锈钢字≥5CM汽车烤漆玫瑰金色字。2、字体底壳厚采用≥1.0烤漆焊接成形。3、焊角铁方管防锈防氧化处。4、LED投光灯。5、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 套 | 2 |  |
| 功能科室牌 | ≥30*12 | 1、亚克力背面UV。2、制作双层叠加立体效果。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 个 | 86 |  |
| 专用教室文化设计 | ≥500*200 | 1、优质高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV打印。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 间 | 5 |  |
| 楼栋楼名牌 | ≥70*70 | 1、不锈钢≥5CM汽车烤漆。2、底壳厚采用≥1.0烤漆焊接成形。3、焊角铁方管防锈防氧化处。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 套 | 7 |  |
| 班级信息牌 | ≥80*60 | 1、不锈钢≥3CM汽车烤漆焊接成形。2、防锈防氧化处。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 套 | 24 |  |
| 消防疏散图 | ≥90*60 | 1、采用不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 个 | 44 |  |
| 专用教室制度牌 | ≥80*60 | 1、采用不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 个 | 48 |  |
| 广场景观雕塑 | ≥4900 | 1、花岗荔枝面石材。2、局部磨光抛光工艺。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 座 | 1 |  |
| 广场党建文化 | ≤1750 | 1、不锈钢汽车烤漆焊接成形。2、氟碳漆面亚光防锈防氧化处理。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 处 | 1 |  |
| 党的教育方针 | ≥550*200 | 1、采用不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV。3、面上亚克力饰面。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 套 | 1 |  |
| 广场景观水池 | ≤1500 | 1、花岗岩自然石雕刻加水泵。2、古砖铺地。3、花圃拆除回填，排水，防水处理。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 座 | 1 |  |
| 5号楼长廊文化建设 | ≥4000 | 1、采用不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV。3、面上亚克力饰面。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 位 | 1 |  |
| 校史馆 | ≤160㎡ | 1、采用生态板，卫生环保材料饰面。2、生态免漆板半吊型硅酸钙板。3、铝方通上黑色面罩漆。4、3D建筑模拟沙盘。5、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 座 | 1 |  |
| 1-4号楼连廊改造与文化建设 | ≤3500 | 1、仿古色砖铺面。2、实木刷漆造型。3、采用不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯，面上UV。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 处 | 4 |  |
| 广场主题设计 | ≤1750 | 1、不锈钢汽车烤漆焊接成形。2、氟碳漆面亚光防锈防氧化处，主题内置龙骨。3、混凝土基础浇筑预埋。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 座 | 4 |  |
| 1-4号楼楼道文化 | 8个楼梯 | 1、优质高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV。3、面上亚克力饰面。4、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 个 | 8 | 每个4层，8个 |
| 体育场文化体系 | ≤1000 | 1、不锈钢汽车烤漆焊接成形。2、氟碳漆面亚光防锈防氧化处。 3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 处 | 1 |  |
| 书香广场外墙立体字 | ≥135*126 | 1、不锈钢字≥5CM汽车烤漆玫瑰金色字。2、字体底壳厚采用≥1.0烤漆焊接成形。3、焊角铁方管防锈防氧化处。4、LED投光灯。5、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 处 | 1 |  |
| 前后门出入标志牌 | ≥60*60 | 1、优质高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯。2、面上UV打印。3、根据现场勘察情况情况提供效果图。 | 个 | 4 |  |
| 合计 | 885616元 |  |  |  |  |