附件：物业服务内容

一、项目基本情况

平潭一中新校区位于平潭综合实验区岚城片区龙凤中路1号，占地面积129535.12平方米，总建筑面积114193平方米，计容面积98129平方米，不计容面积16064平方米（其中架空层2069平方米，地下室13995平方米），机动车位235个（其中地上20个，地下215个），非机动车为900个（其中地上900个）。

学校现有5 层教学楼四栋（连廊）面积共25587.73平方米；5层实验楼三栋（连廊）面积共 15407.52平方米；6层学生宿舍楼面积 22201.76平方米； 12层综合大楼1栋面积12383.00平方米；艺术楼面积 5971.16 平方米 ； 体育馆面积 8156.89平方米，游泳馆面积3587平方米； 绿地面积达20000多平方米； 南大门、西大门、体育场及看台；电梯4部；发电机房1间，柴油发电机1台；水泵间相应设备、泳池设备等，地下、地面停车场、道路等。师生食堂三层共6672.07平方米（食堂若另行托管承包，则不在物业管理项目内，但主要的一些水电故障需协助排查维修）。

出入口3个，南门行人行走，北门车行出入口，另一个门属应急使用。

二、服务内容

提供详细服务方案及人员配备表，年最高价不超过200万。1、综合服务，2、安防服务，3、学生宿舍楼管理服务，4、保洁（绿化）服务，5、维修保养，6、其他服务（不少于以上服务）。