福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：滨湖小学“三网”建设项

备案编号：CGXM-2023-350190-00330[2023]00294

项目编号：[350190]FJKT[GK]2023002

采购人：平潭综合实验区社会事业局

代理机构：福建康泰招标有限公司

编制时间：2023年06月

第一章 投标邀请

福建康泰招标有限公司 采用公开招标方式组织 滨湖小学“三网”建设项 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：CGXM-2023-350190-00330[2023]00294

2、项目编号：[350190]FJKT[GK]2023002

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策

进口产品：进口产品，不适用于本项目。

节能产品：节能产品按本招标文件规定执行。

环境标志产品：环境标志产品按本招标文件规定执行。

信息安全产品：信息安全产品按本招标文件规定执行。

信用记录：

（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标文件无效。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随招标文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。（3）若此项规定与招标文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 无 |  |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：平潭综合实验区社会事业局

地址： 平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼七层

邮编： 350401

联系人： 林伟

联系电话： 24317808

12、代理机构：福建康泰招标有限公司

地址： 福建省福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02A单元

邮编： 350001

联系人： 黄惠琳、陈东英

联系电话： 0591-87803505

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建康泰招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 5,980,000.00

采购包最高限价（元）: 5,980,000.00

采购包保证金金额（元）: 59,800.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他信息化设备 | 1.00 | 5,980,000.00 | 项 | 工业 | 否 |

第二章 投标人须知前附表

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建康泰招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 平潭综合实验区财政金融局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目代理服务费由中标人支付。代理服务费收费费率标准：100万元以下的部分按1.5%收取，100万元～500万元的部分按1.1%收取,500万元-1000万元的部分按0.8%收取,招标代理服务费按差额定率累进法计算后的数额下浮25%收取，中标人在领取中标通知书前以转账、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。服务费缴纳账户信息：开户名：福建康泰招标有限公司，开户行：中信银行福州江滨路支行, 账 号：7612110182600018475。 (2)其他： a.通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，远程解密环节的解密时限规定为30分钟，远程签章环节的签章时限规定为10分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 （3）演示要求：投标人需现场演示，各投标人演示时长不超过10分钟，演示现场仅提供电源，投标人自行准备演示过程中所需的一切设备。投标人的演示过程中若因投标人及其设备自身原因出现故障或是不能完整演示产生的后果由投标人自行承担。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 招标文件《第二章 投标人须知前附表》二、投标人须知前附表2中“a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。”的内容修正为：“a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查【未能在规定时间内（接到书面通知后半小时内）提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审】；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。”。 |

第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建康泰招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建康泰招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建康泰招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建康泰招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建康泰招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建康泰招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建康泰招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建康泰招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建康泰招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建康泰招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建康泰招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建康泰招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建康泰招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建康泰招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建康泰招标有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1 福建康泰招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建康泰招标有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建康泰招标有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建康泰招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建康泰招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建康泰招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建康泰招标有限公司 提出询问， 福建康泰招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建康泰招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由 福建康泰招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务， 其中由采购人派出的采购人代表至少1人， 由福建康泰招标有限公司派出的工作人员至少1人， 其余1人可为采购人代表或福建康泰招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 无 |  |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建康泰招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建康泰招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由 福建康泰招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成， 其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人， 由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建康泰招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建康泰招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | (1）投标文件技术部分实际得分低于招标文件技术部分总分值50%的视为无效投标。（2）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（3）明显不符合技术规格、技术标准要求的；（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；（5）投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（6）投标人名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；（7）采取分包、转包方式履行合同的；（8）投标文件附有采购人不能接受的条件；（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款），否则符合性审查不合格。（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；（4）内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（5）投标人名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；（6）采取分包、转包方式履行合同的；（7）投标文件附有采购人不能接受的条件；（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建康泰招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.00分

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 一、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格的扣除：1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件规定，本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、本项目为货物类采购项目，本项目采购包1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。二、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。三、残疾人福利性单位价格的扣除：1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。2、符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第七章投标文件格式）并对声明的真实性负责，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为60.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 60.00 | 根据各投标人对招标文件第五章“招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”的逐项响应并结合相关佐证材料（如有）由评委进行评议并评分： （1）完全满足招标文件要求的得60分，正偏离不加分； （2）技术指标中带“★”号的指标为不允许负偏离的实质性要求（共计8项），有出现任一项负偏离的按无效投标处理； （3）技术指标中带“▲”号的技术指标每负偏离一项扣1.4分（共计40项，全部满足的得56分）； （4）未标注“★”和“▲”符号的技术指标中每负偏离一项扣1分（共计4项，全部满足的得4分）：系统一至系统四为评标指标项1、系统五至系统九为评标指标项2、系统十至系统十一为评标指标项3、系统十二至系统十四为评标指标项4，扣完为止，正偏离不加分。 【注：评标指标项的项下的任一指标（标注“★”号和“▲”号的除外）参数有负偏离的，视为整项评标指标项负偏离并予以相应扣分。投标人须按照本招标文件所列的所有技术要求如实填写逐条响应。招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】。 |

商务项（F3×A3）满分为10.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 3.00 | 投标人须具备建设行政主管部门核发有效的机电工程施工总承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质及《施工企业安全生产许可证》，须提供以上有效证书的复印件。需提供相关证书复印件作，未提供的不得分。 |
| 2、业绩 | 3.00 | 根据投标人所提供自2019年1月1日至本次投标截止日期（日期以合同签订时间为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行评分，每提供一份完整合格的业绩项目的得1.5分, 满分3分。 投标人须同时提供该业绩项目以下资料有效复印件： ①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件； ④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；备注：上述4项缺一不可，投标人如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩不给予计分。 |
| 3、满意度 | 2.00 | 根据投标人提供承接过类似项目的服务单位出具的能说明服务单位对投标人的服务持肯定、满意态度的，每提供一项得1分，满分2分。投标人须提供业主评价满意证明文本复印件（需加盖业主单位章）、业主单位名称、联系人、联系电话以便核实，提供不全或未提供的本项不得分，注：同一业主单位出具的满意度证明材料不重复得分。 |
| 4、服务承诺 | 2.00 | 投标人提供7*24小时呼叫中心热线并提供电话号码及书面承诺的得2分，须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供的不得分。 |

加分项（F4×A4）

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.20 | 按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号 和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定执行。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定，“采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。” 本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书则按以下标准进行评审优惠： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 注：对于同时列入“品目清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无。

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本项目为平潭综合实验区社会事业局滨湖小学“三网”建设项目。

2、本项目采购包1的核心产品为“系统六、视频监控系统升级改造 序号1 ◆600万网络摄像机”，若有两家及以上投标人提供同一品 牌的核心产品的，按照招标文件第四章第6.4条第（2）款第1、2规定处理。

3、投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）设备清单（以下技术参数中未标注范围值的允许偏离±2%）

| （评标指标项1）系统一、校园网络系统升级改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| （1）、校园网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网管软件 | 1、支持跨厂商设备管理，支持管理主流厂商设备； 2、系统支持大规模网络管理能力，单套可以管理设备≥20000台，支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、服务器、存储、GPON、摄像头等设备的统一监控管理； 3、支持从用户侧到网络侧的用户故障检测能力，包含终端、SSID、AP、AC的智能检测，从多个维度协助管理员快速诊断问题根因； 4、支持IP网络流量分析能力，可通过NetFlow、NetStream、Sflow等协议对网络中的流量进行深入分析，协助管理员了解网络流量构成； 5、支持基于仿真流和真实业务流的网络质量检测，实现整网质量的可视化呈现； 6、为实现有线无线融合管理，支持通过纵向虚拟化技术将有线无线网络设备虚拟成一个设备来简化设备管理，实现业务统一配置，用户管理以及统一面板展示的功能； 7、网管平台含≥50网络设备授权。 | 1 | 套 |
| 2 | 网管服务器 | 1、国产品牌机架式服务器，高度≧2U； 2、配置≥2颗 CPU，每CPU≥10核，每CPU≥2.2GHz 3、配置≥64GB DDR4低电压内存 4、配置≥4块1200GB HDD热插拔硬盘； 5、配置≥4*GE电口； 6、配置≥2块900W热插拔冗余交流电源，可提供超高效率电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps、包转发率≥210Mpps； 2、支持≥24千兆SFP端口，≥4个万兆SFP+端口、支持业务扩展插槽数≥1； 3、支持MAC地址≥32K 、支持ARP表项≥8K 、支持IPv4 FIB≥8K 、支持IPv6 FIB≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、配置双电源。 | 6 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界； 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 22 | 台 |
| 5 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、支持千兆电口≥48个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界； 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆单模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |
| 7 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 46 | 个 |
| （2）、监控专网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、包转发率≥168Mpps，交换容量≥5.98Tbps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥8，QSFP+≥2，标准USB接口≥1； 3、支持ARP表项严格学习功能，可以防止因ARP欺骗攻击导致正常用户无法上网； 4、支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，支持可控组播，提供主备链路的毫秒级保护、支持智能以太保护SEP协议； 5、支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 6、支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM ； 7、支持IPFIX或Netstream网流分析； 8、支持远程点灯功能，管理人员可以使用配置命令控制前面板sys灯在一段时间内快闪，从而可以在机房中快速定位设备； 9、支持自动配置； 10、提供三层IP快速重路由功能，故障倒换时间小于50ms； 11、提供CPU防攻击，攻击溯源。 | 1 | 台 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 8、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界； 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 6 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | - 交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps； - ≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口； 3、支持无风扇，自然散热。 | 2 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1、 背板容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps； 2、 千兆电口≥24个； 3、 MAC地址数≥16K； 4、 支持无风扇设计，无噪音； | 18 | 台 |
| 5 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 台 |
| 6 | 光纤收发器 | 一个千兆光+一个千兆电，SC接口 单模双纤 20公里 导轨式 DC12-48v双电源反插供电，宽温 -40-85°。 | 5 | 台 |
| （3）、广播专网部分 |  |  |  |  |
| 1 | 广播汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持 MAC 地址≥16K； 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能； 7、支持 IPv4、IPv6 静态路由； 8、业务口防雷可达 10KV； 9、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保。 | 3 | 台 |
| 2 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps； 2、≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口； 3、支持无风扇，自然散热。 | 9 | 台 |
| 3 | 16口接入交换机 | 1、交换容量≥32Gbps，包转发率≥23Mpps； 2、16个10/100/1000BASE-T以太网端口； 3、无风扇，自然散热。 | 3 | 台 |
| 4 | 光纤收发器 | 一个千兆光+一个千兆电，SC接口 单模双纤 20公里 导轨式 DC12-48v双电源反插供电，宽温 -40-85°。 | 6 | 台 |
| 5 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 台 |
| 系统二、综合布线系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单口面板 | 1、嵌入式面框，隐藏螺丝孔； 2、带有标识条，方便编号管理和维护使用； 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，灵活而又独特的语音、数据互换设计，方便用户装卸更换； 4、组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘； 5、电气性能：储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度； 6、物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。 | 340 | 个 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1、接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值； 2、IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度； 3、▲具有优异的抗腐蚀性能，经过72h盐雾试验，接触金针无锈蚀；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4、8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料； 5、阻燃性能达到UL94V-0级别； 6、电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻: ≥200MΩ；接触电阻: ≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃； 7、物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。 | 310 | 个 |
| 3 | IP电话交换机 | 1、技术规格：≥2个FXO、≥2个FXS、≥30路并发、双千兆网口、POE； 2、SIP帐号：≥50个SIP中继、≥500个SIP分机； 3、统一网管：支持自动分号、Web统一配置； 4、自动总机：支持五层，不限次数语音导航设计； 5、语音信箱：内置4G存储，支持≥30000分钟语音留言； 6、会议服务：支持≥3个，共≥25方会议电话； 7、传真服务：传真转邮件功能、内置≥4G存储，≥100000份PDF电子传真； 8、录音服务：内置≥4G存储，可存储≥130小时G.711无损录音； 9、加密服务：支持高级加密功能，TLS/SRTP； 10、视频穿透：≥30路720P，≥20路1080P。 | 1 | 台 |
| 4 | IP语音网关 | 1、技术规格：≥48个FXS，≥2个50-pin Telco 接口连接； 2、网络接口：千兆单网口； 3、语音编码：G.711、G.723.1、G.729A/B、iLBC； 4、SIP服务器：支持≥4个SIP服务器配置模板，每路FXS端口支持独立的SIP账号； 5、语音承载力：先进的电信级128ms尾长度，G.168线路回声消除； 6、消息提示：支持VMWI，闪烁LED灯和间隔提示音作为消息等待提示； 7、电气保护：过电流和过电压保护机制（ITU-T, K.21）。 | 1 | 台 |
| 5 | 语音模块 | 1、满足语音传输标准； 2、磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子； 3、IDC打线柱夹子与芯针方向为90度； 4、8芯针触点使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料； 5、阻燃性能达到UL94V-0级别。 | 30 | 个 |
| 6 | 大对数电缆 | 1、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 2、外护套材料为PE阻水材料。 | 2 | 轴 |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 | 1、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。超五类4对非屏蔽双绞线； 2、电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000 3、物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规。 | 2 | 轴 |
| 8 | 100对机架式配线架(全配) | 1、阻燃性能达到UL94V-0级别； 2、IDC打线柱夹子为磷青铜材料； 3、110连接端子有4对和5对两种规格可选择，标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子； 4、电气性能：耐压强度： DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧；绝缘电阻： ≥1000MΩ；接触电阻：≤2.5MΩ；连续电抗： 20MΩ；工作温度： -25℃～70℃； 5、物理特性：传输带宽大于100MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。 | 2 | 个 |
| 9 | 8芯室内外通用光缆 | 1、符合GB/T 50312-2016标准； 2、采用G.652D单模光纤； 3、采用高强度玻璃纱加强件，可有效防止鼠咬，并确保光纤传输特性长期稳定； 4、两根平行FRP件保证光缆的抗拉强度； 5、外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性 6、外护套使用的PE护套，具有很好的抗紫外线能力，和一定抗压扁力； 7、缆芯使用的松套管内填充阻水粉，具有很好的阻水性能，可水平布放或垂直布放； 8、适合室内外应用场合，可用于无线基站的水平布放，也可用于综合布线中建筑物引入光缆，适合室外往室内引入时的管道布线； 9、采用非金属全介质结构，可有效用于雷电频繁和存在干扰电流的场所； 10、使用温度-20℃~+60℃； 11、允许拉伸力长期 500N，短期1000N；允许压扁力长期 ；300N/100mm，短期 1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D； 12、传输距离：千兆1000Base-LX 5000米，万兆10GBase-LX4 1000米，万兆10GBase-E 40000米，万兆10GBase-L 10000米。 | 4500 | 米 |
| 10 | 24口光纤配线架 | 1、符合GB/T 50312-2007标准； 2、适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口； 3、箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观； 4、19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理； 5、配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理； 6、全封闭式结构，光纤跳线不外露，外观整洁有序，防尘效果好； 7、藕合器为30°卡接式安装设计，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼； 8、走线通道带有橡胶保护套，防止损伤跳线外护套。 | 10 | 个 |
| 11 | 1米LC单模尾纤 | 1、符合GB/T 50312-2007标准。 2、单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 144 | 根 |
| 12 | LC耦合器 | 1、符合GB/T 50312-2007标准； 2、接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB； 3、陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数； 4、一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 72 | 个 |
| 13 | 3米单模双芯光纤跳线 （LC-LC） | 1、符合GB/T 50312-2007标准； 2、单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db； 3、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 72 | 对 |
| 14 | 1U理线架 | 1、符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理； 2、采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力； 3、均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能； 4、可拆卸盖板设计。 | 60 | 个 |
| 15 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC； 3、电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 4、物理特性：传输带宽大于250MHz；23AW。 | 72 | 箱 |
| 16 | 1米六类非屏蔽跳线 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准； 2、采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成； 3、六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡； 4、采用28AWG的跳线缆，可实现更小的弯曲半径，优化理线方便安装； 5、可定制不同长度、颜色的跳线，外护套可使用不同阻燃等级材料或低烟无卤材料； 6、多种颜色可供选择，方便区分、管理不同网络的应用； 7、传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃；最小弯曲半径：4D。 | 60 | 根 |
| 17 | 3米六类非屏蔽跳线 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准； 2、采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成； 3、六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡； 4、采用28AWG的跳线缆，可实现更小的弯曲半径，优化理线方便安装； 5、可定制不同长度、颜色的跳线，外护套可使用不同阻燃等级材料或低烟无卤材料； 6、多种颜色可供选择，方便区分、管理不同网络的应用； 7、传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃；最小弯曲半径：4D。 | 50 | 根 |
| 18 | 供电相关配件 | RVV3*2.5线缆，排插等 | 1 | 项 |
| 19 | 桥架 | 镀锌桥架≥200*100mm | 1700 | 米 |
| 20 | 墙柜 | 1、电脑灰，前门为钢化玻璃门，宽度≥600mm,深度≥450mm，高度≥500mm,钢板厚度：方孔条≥1.2㎜,灰色钢化玻璃≥5mm ； 2、最大承载达≥60KG； 3、欧美式的风格，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值，方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 | 24 | 台 |
| 21 | 18U网络机柜 | 1、符合GB/T 50312-2007标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准； 2、黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度≥600mm，深度≥600mm，高度≥1000mm，厚度:方孔条≥1.2mm，灰色钢化玻璃≥5mm； 3、最大静载达≥500KG； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁； 6、全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑； 7、可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装； 8、▲通过防护等级≥IP20的检测，（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 8 | 台 |
| 22 | 管材 | DN25 | 5000 | 米 |
| 23 | 辅材 | 综合布线配套五金、套管、接头、扎带、电工胶布等 | 1 | 项 |
| 24 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| 系统三、无线覆盖系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 授权管理 | AP接入授权，每增加一个AP则增加一个AP接入管理授权数量 | 106 | 套 |
| 2 | 面板AP | 1、支持802.11b/g/n协议； 2、支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps； 3、内置天线； 4、整机最大接入人数≥60； 5、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16； 6、支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； 7、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 8、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 9、为了保证无线网络安全，支持通过安全策略实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 10、支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单； 11、支持基于应用的无线空口的资源管道化精细管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要应用的优先传输。 | 87 | 台 |
| 3 | 放装AP | 1、最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； 2、整机采用三射频设计，Radio1最大传输速率≥370Mbps，Radio2最大传输速率≥1200Mbps，Radio3最大传输速率≥300Mbps，整机最大传输速率≥1.8Gbps； 3、内置智能天线；千兆以太网口≥1个； 4、USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘； 5、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；AP满负荷工作功耗≤20W； 6、AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； 7、工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； 8、单射频接入人数最高支持≥128，整机最大接入人数≥240；支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32； 9、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 10、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 11、结合802.1X、Web认证方式接入无线网络功能，以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理，支持PSK、二维码等多种方式认证； 12、支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以 24 小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题； 13、支持搭配管理平台，对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查；并且可以对AP的信道进行自动优化，以便于运维管理整个无线网络的场景功能； 14、支持WIPS，支持搭配管理平台采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； 15、支持搭配管理平台，实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控； 16、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 14 | 台 |
| 4 | 室外AP | 1、802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥800Mbps，整机最大传输速率≥1200Mbps 3、支持内置定向天线，无需外接天线即可实现远距离覆盖 4、千兆以太网口≥2个，千兆SFP光口≥1个；≥1个micro-usb 管理口； 5、支持802.3at标准的PoE供电；AP满负荷工作功耗≤25W； 6、AP发射功率≤27dBm（最大不超过500mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为3dBm~27dBm）； 7、IP防护等级≥68；内置天馈防雷，防雷等级≥6kv； 8、工作温度：-40~70℃；工作湿度（非凝结）：0%~100% 9、单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256；支持基于SSID的接入用户数限制；支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 10、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 11、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 12、支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等；二维码认证是另一种方便访客上网的方式，访客接入无线网络后，可获得二维码提示，通过被访者（内部人员）的授权后即可访问网络，访客行为与被访者直接关联，风险行为可快速溯源； 13、支持AES、TKIP等加密方式；支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端在数据安全方面，通过融合有线无线双重保障，实现全面安全防护； 14、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 15、支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 16、支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 17、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 5 | 台 |
| 5 | 室外POE注入器 | 802.3at 千兆PoE 注入器 | 5 | 台 |
| 6 | 交换机 | 1、千兆POE电口数≥16个，千兆SFP光口≥2个； 2、交换性能≥192Gbps，包转发率≥40Mpps； 3、工作温度：0°C～45°C； 4、存储温度：-40°C～70°C； 5、相对湿度：5%～95% RH 无凝结； 6、交换机外壳材质至少为金属材质。 | 19 | 台 |
| 7 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC； 3、电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 4、物理特性：传输带宽大于250MHz。 | 25 | 箱 |
| 8 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| 系统四、机房建设系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 精密空调 | 1、空调机组的机械性能 ①外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 ②操作及维修安全、方便。 ③结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要。 ④标牌、标记：应平整清晰。 2、空调机组的电气性能 ①所投空调机组的的电气性能应符合IEC标准； ②输入电压允许波动范围：380V，+15%～-15%； ③频率：50HZ。 3、空调机组的工作环境和温度控制性能 ①工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～45℃, -35℃～-15℃需要添加低温组件，室外环境湿度：5%RH～95%RH； ②温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：1℃； ③温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4、技术指标 制冷量（kW） ≥7.5，单冷，室内机风量（m³/h）≥2200,室内机输入电源 380V/3N/50Hz,室内风机为EC离心风机，AEER ≥4.0，显热比（显冷量/制冷量） ≥0.9，制冷剂 R410A； 注：机组制冷量是在380V/50HZ在3N，回风温度24℃，相对湿度50%条件下测定。 5、空调机组的机组性能 ①所投空调设备需采用变频压缩机，上前送风下回风（需提供提供官网截屏或资料证明进行佐证）； ②要求单台总制冷量满足技术指标要求，全年能效比≥4.2，显热比≥0.9； ③所投空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，满足“/”型蒸发器设计（需提供功能界面或产品截图进行佐证）； ④所投产品应采用R410a环保制冷剂； ⑤所投产品应采用直流变频高效压缩机，具有较高的能效比； ⑥所投产品在压缩机出口应标配油分离器，以保证压缩机安全高效地运行（需提供功能界面或产品截图进行佐证）； ⑦室内风机须采用可调速的EC离心风机，风机数目≥1，且风机支持正面维护，即机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性，要求机外余压≥20pa（需提供功能界面或产品截图进行佐证）； ⑧所投空调应采用可抽拉式铝框、过滤网，且过滤网方便维护清洗，拒绝采用纸质边框的低效过滤网。 ⑨配置C级以上防雷器；（需提供功能界面或产品截图进行佐证） ⑩所投空调设备的节流装置应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其它形式（需提供功能界面或产品截图进行佐证）； ⑪▲精密空调集团需要具备配电开关的生产能力，有自主的配电开关产品，非OEM产品（需提供功能界面或产品截图进行佐证）； 6、空调机组的监控性能和控制系统 ①所投产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口； ②所投产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等；遥调项目范围：开启温度、送/回风温度等； ③所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录≥1000条设计，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； ④所投产品控制系统应具有多级密码保护功能，机组控制器具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能，要求可控机组数量不少于32台； ⑤每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行； ⑥每台机组标配点式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，可声光告警并自动关闭加湿系统； ⑦具有≥7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能（需提供官网截屏或资料证明进行佐证）。 7、空调机组安装特性和适用性 ①空调机组在符合设计要求的安装正、负高差或水平距离条件下，应能保持高效率运行； ②空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用； ③空调机组的另配件应统一规格或列为系列产品，并易于升级和更换。 | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调室外机 | 1、室外机输入电源 220V/1P； 2、为了适应多种工作环境条件，室外冷凝器材质必须采用耐腐蚀耐高温的材质3、所投空调室外机冷凝器风机应采用无极全调速方式，标配调速器，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。 | 1 | 套 |
| 3 | 精密空调安装费用 | 标准精密空调安装，包含≥15米管道 | 1 | 项 |
| 4 | 配件及搬运费用 | 配件线材及设备运输、搬运。 | 1 | 项 |
| 5 | 不间断电源 | ≥6KVA/4.8KW，输出功率因数0.8，单进单出， | 1 | 台 |
| 6 | 水浸传感器 | 1、检测通道数: ≥1路； 2、线缆长度: ≥200m； 3、检测灵敏度: 可设定≥8种灵敏度； 4、响应时间: <3s； 5、继电器输出: ≥1路，触点容量 30VDC 1A； 6、检测水质: 普通自来水； 7、电源输入: 9～15VDC； 8、工作电流: ≤0.1A； 9、外形尺寸（长×宽×高）: ≥ 88×37×59 mm； 10、安装方式：DIN35mm导轨安装； 11、工作环境: -10℃～50℃，10%～90%RH无结露。 | 1 | 套 |
| 7 | 水浸感应线15米 | ≥15米 | 1 | 套 |
| 8 | 温湿度传感器 | 1、温度测量范围：-10~70℃； 2、湿度测量范围：0~100%RH； 3、温度测量误差：±0.5℃（25℃）； 4、湿度测量误差：±5%（25℃）； 5、供电电源：12VDC（6~15VDC）； 6、通信接口：RS-485； 7、外形尺寸：≥80mm×80mm×30mm； 8、安装方式：壁挂安装或吸顶安装； 9、工作环境：-20℃~+80℃，10%~90%无结露。 | 1 | 套 |
| 9 | 三相电量仪 | 1、电压测量范围：30～600VAC； 2、电流测量范围：0～6A； 3、最大测量误差：0.2%； 4、供电电源：AC85～265V； 5、通信接口：RS-485； 6、外形尺寸：≥110x75x72.6mm，导轨式安装。 | 1 | 套 |
| 10 | 电流互感器(闭合式) | 1、电流变比有150/5、200/5，根据实际情况确定 | 3 | 套 |
| 11 | 声光报警器 | 1、工作电压：12VDC； 2、工作电流：≤70mA； 3、声压指数：108dB。 | 1 | 套 |
| 12 | 综合监控管理平台 | 1、平台应采用BS架构的方式开发，支持通过浏览器访问； 2、平台应具备登录验证证明，输入用户名和密码进行登录，用户在 15 分钟内连续输错 5 次账号将被系统锁定，只能在 15 分钟后再重新登录； 3、平台应具备集成视频的功能，硬盘录像机或摄像头接入平台后可直接在平台界面查看实时视频或视频录像，并可在平台界面上实现录像、抓图、调整焦距、多窗口同时查看等操作； 4、平台应支持微信、手机APP、短信、邮件、电话、浏览器弹窗、多媒体语音告警等告警方式； 5、平台应具备数据备份和数据恢复功能； 6、▲平台具备统计当前实时告警信息，可在地图上定位告警具体位置.可对告警进行单个确认、批量确认并记录告警原因及解决方案（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证）； 7、平台应具备自定义平台名称、logo、单位名称等信息的功能； 8、平台应具备自动检索局域网内符合条件的监控主机并添加，无需手动输入监控主机IP地址等配置参数； 9、平台可新增、修改、删除资产信息。资产信息资产编号、使用部门、资产名称、安装位置、品牌、型号、通讯接口、设备 IP 地址、RS485 地址、供应商、投入使用日期和保修期。可上传维护报告文件（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证）； 10、平台应具备使用帮助功能，功能页面应提供平台常用操作及问题的说明和解答，并支持问题搜索； 11、▲平台应具备健康报表功能，统计站点监测对象数值、状态，统计对象可自定义选择。报表类型可选择日报、周报，日报每 4个小时统计一次监测量参数，周报每天统计一次监测量参数（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证）； 12、平台应具备告警日历功能，日历上应记录每日的告警数量及温湿度最大值； 13、平台应不携带病毒。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） | 1 | 套 |
| 13 | 智能监控系统 | 1、低功耗 32 位 ARM 嵌入式芯片； 硬件级写保护，防木马、病毒，保证数据正确性；≥1 个 10/100M Base-T 协议自适应网卡，可连接 ADSL 或网络交换、路由设备； 高精度实时时钟，及网络时钟同步，采集时间更精准； 2、≥5 个标准 RJ45 接口方式,过流反接保护；每个传感器可支持 ≥1 路直流 12V 联动报警输出； ≥1 个复位按钮功能，可以恢复系统到出厂状态； LED 指示灯：电源指示、工作状态指示； 3、采用低功耗 ARM 芯片和嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，具有故障自动恢复功能，当模块重新启动后，整个监控系统也随着在运行； 4、内置 WEB 服务器，支持 B/S 架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数； 5、系统从人性化设计出发，设置报警冻结和解冻功能，可临时设置冻结传感器在设定的时间内限制其报警，可灵活管理临时性的工作安排。 提供三级操作权限，管理员、操作员和浏览用户； 6、支持手动设置时间和网络时间同步。 可通过界面进行软件升级操作及远程批量升级。支持告警日志、设备运行日志、操作日志，并可导出 Excel 格式； 7、工作环境温度：-10℃～+60℃； 8、储存温度：-10℃～+65℃。 | 1 | 套 |
| 14 | 智能监控模块 | 配套定制 | 1 | 套 |
| 15 | 200万半球型网络摄像机（POE供电） | 1、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 2、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 4、支持ROI感兴趣区域增强编码； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境； 6、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 7、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 8、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。 | 3 | 个 |
| 16 | NVR 4路1盘位（POE供电） | 1、可实现手机远程预览回放； 2、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 3、支持最大4路同步回放和多路同步倒放； 4、支持≥4个PoE口，即插即用，可为PoE摄像机直连供电并快速出图； 5、支持≥1个SATA接口，最大支持满配≥8T硬盘； 6、支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出； 7、最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 8、解码性能强劲，支持≥6路1080P解码，推荐满路数接入≥400万及以下像素网络摄像机； 9、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 10、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机。 | 1 | 台 |
| 17 | 6T监控硬盘 | ≥6T | 1 | 块 |
| 18 | 指纹门禁机 | 1、指纹模板容量≥1500枚； 2、记录容量≥80000条； 3、集成≥80个字符的LCD显示屏和数字键盘； 4、指纹验证：1:1 or 1:N、支持密码输入； 5、输出：Wiegand 26、RS485； 6、TCP/IP接口，U盘下载。 | 1 | 个 |
| 19 | 单联磁力锁 | 1、输入电压：DC12V或DC24V+10%； 2、工作电流：12V/960mA 24V/500mA； 3、信号输出：干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 | 个 |
| 20 | 磁力锁支架 | 配件 | 1 | 个 |
| 21 | 开门按钮 | 配件 | 1 | 个 |
| 22 | 门禁专用电源 | 配件 | 1 | 个 |
| 23 | 三级电源防雷 | 1、最大持续工作电压Uc：385VAC；标称通流容量In(8/20μS)：20KA；最大通流容量Imax(8/20μS)：40KA；保护水平Up：≤2.0kV；应用范围：三相电源三级防护。 | 1 | 台 |
| 24 | 铜排 | ≥30×3扁铜 | 19.2 | 平方 |
| 25 | 配电柜 | 定制空开、箱体等 | 1 | 套 |
| 26 | 接地线 | ≥BV16mm2 | 10 | 米 |
| 27 | 接地线 | ≥BV6mm2 | 30 | 米 |
| 28 | 接地电缆 | ≥16m2BVR | 1 | 项 |
| 29 | 安装调试费 | 设备安装、调试 | 1 | 项 |
| 30 | 中心机房静电地板 | 规格：≥600×600×35mm，防静电地板具有防静电、电磁屏蔽、防水、防火、机械强度高、隔音等性能，使用寿命长。 | 39 | m² |
| 31 | 轻钢龙骨天然植物吸音纤维矿棉板 | 在天花板构建天然植物吸音纤维矿棉板规格≥600X600mm，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。 | 38 | ㎡ |
| 32 | LED护眼灯 | ≥600×600mmLED灯，亚克力面，寿命≥25000（H），显色指数80,220V，光通量≥3000（LM）外壳材质铝，色温≥4700K。 | 10 | 套 |
| 33 | 玻璃隔断 | ≥12mm厚，钢化玻璃 | 19 | m² |
| 34 | 玻璃隔断不锈钢边框 | 国标不锈钢玻璃边框，现场定制。 | 18 | m² |
| 35 | 玻璃门 | ≥12mm厚，钢化玻璃 | 1 | 项 |
| 36 | 五金件 | 施工必须的五金件 | 1 | 项 |
| 37 | 消防配套配件配件 | 应急灯、指示灯、干粉灭火器 | 1 | 套 |
| （评标指标项2）系统五、校园广播系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶 | 1 | 套 |
| 2 | 分控寻呼软件 | 1、支持≥100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、支持无线WIFI网络传输； 3、支持安桌2.3版以上的平板电脑与手机； 4、用户权限与密码保护功能，保密性强； 5、实时监控网络播放终端的状态功能； 6、寻呼功能，可以对网络播放终端与网络智能寻呼台进行实时寻呼； 7、自定义网络播放器分组功能，可以对设定的分组执行相应的操作； 8、查看网络化主机节目源功能，能够上传本地音乐到网络化主机； 9、可以对网络播放终端进行播放网络化主机节目源、停止与音量调节等功能； 10、控制网络化播放终端播放模式可设置，具有单曲、单曲循环、顺序播放等模式； 11、寻呼音频格式可调节，方便适用不同的网络带宽； 12、内置自动离线连接功能，显示状态与主机实时同步更新。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络化分控寻呼软件 | 1、图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活； 2、可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）； 3、可对网络播放终端分组编辑功能； 4、可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容； 5、可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用； 6、可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能； 7、可实时远程寻呼网络播放终端； 8、可触发紧急告警功能； 9、设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络化智能寻呼站 | 1、采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2、采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3、开机首页显示各个分区的终端类型、以及运行状态、音量大小等，并显示产品设备号、本机IP、版本号等信息，方便产品调试及售后维护工作； 4、支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能，具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 5、支持对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 6、具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 7、具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 8、具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 9、具有用户密码与权限管理； 10、内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 11、内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 12、▲内置≥2路RCA音频输入接口，≥2组凤凰控制数据交换接口，≥1路RJ45 LAN信号交换接口，≥1路高清HDMI输出接口，≥1路3.5mm监听接口（音量可通过物理旋钮进行调节），≥1路RCA NET输出接口，≥1路RCA AUX输出接口。(以上接口需提供实物截图进行佐证) | 1 | 台 |
| 5 | 网络化室内音箱 | 1、网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱； 2、≥2路网络接口冗余设计，可跨网段工作； 3、可挂接在网络到达的任何地方； 4、具有MP3解码播放功能； 5、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 6、内置≥2×15W数字功放，低功耗设置； 7、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8、具有≥1路辅助音频输入口，≥1路辅助音频输出口，≥1路话筒输入和≥1路EMC紧急输出口，≥1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）； 9、本地输出音量及本地播放状态可控； 10、工作状态及信息变化数码显示； 11、可接受红外线遥控器的操控； 12、▲最大不失真输出功率：≥18.8W；总谐波失真：≤0.05%；增益限制的有效频率范围：10-25000Hz；信噪比：≥81dB；线路输入最小源电动势：≤1.0V；话筒输入域最小源电动势：≤10.4mV；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的根据“GB/T12060.3-2011 声系统设备第3部分关于声频放大器测量方法”检测合格的检测报告复印件进行佐证） 13、★额定阻抗：≥4.3Ω；额定频率范围：90Hz-20KHz；平均特性灵敏度(8Ω、1m、1W)：≥92dB；注：（需提供提供国家认可的第三方检测机构出具的根据“GB/T12060.5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法”检验合格的检测报告复印件进行佐证。） | 39 | 只 |
| 6 | 网络化副音箱 | 1、优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2、额阻抗4Ω，额定功率≥15W； 3、灵敏度90±2dB； 4、最大声压级102±2dB； 5、有效频率范围100Hz-16kHz。 | 39 | 只 |
| 7 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 2 | 台 |
| 8 | 带前置广播功放 | 1、≥3个话筒输入口，≥2个线路输入口，≥1个线路输出口,最宜于公共广播； 2、100V,70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 3、有默音功能,便于插入优先广播； 4、各通道独立音量控制,高音和低音音调控制； 5、5单位LED电平表,甚易监察工作状态； 6、输出短路保护并告警； 7、单机即为一个完备的公共广播小系统； 8、输出电压调整率：小于3dB； 9、输出方式：4Ω平衡输出，70V、100V定压输出； 10、辅助输出电平：≥1V； 11、输入灵敏度：话筒1,2,3mV不平衡； 12、线路1,2,3,300mV不平衡； 13、额定输出功率：≥120W； 14、频响：≤50Hz~≥18kHz； 15、总谐波失真：≤0.62%； 16、信噪比：LINE≥89db； 17、最小源电动势：LINE≤120mv，MIC≤2.5mv； 18、音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)； 19、高音:±10dB(10kHz)； 20、保护：交流保险丝×1,直流输出，过载,短路； 21、默音功能：话筒1输入覆盖其它输入； 22、电源：AC220V/50Hz。 | 2 | 台 |
| 9 | 壁挂扬声器 | 1、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 2、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰； 3、喇叭单元：≥6.5″x1，≥2″x1； 4、工作电压70/100V，功率6-10W（多个配接端子），适应不同场合； 5、▲有效频率范围：145Hz-18kHz；特性灵敏度：≥91dB；总谐波失真：≤4%；声压级：≥98dB。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告复印件进行佐证） | 14 | 只 |
| 10 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源；； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 3 | 台 |
| 11 | 带前置广播功放 | 1、≥3个话筒输入口，≥2个线路输入口，≥1个线路输出口,最宜于公共广播； 2、100V,70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 3、有默音功能,便于插入优先广播； 4、各通道独立音量控制,高音和低音音调控制； 5、≥5单位LED电平表,甚易监察工作状态； 6、输出短路保护并告警； 7、单机即为一个完备的公共广播小系统； 8、输出电压调整率：小于3dB； 9、输出方式：4Ω平衡输出，70V、100V定压输出； 10、辅助输出电平：≥1V； 11、输入灵敏度：话筒1,2,3mV不平衡； 12、线路1,2,3,300mV不平衡； 13、额定输出功率：≥120W； 14、频响：≤50Hz~≥18kHz； 15、总谐波失真：≤0.62%； 16、信噪比：LINE≥89db； 17、最小源电动势：LINE≤120mv，MIC≤2.5mv； 18、音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)； 19、高音:±10dB(10kHz)； 20、保护：交流保险丝×1,直流输出，过载,短路； 21、默音功能：话筒≥1输入覆盖其它输入； 22、电源：AC220V/50Hz。 | 3 | 台 |
| 12 | 壁挂扬声器 | 1、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 2、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰； 3、喇叭单元：≥6.5″x1，≥2″x1； 4、工作电压70/100V，功率6-10W（多个配接端子），适应不同场合； 5、有效频率范围：145Hz-18kHz；特性灵敏度：≥91dB；总谐波失真：≤4%；声压级：≥98dB。 | 22 | 只 |
| 13 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 1 | 台 |
| 14 | 带前置广播功放 | 1、≥3个话筒输入口，≥2个辅助输入口，≥1个辅助输出口。 2、100V，70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出，额定功率≥350W； 3、有默音功能，便于插入优先广播； 4、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 5、5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警； 6、输出调整率由满载到空载，小于3dB； 7、输出方式P1，70V、100V定压输出； 8、辅助输出≥1V； 9、输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡； 10、AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡； 11、频响50Hz-16kHz（±3dB）； 12、谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压； 13、信噪比Mic1，2，3：>75dB； 14、AUX1，2：>80dB； 15、音调调节低音：±10dB（100Hz）； 16、高音：±10dB（10kHz）； 17、保护交流保险丝，直流输出，过载，短路； 18、默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）； 19、电源AC220V-240V/50Hz-60Hz。 | 1 | 台 |
| 15 | 壁挂扬声器 | 1、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 2、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰； 3、喇叭单元：≥6.5″x1，≥2″x1； 4、工作电压70/100V，功率6-10W（多个配接端子），适应不同场合； 5、有效频率范围：145Hz-18kHz；特性灵敏度：≥91dB；总谐波失真：≤4%；声压级：≥98dB。 | 20 | 只 |
| 16 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 1 | 台 |
| 17 | 带前置广播功放 | - ≥3个话筒输入口，≥2个辅助输入口，≥1个辅助输出口； 2、100V，70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出，额定功率≥250W； 3、有默音功能，便于插入优先广播； 4、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 5、5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警； 6、输出调整率由满载到空载，小于3dB； 7、输出方式P1，70V、100V定压输出； 8、辅助输出≥1V； 9、输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡； 10、AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡； 11、频响50Hz-16kHz（±3dB）； 12、谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压； 13、信噪比Mic1，2，3：>75dB； 14、AUX1，2：>80dB； 15、音调调节低音：±10dB（100Hz）； 16、高音：±10dB（10kHz）； 17、保护交流保险丝，直流输出，过载，短路； 18、默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）； 19、电源AC220V-240V/50Hz-60Hz。 | 1 | 台 |
| 18 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、全频喇叭/高频喇叭：≥8″x1，≥1″x1； 3、额定功率：≥40W ； 4、输入电压：70-100V ； 5、灵敏度(1m,1W)：≥91dB； 6、最大声压级(1m)：≥107dB； 7、频响：80-16,000Hz； 8、（▲需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识认证）通过GB/T4208-2017外壳防护等级IPX6防水等级检测合格的检测报告复印件进行佐证） | 4 | 只 |
| 19 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 1 | 台 |
| 20 | 前置放大器 | 1、多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥2个输出口； 2、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 3、自动默音（有强插功能）； 4、单位LED 电平表,甚易监察工作状态。 5、内置钟声发生器。 6、输入：MIC 1,2,3,4,5：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3：250mV, 不平衡输出：1V； 7、频响：20Hz---20 kHz； 8、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB；音调：Bass : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz； 9、钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 10、电源：AC 220 -240V / 50～60Hz。 | 1 | 台 |
| 21 | 纯后级广播功放 | 1、3U标准机柜设计，工业级面板，两边延伸拉手，适用于机柜或桌面安装； 2、自带一键开关按钮、一个音量调节旋钮控制线路音量； 3、≥5个LED指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态，指示灯状态有：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”； 4、输出短路保护并示警; 5、支持≥1路XLR插口音源输入，≥1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，≥1路 6.35mm 插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 6、≥1050W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 7、★为保证系统安全稳定运行需满足以下要求(需提供国家认可的第三方检测检测机构出具标识（带有“CMA”或“CNAS”标识认证）根据SJ/T10406-2016声频功率放大器通用技术条件检测合格的检测报告复印件进行佐证):失真限制的功率输出：4Ω定阻输出时≥1180W，200V定压输出时≥1170W；增益限制的有效频率范围：≤60Hz～≥18000Hz；最小源电动势：≤0.9V；正常工作条件下总谐波失真：4Ω定阻输出时≤0.22%，200V定压输出时≤0.22%；宽带信噪比：4Ω定阻输出时≥87dB，200V定压输出时≥87dB；A计权信噪比：4Ω定阻输出时≥94dB，200V定压输出时≥94dB。 | 1 | 台 |
| 22 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、全频喇叭/高频喇叭：≥8″x1，≥1″x1； 3、额定功率：≥40W ； 4、输入电压：70-100V ； 5、灵敏度(1m,1W)：≥91dB； 6、最大声压级(1m)：≥107dB； 7、频响：80-16,000Hz。 | 13 | 只 |
| 23 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源；； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 1 | 台 |
| 24 | 真分集无线话筒 | 1、含≥1台一拖二接收机及≥2只手持式话筒，波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2、PLL双频道锁相环回路设计； 3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4、显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5、每通道有音量调节功能； 6、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7、发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8、发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9、动态范围：88dB; 10、最大频偏：±45KHz； 11、★音频频率响应 100Hz～10000Hz（10KHz）；信躁比≥60dB；总谐波失真 ≤2% 。（需提供国家认可的第三方检测机构（带有“CMA”或“CNAS”标识认证）通过GB/T 9388-1988《无线传声器系统测量方法》作为检验依据出具的有效检测报告复印件进行佐证（报告需含音频频率响应曲线图） | 1 | 套 |
| 25 | 无线麦克风增强型天线 | 1、无线麦克风增强型天线； 2、全频段：500MHz~1GHz； 3、有效角度：≥100度； 4、天线增益：6dB典型、最大值10dB； 5、电量需求 DC12V/50mA。 | 1 | 台 |
| 26 | 天线分配器 | 1、频率范围 687~820MHz ； 2、RF增益 -0.5~3dB； 3、隔离度 ≥25dB； 4、阻抗 50Ω； 5、输入直流电压 DC12V。 | 1 | 台 |
| 27 | 前置放大器 | 1、多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥2个输出口； 2、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 3、自动默音（有强插功能）； 4、单位LED 电平表,甚易监察工作状态； 5、内置钟声发生器； 6、输入：MIC 1,2,3,4,5：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3：250mV, 不平衡输出：1V； 7、频响：20Hz---20 kHz； 8、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB；音调：Bass : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz； 9、钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 10、电源：AC 220 -240V / 50～60Hz。 | 1 | 台 |
| 28 | 纯后级广播功放 | 1、3U标准机柜设计，工业级面板，两边延伸拉手，适用于机柜或桌面安装； 2、自带一键开关按钮、一个音量调节旋钮控制线路音量； 3、≥5个LED指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态，指示灯状态有：“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”和“超温”； 4、输出短路保护并示警； 5、支持≥1路XLR插口音源输入，≥1路6.35mm 插口音源输入，≥1路XLR插口音源输出，≥1路 6.35mm 插口音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 6、≥1050W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 7、为保证系统安全稳定运行需满足以下要求： 失真限制的功率输出：4Ω定阻输出时≥1180W，200V定压输出时≥1170W；增益限制的有效频率范围：≤60Hz～≥18000Hz；最小源电动势：≤0.9V；正常工作条件下总谐波失真：4Ω定阻输出时≤0.22%，200V定压输出时≤0.22%；宽带信噪比：4Ω定阻输出时≥87dB，200V定压输出时≥87dB；A计权信噪比：4Ω定阻输出时≥94dB，200V定压输出时≥94dB。 | 1 | 台 |
| 29 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、全频喇叭/高频喇叭：≥8″x2，≥1″x1； 3、额定功率：≥80W； 4、输入电压：70-100V； 5、灵敏度(1m,1W)：≥92dB； 6、最大声压级(1m)：≥111dB； 7、频响：80-16,000Hz。 | 6 | 只 |
| 30 | 一路音频输出终端 | 1、采用≥1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2、采用≥2路网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3、具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口≥2种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4、具有≥1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5、内置≥1W监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6、具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7、具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源；； 8、支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 9、设备参数可通过PC软件修改，并且可通过HTTP网页登录修改。 | 1 | 台 |
| 31 | 带前置广播功放 | 1、≥3个话筒输入口，≥2个辅助输入口，≥1个辅助输出口； 2、100V，70V定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出，额定功率≥250W； 3、有默音功能，便于插入优先广播。 4、各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5、5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6、输出调整率由满载到空载，小于3dB； 7、输出方式P1，70V、100V定压输出； 8、辅助输出≥1V； 9、输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡； 10、AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡； 11、频响50Hz-16kHz（±3dB）； 12、谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压； 13、信噪比Mic1，2，3：>75dB； 14、AUX1，2：>80dB； 15、音调调节低音：±10dB（100Hz）； 16、高音：±10dB（10kHz）； 17、保护交流保险丝，直流输出，过载，短路； 18、默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）； 19、电源AC220V-240V/50Hz-60Hz。 | 1 | 台 |
| 32 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、全频喇叭/高频喇叭：≥8″x2，≥1″x1； 3、额定功率：≥80W； 4、输入电压：70-100V； 5、灵敏度(1m,1W)：≥92dB； 6、最大声压级(1m)：≥111dB； 7、频响：80-16,000Hz。 | 2 | 只 |
| 33 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC； 3、电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 4、物理特性：传输带宽大于250MHz；23AW。 | 11 | 箱 |
| 34 | 广播支音箱线（室内） | RVV2*1.5 | 1700 | 米 |
| 35 | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 2500 | 米 |
| 36 | 电源线 | RVV3*1.5 | 700 | 米 |
| 37 | 天线延长线 | 馈线 SYV 50-5-1 | 20 | 米 |
| 38 | 管材 | PVC25 | 2500 | 米 |
| 39 | 室外立杆 | 根据现场实际情况进行定制 | 4 | 根 |
| 40 | 其它辅助材料 | 项目实施必须的管材、线材、五金、套管、接头、扎带、电工胶布等。 | 1 | 批 |
| 41 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设。 | 1 | 项 |
| 系统六、视频监控系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | ◆600万网络摄像机（核心产品） | 1、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2、像素：≥600万； 3、最大分辨率：≥3200×1800； 4、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式); 5、最大补光距离：≥60m（红外）≥30m（暖光）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：3.6/6/8mm； 8、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 9、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11、宽动态：≥120dB； 12、透雾功能：支持； 13、内置MIC：支持； 14、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 15、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114； 16、供电方式：DC12V； 17、防护等级：IP67。 | 161 | 台 |
| 2 | 6OO万网络半球摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2、像素：≥600万； 3、最大分辨率：≥3200×1800； 4、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式); 5、最大补光距离：≥50m（红外）≥30m（暖光）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：2.8/3.6/6mm； 8、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 9、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11、宽动态：≥120dB； 12、透雾功能：支持； 13、内置MIC：支持； 14、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 15、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114； 16. 供电方式：DC12V； 17、防护等级：≥IP67。 | 137 | 台 |
| 3 | 600万电梯半球摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2、像素：≥600万； 3、最大分辨率：≥3200×1800； 4、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式); ≤0.0002Lux(黑白模式); 5、最大补光距离：≥50m（红外）≥30m（暖光）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：2.8/3.6/6mm； 8、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 9、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11、宽动态：≥120dB； 12、透雾功能：支持； 13、内置MIC：支持； 14、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 15、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114； 16、供电方式：DC12V； 17、防护等级：≥IP67。 | 2 | 台 |
| 4 | 400万网络高速球机 | 1、全景：≥1/1.8英寸CMOS细节：≥1/2.8英寸CMOS；全景≥400万细节≥400万；全景≥2560*1440细节≥2560*1440； 2、最低照度全景：彩色：0.0005Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 4、枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 5、镜头焦距全景：4mm；细节：4.8-115mm；细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、支持H.265编码，实现超低码流传输； 7、全景相机内置≥30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置≥150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 8、细节相机：水平范围：0°～360°，垂直范围： -15°～90； 9、支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径； 10、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 11、内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 12、支持IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 13、支持AC36V±25%宽电压输入； 14、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（封面需提供具有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）； 16、▲全景摄像机F1.1±10%，细节摄像机F1.25±10%；全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；联动态：开启联动跟踪和视频结构化功能后，细节摄像机可对全景摄像机监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性；独立态：开启视频结构化功能后，全景摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性。（封面需提供具有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）。 | 3 | 台 |
| 5 | 全景摄像机 | 1、采用高性能(4+1)个≥1/1.8英寸200像素CMOS图像传感器；球机：5.5-220mm，40倍光学变倍； 2、摄像机自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和1路180°辅视频图像； 3、主视频图像在第三码流情况下，可将4个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示； 4、▲自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（封面需提供具有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证）； 5、检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 6、支持主视频图像：最大为4096×1800，辅视频抓拍图片分辨率：最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力≥1500TVL； 7、主视频最低照度彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 8、内置2颗GPU芯片，在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍； 9、支持主视频图像（拼接后）：水平视场角：180°；垂直视场角：80°； 10、支持水平360°连续旋转，垂直-35°~90°自动翻转； 11、辅视频支持绊线入侵、区域入侵、停车、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、穿越围栏，并联动报警； 12、具有感兴趣区域、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、SVC、区域聚焦、配置管理、篡改提示、断网续传功能； 13、具有≥7路报警输入接口、≥3路报警输出接口、≥2路音频输入接口、≥2路音频输出接口； 14、具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS视频接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡插槽； 15、支持IP67、IK10防护等级； 16、支持DC36V电源供电； 17、工作温度：-40℃~+70℃。 | 1 | 个 |
| 6 | 全景摄像机支架 | 全景摄像机配套支架 | 1 | 个 |
| 7 | 摄像机支架 | 材质：铝合金；安装方式：壁装； | 178 | 个 |
| 8 | 球机支架 | 材质：铝合金；安装方式：壁装； | 3 | 个 |
| 9 | 摄像机电源 | 输入：AC180~260V；输出：DC12V/2A；输入端样式：AC输入线350mm；输出端样式：DC输出线800mm（接口：φ5.5×φ2.1）；工作环境：适应温度-30~70℃。 | 321 | 个 |
| 10 | 无线网桥 | 1、业务端口：≥1 * WAN口： ≥100 Mbps （PoE IN）≥3 * LAN 口 ：≥100 Mbps； 2、电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 3、无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 4、推荐视频路数：≥3路200 W像素4 M码流IPC，≥3路400 W像素4 M码流IPC； 5、空口速率：≥300 Mbps； 6、工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 7、工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃。 | 2 | 对 |
| 11 | 400万人脸识别摄像机 | 1、 传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 2、分辨率≥2688×1520； 3、最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 4、最大补光距离≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥4m（人脸检测距离）； 5、镜头焦距：6mm\8mm\12mm可选； 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 9、支持宽动态：≥120dB；透雾功能； 10、内置MIC、扬声器； 11、▲支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有CAL、CMA、CNAS标识认证）的有效检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证） 12. 最大Micro SD卡≥512GB； 13. 供电方式：DC12V/POE； 14. 防护等级：≥IP67。 | 1 | 台 |
| 12 | 周界警戒摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 2、分辨率≥2688×1520； 3、最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 4、最大补光距离≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥4m（人脸检测距离）； 5、镜头焦距：6mm\8mm\12mm可选； 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 9、支持宽动态：≥120dB；透雾功能； 10、内置MIC、扬声器； 11、 ▲支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有CAL、CMA、CNAS标识认证）的有效检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证） 12、最大Micro SD卡≥512GB； 13、供电方式：DC12V/POE； 14、防护等级：≥IP67。 | 16 | 台 |
| 13 | 访客一体机 | 1、人脸识别距离：0.3m~1.0m； 2、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 3、存储记录数量：≥100000条记录； 4、人脸容量：≥20000张； 5、电源：标配； 6、摄像头：≥1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； 7、USB接口：≥2个USB2.0接口； 8、 屏幕分辨率：≥1280*800； 9、外壳材料：PC+ABS、铝合金； 10、主处理器：高性能嵌入式处理器； 11、操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 12、网络协议：TCP;P2P;UDP;IPv4； 13、是否支持SDK和API：支持； 14、显示屏：≥10.1寸TFT屏； 15、屏幕类型：电容触摸屏； 16、人证比对：支持； 17、读卡类型：身份证； 18、广告播放：支持图片广告播放； 19、实时监控：支持； 20、抓拍功能：支持； 21、主动注册：支持； 22、人脸识别准确率：≥99.5%； 23、人脸识别速度：0.2s； 24、人证比对时间：1.5s； 25、工作温度：-10℃～＋55℃。 | 1 | 台 |
| 14 | 单目手持测温仪 | 1、外观：手持测温仪； 2、防护等级：IP54； 3、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 4、探测器像素： ≥256 × 192； 5、像元尺寸：12 μm； 6、光谱范围：8μm～14μm； 7、热成像聚焦模式：定焦； 8、热成像近摄距：0.5m； 9、测温误差：±0.5℃，工作环境温度（10℃~35℃）； 10、测温方式:1、中心点测温； 11、最高点测温； 12、支持温度报警功能； 13、支持色标条显示功能； 14、测温单位华氏度，摄氏度及开尔文可设置； 15、AI智能人头检测测温； 16、人体测温：支持； 17、待机时间：≥8h； 18、显示屏尺寸： ≥2.4'LCD； 19、显示屏分辨率：240x320； 20、声光警戒：支持蜂鸣器声音报警； 21、存储功能：支持Micro SD卡存储，最大256G； 22、USB接口：Micro USB； 23、供电方式：DC5V或内置电池供电。 | 1 | 台 |
| 15 | 55寸拼接大屏 | 1、屏幕尺寸≥55寸，LED光源； 2、分辨率：≥1920×1080； 3、双边拼缝≦3.5mm； 4、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1； 5、水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 6、输入接口需支持：USB，HDMI，VGA，DVI,BNC，音频； 7、输出接口需支持：RS232； 8、液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求； 9、液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求。 | 6 | 块 |
| 16 | 解码器 | 1、支持≥8路HDMI信号输出，支持4路HDMI音频输出 2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 3、支持≥2路8K@60fps/20路4K@30fps/80路1080p@30fps/288路D1视频解码能力,H264和H265解码能力相同；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有CAL、CMA、CNAS标识认证）的有效检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证 4、★为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有CAL、CMA、CNAS标识认证）的有效检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证） 5、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 6、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率 7、DP和HDMI输入接口最大支持1920x1080分辨率 8、支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙 9、▲ 支持≥1路HDMI接入和≥1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示。（需提供国家认可的第三方检测机构出具（带有CAL、CMA、CNAS标识认证）的有效检验报告复印件并加盖投标人公章进行佐证） | 1 | 台 |
| 17 | 前维护支架 | 1、采用型钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 2、采用标准化、模块化搭积木式安装机架，可采用横向和纵向安装方式，进行灵活拼接及扩展，可支持弧形拼接，支持前维护安装。 | 6 | 套 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | 1、持对接热成像相机，支持人体测温数据智能搜素、导出、备份； 2、支持全新UI4.0界面风格； 3、支持解码≥4路1080P@25fps，支持解码自适应； 4、支持接入ONVIF、RTSP协议； 5、支持Smart264+/Smart265+； 6、支持VGA、HDMI同源输出，HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080； 7、支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等； 8、支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析)； 9、支持局域网内摄像机一键添加功能。 | 1 | 台 |
| 19 | 64路网络硬盘录像机 | 1、操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2、视频接入：最大≥64路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps。可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 3、支持≥2路人脸识别（1080p视频流）、≥16张/秒人脸识别（图片流）比对报警； 4、支持≥8路视频结构化，可实现机非人结构化场景，非机动车、车辆、人体属性的提取和属性检索应用； 5、 ▲可同时正放或倒放≥16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者≥16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或≥8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 6、支持≥2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； 7、▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示；支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 8、最大可接入≥16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 9、用户操作过程中，涉及到敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输； 10、★登录过程使用Digest认证技术；应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 11、网络接口：不少于≥2个10/100/1000M自适应以太网口； 12、视频接口：至少≥2个HDMI及2个VGA输出接口； 13、音频接口：不少于≥1路输入，≥1路输出，报警接口：≥16路输入，≥8路输出； 14、eSATA接口：不少于≥1个eSATA接口； 15、供电方式 AC100V–240V, 50-60Hz。 | 6 | 台 |
| 20 | 硬盘 | ≥6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 96 | 块 |
| 21 | 管理平台 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看；支持电子地图； 5、▲支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等；支持查看域连接关系图，展示业务数据网关部署关系，支持查看每个网关与级联域的状态；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 6、支持查看平台运行数据，数据包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别、机动车识别、非机动车识别、昨日消费、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息； 7、支持管理端配置客户端、管理端、移动端的自定义菜单应用布局，包括对菜单分组显示顺序、分组内菜单项展示顺序、分组间菜单移动的管理； 8、支持上传计划设置；支持设置默认上传，可选择立即上传或定时上传支持错峰上传设置，支持设置上传计划，配置应用设备及上传时间；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 9、▲支持自动加载新增业务组件具备的报警类型；支持对报警类型自定义选择不同的报警详情和报警处理页面，自定义选项由不同业务组件上报；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 10、支持根据设备上报的进出人数的年龄和性别生成用户画像，并将数据以柱状图展示；单个网关接收人脸动态数据（业务数据）的并发处理能力不少于50条/秒 11、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 12、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 13、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 14、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 15、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务 16、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 17、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； 18、支持门禁控制，授权下发等业务； 19、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 20、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检。 | 1 | 台 |
| 22 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶 | 1 | 套 |
| 23 | 室外摆闸(左，单开孔) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm； 2、标配≥12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能； 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、设备MCBF不少于1800万次; 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求； 18、设备支持最大浸水深度≥700mm； 19、不锈钢板厚度1.2mm机箱材质为SUS304, 门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证）； 20、▲TCP/IP接口≥1个，单独RS485/RS232可切换通讯接口≥4个；单独RS232接口≥2个； Wiegand通讯接口≥2个；对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器≥4个；对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器≥1个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥6个；红外传感器≥12个；消防常开接口≥1个；一键常开接口≥2个； CAN 接口≥2个。（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证）。 | 1 | 个 |
| 24 | 室外摆闸(中，双开孔) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm； 2、标配≥12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、设备MCBF不少于1800万次；刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求； 18、设备支持最大浸水深度≥700mm； 19、不锈钢板厚度≥1.2mm机箱材质为SUS304, 门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm。 | 1 | 个 |
| 25 | 室外摆闸(右，单开孔) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配≥12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 8、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、设备MCBF不少于1800万次; 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求； 18、设备支持最大浸水深度≥700mm； 19、不锈钢板厚度≥1.2mm机箱材质为SUS304, 门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm。 | 1 | 个 |
| 26 | 室外人脸闸机组件 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、摄像头：≥1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 3、采用≥7英寸IPS触摸显示屏，分辨率≥1024*600； 4、开门模式：支持刷卡/二维码/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证等）；支持组合开门模式设置； 5、支持远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB配置、主动注册、、WIFI功能； 6、人脸识别速度：≤0.2s； 7、支持用户容量：≥20000个；人脸容量≥20000张；卡片容量≥50000张；密码容量≥20000个；存储记录数量≥300000条； 8、设备应支持音频输出扩展接口，可外接音箱等音频输出设备； 9、 ▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07；（需提供国家认可的第三方检测机构出具（封面带有CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA标识认证）的检验报告复印件进行佐证） 10、设备支持上分屏播放或下分屏播放视频;视频格式支持MP4、AVI、DAV;视频应能配置开始播放时间及结束播放时间;视频应支持原比例播放和全屏播放两种模式可配置； 11、支持-40℃±3℃，+80℃±2℃环境应能正常工作。 | 4 | 个 |
| 27 | 摆闸不锈钢门翼 | 摆闸门翼（不锈钢）≥600mm | 4 | 个 |
| 28 | 门禁远程遥控器 | 1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠； 2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式，灵活运用； 3、发射器标配3V纽扣电池； 4、发射器支持一对一和一对多对码匹配，理论上一个发射器可以无限匹配接收器； 5、发射器包含≥4个按键（上下左右）：一键常开/恢复、匹配、出门开、进门开。 | 2 | 个 |
| 29 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶 | 1 | 套 |
| 30 | 室外监控防水箱 | 防水型，放置电源、防雷器、交换机等 | 34 | 个 |
| 31 | 防水箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 32 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC； 3、电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 4、物理特性：传输带宽大于250MHz；23AW。 | 78 | 箱 |
| 33 | 电源线 | ≥RVV2*1.5 | 10000 | 米 |
| 34 | 管材 | ≥PVC25 | 4500 | 米 |
| 35 | 金属软管 | ≥φ20 | 200 | 米 |
| 36 | 辅材 | 尾纤、五金、套管、线、机柜等 | 1 | 项 |
| 37 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| 系统七、停车场系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能道闸 | 升降时间3S；运行寿命≥500万次。 | 2 | 台 |
| 2 | 三联遥控器 | 开关停三联遥控器 | 4 | 个 |
| 3 | 地感线圈 | ≥100米/圈 | 2 | 圈 |
| 4 | 车辆检测器 | 1、工作电压 110VAC/60HZ，220VAC/50HZ（可选） 相对湿度 <90% 无冷凝； 2、功率 <2W 温度补偿 自动补偿，最高50℃/H； 3、继电器输出 7A/250VAC 连接类型 11针插脚，DIN导轨； 4、频率范围 20KHZ至200KHZ 防护等级 IP30； 5、反映时间 50ms 探测环引线 ≤10米，总电阻小于10Ω，每米双绞20次； 6、灵敏度 0.01%至0.1% 分三级可调 电磁兼容 符合EN50081-1及EN50082-2； 7、探测环电感量 极限值40uH至1000uH，理想值80uH至300uH； 8、工作温度 -35至+70℃ 存储温度 -40至+85℃。 | 4 | 个 |
| 5 | 高清卡口一体机（主机） | - 功能特点 ①触发抓拍：有≥3 种模式，分别为视频检测和车检及混合触发； ②补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁； ③电动变焦镜头：支持通过调试助手进行电动调焦功能； ④LED 屏显示与语音播报：规格为≥32*64 支持两行显示，显示内容可自定义配置。通过RS485 与LED屏进行通信，支持车来时出入口的常规显示与语音播报； ⑤存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上。 支持本地 TF卡存储； ⑥黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改； ⑦自动白平衡：在光线发生变化时，仍能够精确反映被摄物体的色彩状况； ⑧自动曝光：能够根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照出厂时所设定的快门及光圈曝光组合，自动设定快门速度； ⑨自动增益：照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度，增强图像信号输出，从而获得清晰明亮的图像。 2、产品特性 ①传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节； ②处理器：A17+A7高速双核处理器； ③视频流：采用先进的视频压缩技术H.264/H.265编码，压缩比高，且处理非常灵活，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设； ④环境性能：高可靠无风扇设计、宽温度范围正常启动和长期运行； ⑤内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%； ⑥内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%； ⑦支持连续抓拍技术，提高抓拍率。 3、主要参数 ①电气； ②性能 电源 DC 12V±10% 最大启动电流 ＜1A； ③功率 ≤30W 工作湿度 <95%(无凝结)； ④工作温度 极限：﹣30℃～+70℃ 最佳：﹣20℃～+60℃。 | 2 | 台 |
| 6 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶 | 1 | 套 |
| 7 | 管理软件 | 软件定制 | 1 | 套 |
| 8 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC； 3、电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 4、物理特性：传输带宽大于250MHz；23AW。 | 50 | 米 |
| 9 | 电源线 | rvv3x1.5 | 50 | 米 |
| 10 | 管材 | 管材 | 50 | 米 |
| 11 | 安全岛材料 | 水泥、管材等 | 1 | 项 |
| 12 | 安全岛施工 | 施工 | 1 | 项 |
| 13 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| 系统八、多媒体班班通系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 86寸液晶电视触摸一体机 | 整机设计参数： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境； 2、整机采用≥86寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H； 3、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5； 4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行≥20点或以上触控，支持Android系统中进行≥10点或以上触控； 5. 嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 6、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 7、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面； 8、 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。支持标准、听力、观影三种音效模式调节；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 9、▲整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。整机内置的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 10、内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选； 11、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m； 12、▲ Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 13、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 14、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； 15、 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。具备前置USB防撞挡板设计； 16、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 17、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑； 18、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能； 19、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 20、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏； 21、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全； 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求； 23、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动； 24、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。整机全通道侧边栏提供秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间；支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始即进入倒计时； 25、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件，以便于快速开启授课；并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要； 26、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 内置电脑： 1、CPU:≥i5；内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘； 2、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 3、电脑模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口； 5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 白板书写软件 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件； 2、支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件； 3、高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形； 4、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发； 5、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式； 6、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果； 7、教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件； 8、用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频； 9、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性； 10、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改； 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑； 12、化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； 13、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求；14、图表：支持老师插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便老师多角度展示数据变化； 15、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动课件。支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； 16、AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音。支持以整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子智能转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 17、AI智能英语工具：内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 | 40 | 套 |
| 2 | 一体化有源音箱 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3、输出额定功率: ≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4、端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 37 | 套 |
| 3 | 无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备； 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接； 4、具备翻页键（需配合USB接收器使用），配对键，拨动开关。可远程操控一体机设备进行PPT教材翻页功能； 5、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现≥80分钟续航； 6、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 37 | 套 |
| 4 | 无线教学回音壁 | 1、采用单体机型双声道曲面式设计，LED数字动态显示； 2、内置蓝牙接收模块，可接受分享移动设备音频，支持密码模式； 3、≥1组莲花电脑音频输入、≥1路莲花录音输出、≥1路3.5立体声音频输入；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 4、▲≥2路USB接口，≥1路连接电脑主机实现PPT功能，也可以通过此接口设置时钟，具有USB调音功能；≥1路外置USB话筒接口，可配置外部无线扩音，使用更灵活；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 5、≥3路校园广播紧急输入（≥2路定压方式0-70V/0-100V输入，≥1路有线广播终端输入）；一路RS232控制接口（选配）；≥1路电源输入具有手动开关功能；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 6、▲具有LED时钟显示屏，可显示时钟，具有系统显示开关、功能切换、时间设置、话筒音量调节、总音量调节、高音调节、低音调节、混响，不少于12个电容按键，也可控制全屏无显示； （需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 7、≥6个喇叭单元设计，双低音≥4寸，高音≥2寸； （需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 8、灵敏度：≥86dB； 9、线路输出：≥0.775V； 10、频率响应：30Hz-18KHz； 11、信噪比：≥80dB； 12、功率：2×60W。 软件功能： 1、支持啸叫抑制调节;话筒均衡调节、音乐均衡调节功能;低音增强调节；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 2、音乐、话筒、高音、低音、混响调节功能；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 3、支持时钟同步音箱显示功能；教学过程中与音箱机身时钟对时校准功能；教学过程中软件同步音箱机身时钟答题倒计时功能。 | 2 | 对 |
| 5 | 笔形手持话筒 | 1、▲支持多种佩戴方式，整机模块式设计，一体化呈现领夹式、耳挂式、胸挂式；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS认证的检测报告复印件进行佐证） 2、支持智能红外对码，可实现与一体化有源音箱对码时间≤1.5S，新配对模式与记忆配对模式，支持 2.4G 近距离双向配对技术，自动锁定就近接收设备工作； 3、麦克风采用极简按键及接口设计，全机身采用正面两个触摸按键、侧面两个实体按键实现开关机、翻页、配对、音量功能、调频、三种对频模式切换功能；全机身仅一个USB Type-c正反可插座接口实现外接麦克风信号及音源输入、麦克风充电、软件固件升级等功能； 4、采用锂电池供电，USB 与磁吸 ≥2 种快速充电与低功耗工作模式，快速充电与低功耗，正常工作状态下，充电 ≥10 分钟，实现≥70 分钟续航； 5、屏幕显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态； 6、麦克风与接收器无遮挡有效通信距离≥20米。 | 2 | 支 |
| 6 | 壁挂式展台 | 1、壁挂式安装，防盗防破坏； 2、无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤； 3、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积； 4、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求； 5、采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅； 6、解析度：中间≥1600线，四周≥1400线； 7、展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作； 8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀； 9、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 10、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 11、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 12、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 13、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 14、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 15、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题； 16、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 29 | 套 |
| 7 | 移动式无线展示台 | 硬件参数： 1、互动展台主体采用铝合金材质，体积小，折叠后方便老师存放和收纳； 2、展台像素：≥1200万像素，分辨率≥3840×2880，展示范围≥A3幅面； 3、连接方式：USB有线和WIFI 5G无线双模二合一； 4、展示角度：拍摄杆可以上下翻转至270度，镜头部件左右旋转180度，多角度进行展示；拍摄杆能下降到展示课件较近的距离，进行展示和拍摄，满足课堂不同的教学场景。 5、有线和无线快速切换，根据老师的教学场景，有线模式切换至无线移动教学时，应用软件无须关闭，在同一界面中实现智能识别，自动快速切换出图像； 6、内置高容量聚合物锂电池，产品上可显示数字的百分比电池电量； 7、互动展台底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，也能一键拍照和连续拍照； 8、带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小； 9、对焦方式：自动AF+MF按需对焦技术； 10、充电方式：采用Type-C充电接口，支持正反插。 | 11 | 台 |
| 8 | 四片式推拉黑板 | 1、结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置； 2、规格：长度≥4300*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 4、衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 5、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度； 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 7、边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有H宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； 8、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型L设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 9、滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确； 10、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 40 | 套 |
| 10 | 安装调试费 | 电源线、电源插座、视音频线、VGA线、PVC管、PVC线槽、控制线等满足工程项目实施所必需的线材和辅材。 | 40 | 套 |
| 11 | 集中控制系统 | 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测； 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知； 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 智能教学设备管理 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据； 5、管理平台可对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制； 6、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行； 7、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置； 8、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示； 9、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装； 10、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行状态的交互智能设备使用界面； 11、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台； 12、管理平台根据设备日常运行状况综合生成设备健康值，可查看设备健康值排名并进行正序、反序排列。 | 50 | 套 |
| 系统九、户外信息发布系统升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED显示屏 | 1、整屏尺寸：≥（长）12.25m×（高）0.73m； 2、像素间距：≤10mm； 3、密度：≥10000点/m2； 4、可显示颜色：（红）； 5、模组尺寸：≥320mm（W）×160mm（H）； 6、模组分辨率：宽32点×高16点； 7、可视角度：水平≥120°，垂直≥120°； 8、可视距离：10~60m； 9、扫描驱动方式：恒流1/4扫描； 10、峰值功率：≤600W/㎡； 11、平均功率：≤200W/㎡； 12、供电要求：AC220V，频率47-63（Hz）； 13、换帧频率：50Hz； 14、白平衡亮度：≥1200cd/m2； 15、寿命典型值：≥100000H； 16、黑色铝合金边框。 | 8.94 | ㎡ |
| 2 | LED显示屏 | 1、显示尺寸：≥(长)8.64m×(高）4.8m； 2、像素间距：≤4mm； 3、物理密度：≥62500dot/m2； 4、LED封装形式：SMD1921； 5、模组尺寸：320mm×160mm； 6、模组分辨率（W*H）：80*40； 7、最佳视距： 4-60m； 8、最佳视角（水平/垂直）：≥140°； 9、最大功耗：≤850 W/m2； 10、平均功耗：≤350 W/m2； 11、驱动方式：恒流1/10扫描； 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、白平衡亮度：≥5500cd/m2； 14、供电要求：AC220V，频率47-63（Hz）； 15、灰度等级：14bits； 16、色温（K）：3200K-9300K 可调； 17、使用寿命：≥100000小时； 18、工作温/湿度范围（℃/RH）：-10 –40 / 10%-95%RH（无结露）； 19、存储温/湿度范围（℃/RH）：-20 –50 / 10%-95%RH（无结露）。 | 41.47 | ㎡ |
| 3 | 视频控制器 | 1、支持视频接口包括≥2 路 HDMI1.3，≥1 路 DVI； 2、支持≥ 3 个窗口和 ≥1 路 OSD； 3、支持快捷配屏和高级配屏功能； 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； 5、支持设备间备份设置； 6、视频输出最大带载高达 390 万像素； 7、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能； 8、支持创建 ≥10 个用户场景作为模板保存，方便使用； 9、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； 10、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体； 11、持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。 | 1 | 台 |
| 4 | 显示屏控制接收卡 | 1、单卡带载像≥128*1024/256*512； 2、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 3、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 4、支持灯板flash管理； 5、支持5pin液晶模块； 6、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 7、支持接收卡参数及程序包回读； 8、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 45 | 张 |
| 5 | 显示屏控制系统 | 1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、页面支持一个或多个窗口； 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6、可实现多台异地显示屏同步播放； | 1 | 套 |
| 6 | 功放音响 | 1、无级变频风扇散热； 2、保护：交流保险丝，直流电压输出，负载短路、过载。 3、额定输出功率：≤120W； 4、额定功耗：≤200W； 5、电源：AC 220V/50Hz。 | 1 | 套 |
| 7 | 散热系统 | ≥1.5P 壁挂式，电源性能：220V。 | 3 | 台 |
| 8 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶 | 1 | 套 |
| 9 | 学生接送系统 | 1、采用刷卡器通过RF433无线与中央控制器连接； 2、通过设置在校门口的LED显示屏即时显示：在校班级、出校班级和已经离校的班级； 3、具有强大的显示编辑能力，表格标题、内容、排版等可灵活设置； 4、屏幕可预留临时信息显示窗口，校方可随时发布通告信息，发布通告信息不影响放学信息显示； 5、一屏两用，自动切换。屏幕在放学时显示出队信息，平常显示正常的内容。自动切换，无需人工干预； 6、控制器自动完成放学信息实时显示； 7、触摸终端：标配≥100张触摸式感应卡。 | 1 | 套 |
| 10 | 供电配套系统 | 1、控制方式：开关直接控制、手动按钮控制； 2、电器防护：具备过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电功能； 3、防雷装置：安装避雷器有效防止直击雷对显示屏的破坏，且有效防止感应雷对显示屏系统的影响。 | 1 | 套 |
| 11 | 钢结构外装饰 | 1、显示屏结构设计：采用显示模组+背面结构+包边； 2、整屏尺寸：≥（长）9.04m×（高）5.2m； 3、背面结构：完善的通风、散热、防水效果并考虑维护方式； 4、外装饰包边采用铝塑板包边，设计须美观大方； 5、主框架采用镀锌方管、膨胀螺栓固定。 | 1 | 项 |
| 12 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| （评标指标项3）系统十、多功能教室（阶梯教室） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶； | 1 | 套 |
| 2 | LED显示屏 | 1、整屏尺寸：≥(长)6.17m×(高）0.546m； 2、像素间距：≤4.75mm； 3、像素结构：SMD 4、密度：≥44321点/㎡； 5、可显示颜色：（红）； 6、模组尺寸：≥304mm（W）×152mm（H）； 7、模组分辨率：宽64点×高32点； 8、可视角度：水平≥120°，垂直≥120°； 9、可视距离：4~60m； 10、扫描驱动方式：恒流1/16扫描； 11、峰值功率：≤800W/㎡； 12、平均功率：≤300W/㎡； 13、供电要求：AC220V，频率50（Hz）； 14、换帧频率：50Hz； 15、白平衡亮度：≥600cd//㎡； 16、寿命典型值：100000H； 17、黑色铝合金边框。 | 3.37 | ㎡ |
| 3 | LED显示屏 | 1、显示尺寸：≥(长)3.2m×(高）1.76m； 2、像素间距：≤2mm； 3、像素密度：≥250000dot/㎡； 4、LED封装形式：SMD1515； 5、模组尺寸：≥320mm×160mm； 6、模组分辨率（W*H）：160*80； 7、最佳视距：2-60m； 8、可视角度（水平/垂直）：≥140°； 9、最大功耗：≤600W/㎡； 10、平均功耗：≤200 W/㎡； 11、驱动方式：恒流1/40扫描； 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、白平衡亮度：≥600cd/m2； 14、供电要求：AC220V，频率47-63（Hz）； 15、灰度等级：14bits； 16、色温（K）：3200K-9300K 可调； 17、使用寿命：≥100000小时； 18、工作温/湿度范围（℃/RH）：-10 –40 / 10%-95%RH（无结露）； 19、存储温/湿度范围（℃/RH）：-20 –50 / 10%-95%RH（无结露）。 | 5.63 | ㎡ |
| 4 | 视频控制器 | 1、支持视频接口 ≥1 路 DVI，≥1 路 HDMI1.3，≥1 路 VGA； 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏； 4、支持输入源一键切换； 5、支持外置独立音频； 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9、支持 ≥4 个网口输出，最大带载≥ 260 万像素； 10、支持创建 ≥6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备； 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等； 13、支持前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏控制接收卡 | 1、单卡带载像≥128*1024/256*512。 2、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 3、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 4、支持灯板flash管理； 5、支持5pin液晶模块； 6、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 7、支持接收卡参数及程序包回读； 8、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 20 | 张 |
| 6 | 显示屏控制系统 | 1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、页面支持一个或多个窗口； 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6、可实现多台异地显示屏同步播放。 | 1 | 套 |
| 7 | 高清视频矩阵 | 1、 采用美国进口处理器，运行速度更快，系统更稳定； 2、 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能； 3、 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果； 4、 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定； 5、 内置可扩展≥64个场景控制存储模式； 6、 输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； 7、 兼容市场所有同类产品的代码和指令； 8、 全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； 9、 本产品设计中采用双核处理技术，有更优秀的整体性能，并且在并发多任务时，会根据每个不同的需求来进行合理的协调，让每一项任务都可以在最理想的运行条件下完成运算，从而提高工作效率，用户也同时可以在多个应用环境中进行快速切换，这样会让用户在同时进行多项任务时，仍然可以井井有条地完成所有的任务，避免了和大屏幕拼接系统连接时出现死机、切换速度慢和不能接收命令的现象； 10、 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控、手动控制和RS232控制功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 11、 HDMI矩阵切换器是专门为计算机显示信号以及高分辨率HDMI图像信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将各路电脑信号输出通道中的任一通道上，该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、大屏拼接、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合； 12、 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示等功能，具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备配合使用； 13、 全球通用宽电压开关电源设计，可适应交流100-240V，50/60Hz； 14、 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比； 15、 支持分辨率为1920x1200 60hz的刷新频率和1024x768 200Hz的刷新频率。 | 1 | 套 |
| 8 | 无线投屏器 | 1、支持2.4g无线投屏； 2、支持距离不小于8米。 | 1 | 套 |
| 9 | 信息安全维护管理设备 | 1、▲设备软硬件结合，无需输入密码解锁，即插即用；支持Windows7或以上操作系统，控制主机启动后，系统进入正常运行状态，但鼠标及键盘处于禁止操作状态（鼠标移动、键盘输入），控制主机正常显示无异常画面（如黑屏、屏保）；设备插入后鼠标与键盘即时正常操作使用（不需要输入密码或验证码）；设备取出后系统正常运行，鼠标及键盘处于禁止操作状态（如鼠标移动、键盘输入），显示器正常显示无异常画面（如黑屏、屏保）；运行软件界面具有统计“运行天数”功能；软件界面体现本软著名称。（该功能需现场通过演示设备打开系统模拟进行演示，不得使用PPT、视频等方式；并提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件进行佐证） 2、运维管理功能： 2.1 支持对维护结果进行保存/退回/重新派单以及评价，评价包含速度/效率/维护质量等五星打分，并可以包含差/一般/好/很好等满足度评价； 2.2 ▲用户可对巡检结果进行查询，包括签到地图定位、巡检照片（带时间及所投信息安全维护管理设备名称【与响应文件内所提供“计算机软件著作权登记书”上软件名一致】的防伪水印），并对巡检结果评价；（需提供功能界面截图，并现场通过演示设备打开系统现场核查佐证,不得使用PPT、视频等方式） 2.3系统支持对设备的质保到期/维保到期/报废到期/项目质保时间/项目维保时间等设置短信/邮件/微信三种方式提醒功能，支持对单个设备、设备类型、所有设备进行设置（包含提前天数及时间点），可对具体设备设置事务性提醒； 2.4 ▲具有故障统计功能：故障统计可按“故障类型”“故障状态”“故障设备”“故障来源”“故障评价”及“按年度”，以图表形式进行统计；（需提供功能界面截图，并现场通过演示设备打开系统现场核查佐证,不得使用PPT、视频等方式） 2.5★ 手机扫描系统配置的二维码，弹出软件平台，进入维护管理界面，登入系统界面。输入授权账号、密码进入手机端软件界面，具有“故障管理”、“故障维护”、“我的巡检”、“外出申请”、“外出管理”、“故障申报”、“故障跟踪”、“盘点管理”、模块，点击“故障申报”后，界面具有“故障类别”及“故障内容”填写，同时点击拍照按钮并对现场故障现象进行拍摄，拍摄后系统自动把照片保存到报障界面，完成以上步骤后点击“提交”完成故障申报。申报成功后系统（1分钟内）自动发送微信通知授权维修人员，授权维修人员点击打开接收到的微信通知，进入系统查看界面后可直观的查看到：发起人、发起时间（与申报时间一致）、事件编号、事件标题、故障设备、故障类别、故障时间、故障地点、联系电话、优先级、故障内容（与申报时选填写的内容一致）、及申报故障时上传的所有照片（与申报时拍摄的现场照片一致，照片上自动附带拍摄日期时间（时间与申报时一致）及相应系统名称）；（上述功能需现场通过演示设备打开系统模拟进行演示，不得使用PPT、视频等方式，并提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件进行佐证） 3、防雷预警功能： 3.1 ▲登录二维码具有过时自动刷新功能和管理员账号、密码登录；（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件进行佐证） 3.2 系统具有数据月统计模块、历史数据查询模块、设置告警组统计模块。（需提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件进行佐证） | 1 | 套 |
| 10 | 智能安全管理器 | 1、支持手机小程序或APP端远程控制开关机、远程进行日期设置、星期设置，可选择星期一至星期天的开启与关闭时间； 2、断零保护（当外部零线断开时，保护器会立即切断，防止380V直接入户造成下端设备烧坏）; 3、高效的 LDPC纠错算法智能去除信号覆盖死角：5GHz 频段支持高效的 LDPC红错算法,可以增强数据在信道中传输时的抗干扰能力，明显提升接收灵敏度、提升数据传输效率、增强覆盖范围,去除信号覆盖死角； 4、支持通讯：≧4G、WIFI、RJ45； 5、232通信：≧1路/485通信：≧1路,支持二次开发对接； 6、★全千兆端口：适配 1000M 以内光纤宽带，提供 1个千兆 WAN 口和 3 个千兆 LAN 口,特别适合 100M、200M、500M、1000M 以内的光纤宽带接入；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有CNAS或CMA标识认证）出具的此功能检测报告复印件、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验） 7、支持无线投屏信号扩展； 8、支持DC5V/DC12V/DC24/AV220V通电启动； 9、通过调节自动/手动/锁定开关可切换自动模式、手动模式和锁定模式； 10、▲可通过手机可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有CNAS或CMA标识认证）出具的此功能检测报告复印件、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验） 11、▲设备面板自带4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有CNAS或CMA标识认证）出具的此功能检测报告复印件、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验） 12、支持手机查看设备运行日志； 13、支持本地锁定功能，当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时设备不能远程合闸； 14、支持设备查看电压、电流、数据读取、跳闸次数及故障原因； 15、自动合闸（无需人工，自动分闸合闸保护器报警跳闸后，一定时间间隔(第1次30S，第2次60S，第3-50次120S)后，检测故障排除后自动重合闸通电）；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有CNAS或CMA标识认证）出具的此功能检测报告复印件、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验） 16、支持过欠压保护，设备实时监测当前电压值，当电压高于设备设定值或低于设备设定值时启动保护，保护启动时间≤2S； 17、支持过流保护，设备实时监测线路电流并实时显示负载电流/功率/功率因数，当负载电流超过设定值且持续时间超过设定时间启动保护； 18、支持用电量统计及查看，电量精度误差在±2%以内，最高量程999999.9kwh； 19、支持漏电保护，设备实时监测线路漏电流并实时显示线路漏电电流，当超过设定漏电电流时启动保护； 20、支持防雷保护（设备防雷等级30KA，在雷击时跳闸保护，防止负载端设备损坏。过30秒以后自动合闸送电）； 21、额定电压:AC220V，额定工作频率:50HZ/60HZ，额定短路能力:6KA，额定运行短路分断能力:6KA，泄漏电流:5mA； 22、机械寿命:10000次(8)电器寿命:10000次； 23、当连续发生通电断电时，为防止经常性的通电断电、来电损坏电器，保护器自动分闸，检测正常后再自动合闸； 24、可在设备液晶显示屏扫描二维码绑定及控制设备； 25、设备液晶显示屏可显示使用单位名称及财产编号。 | 1 | 套 |
| 11 | 钢结构外装饰 | 1、显示屏结构设计：采用显示模组+背面结构+包边； 2、整屏尺寸：≥（长）3.3m×（高）1.86m； 3、背面结构：完善的通风、散热并考虑维护方式； 4、外装饰包边采用不锈钢包边，设计须美观大方； 5、主框架采用镀锌方管、膨胀螺栓固定。 | 1 | 项 |
| 12 | 技术服务 | 材料运输、产品安装、系统调试等 | 1 | 项 |
| 13 | 主扩音箱 | 1、频率响应：不低于75Hz-16kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； 3、灵敏度(1W/1m）：≥92dB； 4、最大声压级(1m)：≥116/ 122dB（连续值/峰值)； 5、额定功率(AES)：≥250W； 6、标称阻抗：8Ω； 7、驱动单元：1 x 8" 低音，1x44mm音圈高音； | 2 | 只 |
| 14 | 辅助音箱 | 1、规格：单8"二分频音箱； 2、频率响应：不低于80Hz-20KHz； 3、额定功率（AES）：≥200W/8Ω； 4、长期最大功率：≥400W； 5、灵敏度：≥94dB； 6、最大声压级：( 平均/ 峰值) ≥117dB/123dB； 7、辐射角度：90*60。 | 4 | 只 |
| 15 | 主扩音箱功放 | 1、8 欧姆立体声:≥2×340W；4 欧姆立体):≥2×440W, 2、8欧姆桥接单声道：≥850W； 3、阻尼系数：>200； 4、信噪比:>100 dB； 5、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 6、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。 | 1 | 台 |
| 16 | 辅助音箱功放 | 1、8 欧姆立体声：≥2×340W；4 欧姆立体)：≥2×440W； 2、8欧姆桥接单声道：≥850W； 3、阻尼系数：>200； 4、信噪比：>100 dB； 5、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 6、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。 | 2 | 台 |
| 17 | 专业调音台 | 1、≥16路，≥8路单声道输入，4路立体声输入, 1-12路独立幻象电源+48V供电； 2、通道多种输入接口可选1-8通道外接； 3、1-6通道配置高效能压缩功能； 4、1-8通道三段均衡带扫频功能，9-16通道三段均衡； 5、3辅助（AUX1/AUX2推子前后/FX），4编组调音台（G1-2，G3-4）； 6、分路独立快捷橡胶耐用型静音，通道独立监听快速监听选择键，通道编组和主输 ,出信号分配键； 7、多种输出接口，内置最新的32种数字效果器，内置多格式MP3播放器（歌曲可列 ,表循环播放； 8、分路60mm行程推子，编组超长100mm行程推子。 | 1 | 台 |
| 18 | 数字音频处理器 | 1、≥2进4出音箱数字处理器； 2、输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等； 3、输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等，限幅器具有启动时间、释放时间等功能； 4、输出通道具有通道链接功能，通过链接后可同时编辑同类型的输出通道。可配置立体声2路2分频系统； 5、单通道4分频系统，内置6位密码加密功能。可以通过计算机联机控制。 | 1 | 台 |
| 19 | 手持式无线话筒(一拖二） | 1、射频传输范围：不低于UHF 630 MHz - 937 MHz； 2、振荡模式：ＰＬＬ相位锁定频率合成； 3、接收机自由频率：2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 ； 4、频率响应范围：50Hz - 18kHz 视话筒类型而定； 5、音频锁定：33KHz 载波 ( 数字编码调制 ）； 6、减嘈静音模式：导频及杂讯双重控制； 7、频率稳定度：± 0.005%； 8、接收机工作原理：自动选讯（真分集设计）； 9、接收机灵敏度 100dBm；音频失真度 ≤ 0.5%； 10、信嘈比 > 115 dB ( A )； | 1 | 套 |
| 20 | 头戴式无线话筒(一拖二） | 1、射频传输范围：不低于UHF 630 MHz - 937 MHz； 2、振荡模式：ＰＬＬ相位锁定频率合成； 3、接收机自由频率：2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 ； 4、频率响应范围：50Hz - 18kHz 视话筒类型而定； 5、音频锁定： 33KHz 载波 ( 数字编码调制 ）； 减嘈静音模式：导频及杂讯双重控制； 频率稳定度：± 0.005%； 6、接收机工作原理 自动选讯（真分集设计）； 7、接收机灵敏度 100dBm；音频失真度 ≤ 0.5%；信嘈比 > 115 dB ( A )。 | 1 | 套 |
| 21 | 无线会议话筒（一拖四） | - 载波频率：不低于550-980MHz，采用微电脑CPU控制PLL锁相环频率合成技术：4组系统频率，每组系统含50个频率可调，共200个频点； 2、频率稳定性：<+10PPM； 3、S/N信噪比：>105dB； 4、T.H.D失真：<0.5%； 5、频率响应：50Hz-18KHz； 6、音频输出：平衡输出：0-600mV； 不平衡输出：0-300mV； 7、电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz； 8、直流输入电压：DC 12V 1200mA； 9、消耗功率：8W。 | 2 | 套 |
| 22 | 立麦支架 | 加厚型立麦支架 | 2 | 个 |
| 23 | 电源时序器 | 1、RS-232串口控制协议； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关 4、工作电压 95V-240V； 5、前面板拥有电压显示功能； 6、输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 ； 7、接地电阻48mΩ(测量条件：25A/60S)； 8、抗电强度：L-E:0.18mA;N-E:0.18mA(测量条件：1500VAC/60S) ； 9、设备设有3个九针串口。 | 1 | 台 |
| 24 | 42U专业机柜 | ≥600×600mm专业设备机柜。 | 1 | 个 |
| 25 | 操作台 | 音控操作台，含转椅 | 1 | 套 |
| 26 | 音频综合插座盒 | 专业插座盒 | 2 | 个 |
| 27 | 音频跳线 | 国标音频跳线 | 5 | 条 |
| 28 | 音箱线 | ≥2×2.5mm 专业音箱线 | 1 | 批 |
| 29 | 屏蔽音频信号线 | 专业话筒线及机柜连接线 | 1 | 批 |
| 30 | 附件、辅料 | 敷设线材所需要的KGB管及PVC管 | 1 | 批 |
| 31 | 技术服务 | 材料运输、产品安装、系统调试等 | 1 | 项 |
| 32 | 点歌机 | 1、采用最新的多唱魔镜 2、支持触摸屏点歌、手机点歌（多唱）、平板点歌（多唱 HD）、支持无线屏幕点歌、支持语音点歌（需要外设支持）、支持微信点歌、支持云端歌曲； 3、720P 触摸屏输出，720P/1080P/4K 高清电视输出； 4、声音和音效：SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出、AV模拟音频输出； 5、网络；≥100M以太网（RJ45接口）；支持外接USB WIFI（IEEE 802.11b/g/n）； 6、CPU：采用≥28nm工艺芯片，主频≥1.8GHZ、内存: ≥2GB、闪存：≥ 8GB； 7、接口：HDMIx1个、VGAx1个、S/PDIF同轴x1、OPTICAL光纤x1、录音输入L/Rx1组。 | 1 | 套 |
| 33 | 题词液晶大屏 | 屏幕≥55英寸 | 1 | 台 |
| 34 | 提词支架 | 舞台提词器支架，支持≥55寸舞台提词器大屏 | 1 | 套 |
| 35 | 互动录播主机 | 整体要求：录播主机采用嵌入式硬件架构设计， 整机配置ARM双核处理器、 Linux系统、≥1TB存储硬盘、支持SATA、≥2GB系统内存，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置功能。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 一体化设计： 1、录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏； 2、屏幕分辨率不小于1920*1080，屏幕尺寸不小于15英寸，屏幕需为液晶电容屏，支持通过主机一体化触控屏预监画面，可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。屏幕玻璃厚度不小于3mm，屏幕玻璃硬度：≥7H； 3、断电扩声：断电情况下，设备自动切换为 LINE IN 到 LINE OUT 直通，录播主机输入音频仍可输出到音响，实现扩声功能；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 4、屏幕护眼：屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。 便捷操作：支持开机、关机、节能三键合一。长按按键互动录播电脑主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框，确认或10秒未确认系统自动执行关机； 5、双网卡配置：主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网彼此隔离，独立工作，互不影响； 6、无线音频：内置无线音频接收模块，至少支持2种不同类型的无线麦克风接入；主机支持开机自动搜索无线音频设备，并自动对频，无需额外的配对操作。对频成功后，互动录播电脑主机一体化触控屏上可查看连接状态，且支持音频提醒，通过提示音确定连接状态； ▲7、音频播放：内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过互动录播电脑主机一体化触控屏直接进行文件预览，可同步播放声音；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 8、输入输出接口：整机HDMI输入接口≥2个，均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入；至少1路具备音频采集能力，可通过软件控制音频采集开启或关闭。整机HDMI输出接口数量≥3个，最大支持3840*2160@60HZ输出，且支持音视频同步输出。整机≥2路幻象供电麦克风输入，采用平衡传输，均支持48V幻象供电；≥2路线路音频输入，支持输入双声道；≥2路线路音频输出，支持输出双声道； 9、导播控制：USB接口数量≥3个，支持U盘视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作。支持USB音频通信，支持接入标准USB声卡设备，可通过USB实现双向多路音频通信。 网络控制接口：整机RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个，RS232≥1个； 10、画面采集：多媒体画面采集可支持双HDMI画面拼接，拼接后可输出32:9比例画面，采集画面完整无剪切。至少1路HDMI输入支持景位自定义绑定，可将输入信号绑定到任意景位。HDMI输入支持HDCP，可接入支持高带宽数字内容保护技术的视频源； 11、视频编解码：主机支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码。支持编码参数自定义，支持自定义设定分辨率、码率、帧率； 12、视频录制：支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。支持录制清晰度设定，支持4K30fps视频录制，可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等；支持录制帧率设定，可根据需要选择25fps/30fps；支持录制画质选择，可选择好、一般、流畅三个不同等级，用户可自定义录制倒计时时间。录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包含40分钟、1小时、2小时、6小时、12小时，用户可根据需要提前结束录制。录制过程中，用户可通过主机一体化触控屏查看当前已录制时长。支持录制视频自动分段，可选择500MB、1GB、2GB； 推流对接：推送给第三方的直播流可选择不同视频源，可选画面≥7个，包含：导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写；推送给第三方的直播流可选择是否带有声音，支持直播音视频同步校准，音画不同步时间差＜180ms； 13、录制操作：可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制； 14、整机安全性：供电采用安全电压，整机供电电压为＜36V，功耗≤40W，设备待机功耗≤1W。整机符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度实验》，符合A类要求，空气放电：±12KV，接触放电：±6KV，接触放电：±6KV，均可正常工作。符合GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度实验》，符合A类要求，在线-线±2KV，线-地±4KV条件下均可正常工作； 15、硬盘管理：支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。录制文件自动归档，可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹，支持文件自动关联，用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下； 16、智能网络：主机无需配置单独公网IP，即可实现互动。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用； 17、文件管理：支持文件重命名，无需外接接盘鼠标，用户可在一体化触控屏上直接编辑文件名称。支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除，支持清空视频功能，可一键清空主机视频； 18、文件上传：支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传； 19、远程管控：支持注册 IOT 物联平台，可通过 IOT 物联平台实现对设备的远程管控；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 20、支持通过 IOT 平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息； 21、支持通过 IOT 物联平台，以 web 网页和公网环境实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作； 22、支持按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级； 23、支持 IOT 物联平台查看设备日志，可按照设备 ID、功能模块、日志类型、时间范围进行检索； 24、版本管理：设备支持本地升级，可通过U盘实现设备升级，同时支持OTA在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级； 25、运行稳定：设备使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。 | 1 | 台 |
| 36 | 主机导播系统 | 1、支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面； 2、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择； 3、可设定导播优先级，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换； 4、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制； 5、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域； 6、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试； 7、支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小； 8、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； 9、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式 10、支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节 11)录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | 1 | 套 |
| 37 | 主机互动系统 | 1、支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断； 2、支持标准 SIP 互动协议，支持与标准 SIP 终端实现音视频互动，支持 108p@30fps 高清视频互动； 3、支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流； 4、支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动； 5、支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名； 6、支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能； 7、支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制； 8、▲无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 9、听课过程中用户可在互动录播电脑主机一体化触控屏上同时显示授课教室画面和本地教室画面，且互动录播电脑主机支持一键全屏主画面； 10、支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动； 11、互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息； 12、支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面； 13、设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯； 14、支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时； 15、支持1带3互动。 | 1 | 套 |
| 38 | 主机视频处理系统 | 1、支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面； 2、主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 3、主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流； 4、支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile； 5、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）； 6、主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索； 7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入； 8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 1 | 套 |
| 39 | 4K教师摄像机 | 1、镜头水平视场角≥40°； 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学； 4、全景画面支持畸变矫正功能； 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口≥1路RJ45； 7、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 8、传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸； 9、传感器有效像素≥800万； 10、扫描方式：逐行； 11、最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）； 12、电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 13、支持自动白平衡； 14、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 15、支持H.264、H.265视频编码格式； 16、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180； 17、辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180； 18、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps； 19、帧率：1~25fps； 20、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF、 21、输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 | 1 | 台 |
| 40 | 教师摄像机图像处理系统 | 1、4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出≥2路场景画面并分析计算，实现≥1台摄像机的≥2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 8、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 9、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 10、支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 11、支持至少≥1个矩形导播跟踪区划定 12、支持至少≥2个导播屏蔽区划定 13、支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式 14、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 15、支持开启/关闭跟踪功能 | 1 | 套 |
| 41 | 4K学生摄像机 | 1、镜头水平视场角≥90° 2、一体化集成设计，支持4K超高清，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口≥1路RJ45。 7、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8、传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。 9、传感器有效像素≥800万。 10、扫描方式：逐行 11、最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 12、电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13、支持自动白平衡。 14、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15、支持H.264、H.265视频编码格式。 16、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 17、辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 18、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 19、帧率：1~25fps。 20、网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 21、输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。 22、功耗≤9W。 23、净重≤0.3kg。 24、为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)≥250000小时。 | 1 | 台 |
| 42 | 学生摄像机图像处理系统 | 1、4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 7、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 8、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 9、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 10、支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 11、支持至少≥1个六边形导播跟踪区划定 12、跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域 13、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 14、支持开启/关闭跟踪功能 | 1 | 套 |
| 43 | 波束麦克风套件 | 1、麦克风采用多核音频芯片。 2、麦克风频率响不低于50Hz~16KHz。 3、麦克风拾音半径≥5m。 4、麦克风信噪比≥65dB。 5、麦克风声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz）。 6、麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 7、设备侧面具备至少一个状态指示灯，可指示麦克风工作状态。 8、麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 9、麦克风支持TypeC接口，数量≥1。 10、麦克风支持不少于≥6个麦克风拾音单元。 11、麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 12、麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制等多种音频算法。 | 1 | 套 |
| 44 | 麦克风音频处理系统 | 1、支持全频带全双工自适应回声消除算法 2、支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平最高达24dB 3、支持自动增益控制 4、支持啸叫抑制 5、支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 6、支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 7、支持音频参数调节 8、支持波束成形 9、支持去混响算法 10、支持远程OTA升级 11、可以连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入 | 1 | 套 |
| 45 | 双通道无线麦克风 | 1、整机标配一个手持麦和一个头戴麦，且两个麦克风可同时工作； 2、接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3、手持麦克风必须采用全金属外壳，稳固耐用； 4、接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道≥100个频点可选，可切换频点总数≥200个； 5、接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕； 6、LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7、可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 8、低功率模式下工作时间≥10小时，高功率模式下工作时间≥8小时； 9、接收机音频信号输出口总数≥4个，3.5mm输出口≥1，6.35mm输出口≥1，卡侬输出口≥2； 10、3.5mm接口输出幅值≥2V（RMS）； 11、有效无线传输距离≥100m； 12、手持麦克风采用超心型指向，头戴麦克风采用心型指向； 13、手持麦克风内置陀螺仪，支持智能静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态； | 1 | 套 |
| 46 | 麦克风音频处理系统 | 1、载波频率：600MHz~980MHz； 2、频率响应：50Hz~18KHz； 3、信噪比＞95±5dB； 4、系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； 5、支持全频带全双工自适应回声消除算法 6、支持全频自适应AI降噪技术 7、支持自动增益控制 8、支持啸叫抑制 9、支持智能混音，支持多通道输入混音 10、支持音频参数调节 | 1 | 套 |
| 47 | 录播资源管理平台 | - 基础管理 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5) 课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 6)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 ▲7)课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 8)设备管理： ①. 显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②. 管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③. 支持学校管理员进行远程关机、重启等操作。 9)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 10)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 11)直播工作台：创建直播时支持添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括： ①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流。 ②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论。 ③．发起签到：支持对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况。 ④．管理公告：支持对当前直播活动发布公告内容，发布成功后观众在直播界面收到实时弹窗内容。 12)直播分享：用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 13) ▲活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在评课老师直播开始前，可预览主讲老师的课件。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 14)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 15)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码。 16)直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。 17)直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数数据，掌握直播情况。 18)管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，生成回放视频，选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 19)直播分组：教师可将多场已创建的直播、互动课常、互动教研、课例评课活动，添加至同一分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。 20)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。 21)教研数据：支持自动统计教研的点评次数、平均分、观摩人数数据。支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。 2.专递课堂 1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。 2)支持用户在平台中预约专递课程，采用课表形式实时显示课程计划。 3)课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划均支持在一张课表中展示，用户可以查看。 3.名师课堂 1)用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。 2)平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。 4. 名校网络课堂 1) 具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。 2) 用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题。完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 5. 移动端观看课程 1) 在专递示范课/名师示范课/名校网络课堂的课程页面中，支持一键生成分享海报，也可一键复制观看链接，方便分享给其他观众，通过移动端打开观看。 2) 分享海报中包括课程名称、主讲人、学校名称及二维码等信息。 6. 视频在线剪辑 1) 支持用户对本地上传的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 2) 插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 3) 视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 4) 视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 | 1 | 套 |
| 48 | 系统集成施工辅材 | 配套辅材交换机及施工等 | 1 | 批 |
| 49 | LED面光灯 | - LED面光帕灯； 2、≥100W LED COB Par； 3、电源：AC100-240V 50-60Hz； 4、功率：≥120W； 5、光源：≥1颗100W COB二合一； 白光、正暖白； 6、控制：DMX512,声控,自走,主从； 7、色温：≥3200K/6500K； 8、等级：IP20,风机自然散热。 | 10 | 台 |
| 50 | 舞台一顶光 （会议灯） | 1、显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求； 2、控台控制； 3、适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所； 4、灯珠数量和排列可根据要求定做； 5、工作电压：≥100-240V AC50/60Hz； 6、寿命：≥50000小时； 7、额定功率：≥200W ； 8、色温：3200K/5600K (±200K) 可选； 9、显色指数：Ra≥90； 10、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 11、灯珠数量：≥432颗贴片灯珠； 12、显示方式：≥4种LED数码显示地址码。 | 7 | 台 |
| 51 | 舞台二顶光 | 1、电压：AC90-240V, 50/60Hz； 2、额定功率：≥200W； 3、LED：3W*54Pcs； 4、使用寿命：60,000~100,000 小时； 5、光束角度：10°~45°； 6、控制模式：DMX 512/主从/自走； 7、通道数：≥7。 | 8 | 台 |
| 52 | 舞台逆光 | 1、电压：AC90-240V, 50/60Hz； 2、额定功率：≥200W； 3、LED：3W*54Pcs； 4、使用寿命：60,000~100,000 小时； 5、光束角度：10°~45°； 6、控制模式：DMX 512/主从/自走； 7、通道数：≥7。 | 6 | 台 |
| 53 | 电脑摇头灯 | 1、额定电压：100V-240V/50-60Hz； 2、光源：≥230W ； 3、色温校正：8500K/4500K/3200K； 4、平均寿命：≥1500H； 5、通道数量：16CH； 6、控制方式：国际标准DMX512控制，主从模式，自走模式。 7、显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面； 8、透镜：嘉米基防反射镀膜玻璃透镜； 9、颜色：带有≥14种颜色+空白带有全色或半色功能，同时拥有进口隔热片； 10、动态图案：一个固定图案轮带有7个旋转图案加白光，可变速抖动双向流动效果； 11、频闪：0-13次/秒。带随机频闪； 12、棱镜及棱镜旋转：≥1个独立的旋转棱镜，≥16棱镜组合锐利清晰的光束效果； 13、雾化：≥1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 14、调焦：线性电子调焦； 15、调光：机械线性0-100%调节； 16、光束角度：3°--29 °； 17、频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒)； 18、其它功能：远程控制灯泡开关功能。 | 2 | 台 |
| 54 | 电脑控台 | 1、内置USB存储器已存有≥3800多个灯库，并可自由增加； 2、可外接USB存储器； 3、≥1024个DMX输出通道； 4、可控≥96台独立地址码的电脑灯； 5、≥1024个常规灯控制通道； 6、≥10个重放键控制≥450个场景、程序或剧本文件运行功能描述； 7、可配置常规灯、换色器和电脑灯通道的控制在同一按钮； 8、配置选灯操作升级； 9、具有剧场和重放功能； 10、图形发生器。 | 1 | 台 |
| 55 | 信号延长器 | - ≥2路DMX512数码输入，≥9路DMX512直接输出； 2、输入/输出光电隔离； 3、≥4路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力； 6、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光； 7、控制系统的安全运行可靠性； 8、电源: AC22V / 50Hz 。 | 1 | 台 |
| 56 | 灯钩 | 国标大灯钩 | 35 | 个 |
| 57 | 保险绳 | 国产保险绳 | 33 | 条 |
| 58 | 信号线 | 3*128国标 | 300 | 米 |
| 59 | 电源线 | 2*2.5国标 | 500 | 米 |
| 60 | 固定灯架 | ≥400*400mm镀锌管 | 4 | 道 |
| 61 | 安装调试费 | 设备运输、安装、调试、线缆敷设等 | 1 | 项 |
| 62 | 智慧课堂反馈器 | 学生反馈器：每组≥60个： 1、学生端带有显示屏，支持符号状态指示加黑白点阵显示，在非答题状态下，可显示当前时间，且支持通过接收端自动校准学生端时间； 2、为防止干扰，反馈器通过2.4GHz信号传输，并支持3组信道自动切换； 3、学生端支持自动休眠、低电量自动提示等功能，增强续航能力； 4、学生端支持按键误碰自动保护功能，在息屏状态下需按下特定按键才能解锁。 反馈器接收端： 1、接收端采用国际通用多通道的双向2.4GHz射频数字通信技术接收发射端信号； 2、支持接收端热插拔，在交互智能平板插入接收器后，无需启动软件，即可实现3.互动反馈系统的全部功能。 互动反馈系统： 1、互动反馈系统，支持单选/多选、抢答、抽选、签到等功能； 2、支持单选、多选功能，可一键下发答题指令，学生作答结果实时显示； 3、支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围； 4、支持签到功能，可即时统计到场学生人数； 5、支持主观评价，可针对主观题答题情况，由学生进行相互打分，丰富课堂答题形式； 6、支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存； 7、提供不少于40000道初中数学试题。老师可根据所使用教材版本自由选择人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本试题。试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套题。套题最多可支持80个题号进行多题同时作答，学生可连续作答多道题目，并通过按键切换题目、更改答案； 8、使用反馈器答题后，反馈题可提示“已经作答”或“提交成功”，方便学生判断是否成功提交答案； 9、为方便操作，互动反馈系统与白板教学软件需在同一界面下实现，无需切换软件； 10、支持名单记忆功能，只需在软件中设置一次学生名单信息，即可实现学生名单信息的永久保存。 | 1 | 套 |
| 63 | 教师授课终端 | 1、教师终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容； 2、教师终端可将教师课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义； 3、教师可在教师终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 | 1 | 台 |
| 64 | 补视液晶大屏 | 屏幕≥55英寸 | 4 | 台 |
| 65 | 视频分屏配件 | 视频信号分屏显示配件、线缆、管材 | 1 | 批 |
| 66 | 消防配套配件配件 | 应急灯、指示灯、干粉灭火器 | 1 | 套 |
| 67 | 墙面饰聚酯吸音板 | 1、U75轻钢龙骨； 2、难燃夹板：≥1220×2440×5/12mm；7字型固定件； 3、双层无纺布包装袋(装吸音棉用)麻布； 4、阻燃吸音板； | 230 | ㎡ |
| 68 | 吸音棉 | 1、执行国家现行行业标准《饰面木质墙板》LY/T1697-200；2、现行标准《难燃中密度纤维板》 GB/T18958-2003规定；3、有害物质限量符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求 ； 4、材料燃烧性能级：A级； 5、环保等级达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准E1级； 6、质量要求满足优等品标准； 7、后空腔100mm内填50厚32kg/m3的多孔吸声材料； 8、频 率 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 吸声系数：0.38 0.80 0.91 0.68 0.0.62 0.54。 | 230 | ㎡ |
| 69 | 地面工程 | 塑胶地板，≥2.0mm，耐磨层≥0.5mm 水泥，自流平超平，颜色推荐浅蓝色或蓝色或浅灰色。 | 137 | ㎡ |
| 70 | 防光隔音高级窗帘 | 采用棉质吸音布料，含窗帘挂杆，挂架。防止逆光，同时也起到吸音的作用，含窗帘盒,颜色为蓝色或者金色。 | 108 | 米 |
| 71 | 踢脚线 | ≥8cm宽PVC线条压口，接头处防刮处理，玻璃胶固定。 | 85 | 米 |
| 72 | 地面龙骨基层 | - 钢材品种、规格: ≥40×40×1.5mm镀锌矩形方管； 2、网架节点形式、连接方式: ≥400×400mm焊接； 3、网架跨度、安装高度:每间隔≥1200mm于下方固定≥40×40×1.5mm镀锌矩形方竖向龙骨； 4、预埋铁件要求: ≥150×150×5mm厚钢板，≥2根φ10膨胀螺丝固定； 5、油漆品种、刷漆遍数:焊点除锈后两遍防锈漆。 | 65 | ㎡ |
| 73 | 地台基层板 | 难燃夹板：≥1220×2440×18mm；十字型固定； | 67 | ㎡ |
| 74 | 强化木地板地面 | 1、材料品种及要求: ≥810×175×12强化木地板； 2、施工部位:地面平面，含收边压条、防潮膜； 3、地面水泥砂浆找平及踢脚线另行计算。 | 67 | ㎡ |
| 75 | 室内强弱电路含施工 | 照明电线，及安装灯具人工。强电采用国标电线，弱电采用国标网线。灯具、管线、开关及插座，照明开关，空开，漏电保护等。 | 216 | ㎡ |
| 76 | 轻钢龙骨天然植物吸音纤维矿棉板 | 在天花板构建天然植物吸音纤维矿棉板规格≥600X600mm，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。 | 245 | ㎡ |
| 77 | 开关插座 | 五孔10-15A开关插座，86PVC接线盒，暗装。 | 1 | 项 |
| 78 | LED护眼灯 | ≥600×600mmLED灯，亚克力面，寿命≥25000（H），显色指数≥80,220V，光通量≥3000（LM）外壳材质铝，色温≥4700K。 | 50 | 套 |
| 79 | 卫生清理 | 建筑垃圾清理服务。 | 1 | 项 |
| 80 | 搬运费 | 装修材料运输、搬运服务。 | 1 | 项 |
| 81 | 观摩椅 | - 座、背外壳：PP胶壳； 2、座、背内板：≥10mm厚多层夹板； 3、座、背棉：定型绵(55Kg/m3)； 4、站脚及框架：≥2.0mm厚冷轧钢； 5、写字板：隐藏写字板； 6、扶手：橡木； 7、面料：麻绒； 8、回复功能：弹簧自动缓复位。 | 128 | 座 |
| 82 | 会议条桌 | ≥1200W×400D×750Hmm 1、饰面：表面所贴胡桃木皮厚度为≥0.6MM； 2、基材：采用优质中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。环保标准达到E1级； 3、油漆：采用优质环保油漆，为封闭漆和开放漆。酮膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。（五道底漆、七道面漆）硬度达到H级。打磨、修订、喷面漆共经过十二遍，符合GB 18581-2009室内装饰装修材料水性溶剂型木器涂料中有害物质限量标准； 4、配件：优质三节导轨，优质液压门铰及优质五金配件； 5、胶水：环保拼板胶及白乳胶， 符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求； 6、实木封条：采用胡桃实木条封边。 | 4 | 张 |
| 83 | 双人学生桌椅 | 1、桌子：≥1200mm×400mm×750mm×25mm； 2、高度尺寸（可升降）：≥低670mm/中730mm/高760mm； 3、椅子：≥380×380×410H ； 4、坐高尺寸（可升降）：≥低380mm/中420mm/高450mm 5、桌子面板：防火板塑料封边 6、桌椅脚：≥50×25×1.2mm椭圆焊管；≥40×20×1.2mm椭圆焊管； 7、椅子板：防火板塑料封边。 | 23 | 张 |
| 系统十一、大会议室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 管理电脑 | ≥i5-10500/≥8G/≥256固态/Win10H64位/USB键鼠/≥20液晶。 | 1 | 套 |
| 2 | LED显示屏 | 1、整屏尺寸：≥(长)5.866m×(高）0.546m； 2、像素间距：4.75mm； 3、像素结构：SMD 4、密度：44321点/㎡； 5、可显示颜色：（红）； 6、模组尺寸：≥304mm（W）×152mm（H）； 7、模组分辨率：宽64点×高32点； 8、可视角度：水平≥120°，垂直≥120°； 9、可视距离：4~60m； 10、扫描驱动方式：恒流1/16扫描； 11、峰值功率：≥800W/㎡； 12、平均功率：≥300W/㎡； 13、供电要求：AC220V，频率50（Hz）； 14、换帧频率：50Hz； 15、白平衡亮度：≥600cd//㎡； 16、寿命典型值：100000H； 17、黑色铝合金边框。 | 3.2 | ㎡ |
| 3 | LED显示屏 | 1、 显示尺寸：≥(长)3.84m×(高）2.08m； 2、像素间距：2mm； 3、像素密度：≥250000dot/㎡； 4、LED封装形式：SMD1515； 5、模组尺寸：≥320mm×160mm； 6、模组分辨率（W*H）：≥160*80； 7、最佳视距：2-60m； 8、可视角度（水平/垂直）：≥140°； 9、最大功耗：≤600W/㎡； 10、平均功耗：≤200 W/㎡； 11、驱动方式：恒流1/40扫描； 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、白平衡亮度：≥600cd/m2； 14、供电要求：AC220V，频率47-63（Hz）； 15、灰度等级：14bits； 16、色温（K）：3200K-9300K 可调； 17、使用寿命：≥100000小时； 18、工作温/湿度范围（℃/RH）：-10 –40 / 10%-95%RH（无结露）； 19、存储温/湿度范围（℃/RH）：-20 –50 / 10%-95%RH（无结露）。 | 7.98 | ㎡ |
| 4 | 视频控制器 | 1、支持视频接口 ≥1 路 DVI，≥1 路 HDMI1.3，≥1 路 VGA； 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏； 4、支持输入源一键切换； 5、支持外置独立音频； 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9、支持≥ 4 个网口输出，最大带载≥ 260 万像素； 10、支持创建 ≥6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备； 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等； 13、支持前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏控制接收卡 | 1、单卡带载像≥128*1024/256*512； 2、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 3、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 4、支持灯板flash管理； 5、支持5pin液晶模块； 6、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 7、支持接收卡参数及程序包回读； 8、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 24 | 张 |
| 6 | 高清视频矩阵 | 1、采用美国进口处理器，运行速度更快，系统更稳定； 2、采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能； 3、采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果； 4、采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定； 5、内置可扩展≥64个场景控制存储模式； 6、输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； 7、兼容市场所有同类产品的代码和指令； 8、全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； 9、 本产品设计中采用双核处理技术，有更优秀的整体性能，并且在并发多任务时，会根据每个不同的需求来进行合理的协调，让每一项任务都可以在最理想的运行条件下完成运算，从而提高工作效率，用户也同时可以在多个应用环境中进行快速切换，这样会让用户在同时进行多项任务时，仍然可以井井有条地完成所有的任务，避免了和大屏幕拼接系统连接时出现死机、切换速度慢和不能接收命令的现象； 10、 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控、手动控制和RS232控制功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 11、 HDMI矩阵切换器是专门为计算机显示信号以及高分辨率HDMI图像信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将各路电脑信号输出通道中的任一通道上，该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、大屏拼接、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合； 12、 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示等功能，具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备配合使用； 13、 全球通用宽电压开关电源设计，可适应交流100-240V，50/60Hz； 14、 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比； 15、 支持分辨率为1920x1200 60hz的刷新频率和1024x768 200Hz的刷新频率。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线投屏器 | 1、支持2.4g无线投屏； 2、支持距离不小于8米。 | 1 | 套 |
| 8 | 供电配套系统 | 1、控制方式：开关直接控制、手动按钮控制； 2、电器防护：具备过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电功能； 3、防雷装置：安装避雷器有效防止直击雷对显示屏的破坏，且有效防止感应雷对显示屏系统的影响。 | 1 | 套 |
| 9 | 钢结构外装饰 | 1、显示屏结构设计：采用显示模组+背面结构+包边； 2、整屏尺寸：≥（长）3.94m×（高）2.18m； 3、背面结构：完善的通风、散热并考虑维护方式； 4、外装饰包边采用不锈钢包边，设计须美观大方； 5、主框架采用镀锌方管、膨胀螺栓固定。 | 1 | 项 |
| 10 | 技术服务 | 材料运输、产品安装、系统调试等 | 1 | 项 |
| 11 | 主扩音箱 | 1、频率响应：不劣于75Hz-16kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； 3、灵敏度(1W/1m）：≥92dB； 4、最大声压级(1m)：≥ 116/ 122dB（连续值/峰值)； 5、额定功率(AES)：≥250W； 6、标称阻抗：8Ω； 7、驱动单元：1 x 8" 低音，1x44mm音圈高音； | 2 | 只 |
| 12 | 辅助音箱 | - 规格：单8"二分频音箱； 2、频率响应：不劣于80Hz-20KHz； 3、额定功率（AES）：≥200W/8Ω； 4、长期最大功率：≥400W； 5、灵敏度：≥95dB； 6、最大声压级：( 平均/ 峰值) ≥117dB/123dB； 7、辐射角度：90*60。 | 4 | 只 |
| 13 | 主扩音箱功放 | 1、8 欧姆立体声：≥2×340W； 4 欧姆立体)：≥2×440W； 2、8欧姆桥接单声道：≥850W； 3、阻尼系数：>200； 4、信噪比：>100 dB； 5、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 6，冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。 | 1 | 台 |
| 14 | 辅助音箱功放 | 1、8 欧姆立体声:≥2×340W； 4 欧姆立体):≥2×440W； 2、8欧姆桥接单声道:≥850W； 3、阻尼系数:>200； 4、信噪比:>100 dB； 5、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 6、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。 | 2 | 台 |
| 15 | 专业调音台 | 1、≥16路，≥8路单声道输入，4路立体声输入, 1-12路独立幻象电源+48V供电。 2、通道多种输入接口可选1-8通道外接。 3、1-6通道配置高效能压缩功能。 3、1-8通道三段均衡带扫频功能，9-16通道三段均衡。 4、3辅助（AUX1/AUX2推子前后/FX），4编组调音台（G1-2，G3-4）。 5、分路独立快捷橡胶耐用型静音，通道独立监听快速监听选择键，通道编组和主输 ,出信号分配键。 6、多种输出接口，内置最新的32种数字效果器，内置多格式MP3播放器（歌曲可列 ,表循环播放。 7、分路60mm行程推子，编组超长100mm行程推子。 | 1 | 台 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1、≥2进4出音箱数字处理器； 2、输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等； 3、输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等，限幅器具有启动时间、释放时间等功能； 4、输出通道具有通道链接功能，通过链接后可同时编辑同类型的输出通道。可配置立体声2路2分频系统； 5、单通道4分频系统，内置≥6位密码加密功能。可以通过计算机联机控制。 | 1 | 台 |
| 17 | 手持式无线话筒 (一拖二） | 1、射频传输范围：UHF 630 MHz - 937 MHz； 2、振荡模式：ＰＬＬ相位锁定频率合成； 3、接收机自由频率：2000个任设定，以25kHz步调手动调谐； 4、频率响应范围：50Hz - 18kHz 视话筒类型而定； 5、音频锁定：33KHz 载波 ( 数字编码调制 ）； 6、减嘈静音模式：导频及杂讯双重控制； 7、频率稳定度：± 0.005% ； 8、接收机工作原理：自动选讯（真分集设计）； 9、接收机灵敏度 100dBm；音频失真度 ≤ 0.5% 10、信嘈比：> 115 dB ( A ) | 1 | 套 |
| 18 | 立麦支架 | 加厚型立麦支架 | 2 | 个 |
| 19 | 电源时序器 | 1、RS-232串口控制协议； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 4、工作电压 95V-240V； 5、前面板拥有电压显示功能； 6、输出电源插座：后面板 8 个受控 16A 万用插座 ； 7、接地电阻：48mΩ(测量条件：25A/60S)。 8、抗电强度：L-E:0.18mA;N-E:0.18mA(测量条件：1500VAC/60S) ； 9、设备设有3个九针串口。 | 1 | 台 |
| 20 | 42U专业机柜 | ≥600×600mm专业设备机柜。 | 1 | 个 |
| 21 | 操作台 | 音控操作台，含转椅 | 1 | 套 |
| 22 | 音频综合插座盒 | 主席台专业插座盒 | 2 | 个 |
| 23 | 音频跳线绳 | 国标音频跳线 | 12 | 条 |
| 24 | 音箱线 | 2×2.5mm 专业音箱线 | 1 | 批 |
| 25 | 屏蔽音频信号线 | 专业话筒线及机柜连接线 | 1 | 批 |
| 26 | 附件、辅料 | 敷设线材所需要的KGB管及PVC管 | 1 | 批 |
| 27 | 技术服务 | 材料运输、产品安装、系统调试等 | 1 | 项 |
| 28 | 智能数字会议系统主机 | 1、符合IEC 60914 国际标准； 2、会议控制主机最多可连接≧128台会议单元，通过扩展最多可接入≧4096台会议单元； 3、“手拉手”连接方式，便于安装和维护； 4、具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能，具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能，具有投票表决功能； 5、支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY≥5种会议模式； 6、可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元； 7、主机自带≧4.3寸TFT真彩屏/触摸屏（提供相关实物接口截图进行佐证）：图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚；触摸屏操控方式,让人机交互极具人性化。 8、内置DSP数字音效处理器，包括≧14段均衡器、移频器和低频切除等； 9、主机前面板自带USB接口（提供相关实物接口截图进行佐证），可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选； 10、主机集成了摄像跟踪系统，≧6个HDMI高清视频接口和≧6个BNC标清视频接口，可实现自动摄像跟踪功能； 11、具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，可实现对4个摄像头的集中控制； ▲12.具有≧1个翻译主机连接口，≧1个扩展主机连接口，≧3个会议单元连接口，≧4个音频输入接口，≧4个音频输出接口，≧1个+5V告警触发电压输入接口（提供相关实物接口截图进行佐证）； 13、具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，也可通过PC端软件控制系统的全部功能； 14、频率响应 40Hz-20kHz(±3dB)； 15、信噪比 >80 dB； 16、谐波失真 <0.1%； | 1 | 台 |
| 29 | 高清会议录播系统主机 | 1、基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体化设计，具有Web远程管理功能，可实时监听监看，录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性，要求录播主机采用高度≤1U； ▲2、主机内嵌≥2 寸LCD 显示屏可显示设备型号、教室名称、本机IP 地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间容量。可设置本机网络及系统时间；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识认证）通过GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》出具的检测报告复印件进行佐证） 3、主机支持≥4组SDI高清输入，支持≥3路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输出，≥2路USB接口（以上接口不支持转接实现），高清视频及电脑分辨率支持1920*1080，并向下兼容； 4、支持电脑PPT信号自动触发切换，无需在电脑里安装任何辅助软件及插件； 5、支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持≥12种不同的分屏布局模式，支持用户自定分屏布局模式设置； 6、主机内置数字智能音频处理模块，在不外接音频处理器设备的情况下，即可实现智能音频处理功能，支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能；主机要求支持≥2路MIC输入（支持48V幻象供电功能），支持≥1路线路输入，支持≥1路线路输出； 7、具有≥3个LED指示灯，可实时获取和预警服务器工作状态，分别为电源指示灯(通电后常亮)、硬盘指示灯（读写硬盘时闪烁）、程序运行状态灯（程序运行时闪烁）； 8、支持一键导播，导播方式支持手动、全自动模式，两种模式可以任意切换；手动导播模式支持视频预览、直播输出预监、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，摄像机视频均支持多个预置位设置； 9、支持两录制模式：电影模式、电影加资源模式； 10、支持多格式同步录制，支持≥6种录制格式MP4、AVI、FLV、MKV、MOV、TS；（需提供国家认可的第三方检测机构（带有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识认证）通过GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》出具的检测报告复印件进行佐证） 11、其它接口：≥2路RS232接口控制、≥2路RS485接口控制、≥1组电平控制输入输出接口、支持≥1路千兆网口及≥1路光口双网络备份功能、≥2个USB接口； 12、支持云平台接入，上传共享及多用户观看直播等。也可无需服务器或云平台可实现单机远程观看在线直播及点播，支持≥100个用户； 13、主机支持RTSP\RTMP方式推流，可实现推流到第三方直播平台观看直播； 14、在会议应用中，当出现意外情况断电断网时，具有录制文件视频自动修复的功能； 15、具备OSD信息、角标及片头片尾插入，实时添加和编辑等实用功能； 16、主机须满足日常录制需求，配备≥2T的存储空间； 17、主机支持FTP\NFS方式可与第三方网络存储服务器对接，实现录制文件自动上传空间更大的网络存储服务器。 | 1 | 台 |
| 30 | 嵌入式发言表决一体化主席单元 | - 符合IEC60914国际标准； 2、精致的嵌入式结构设计，可拔插话筒杆，使用方便； 3、集发言、投票表决功能于一体的会议发言单元； 4、自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插； 5、驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色； 6、采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩； 7、话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 8、≥3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调； 9、超强的抗手机干扰能力； 10、具有话筒开关键，≥5个投票表决键，主席单元有主席优先键； 11、具有按键签到功能； 12、每个会议单元都有独一无二的ID编号； 13、高亮度LCD液晶屏，单元工作时可实时显示： 14、本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数以及各种操作信息等内容； 15、中文简体、英文双语种切换显示单元信息； 16、配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 17、配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； 18、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 19、话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 20、通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态）； 21、主席单元具有批准代表的申请发言功能； 22、主席单元不受发言人数限制可自由开启； 23、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 24、主席单元的连接位置不受限制； 25、"手拉手"或"T型"、"+型"连接模式。 | 2 | 台 |
| 31 | 嵌入式发言表决一体化代表单元 | 1、符合IEC60914国际标准； 2、精致的嵌入式结构设计，可拔插话筒杆，使用方便； 3、集发言、投票表决功能于一体的会议发言单元； 4、自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插； 5、驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色； 6、采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩； 7、话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 8、≥3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调；9、超强的抗手机干扰能力； 10、具有话筒开关键，≥5个投票表决键； 11、具有按键签到功能； 12、每个会议单元都有独一无二的ID编号； 13、高亮度LCD液晶屏，单元工作时可实时显示； 14、本会议单元的ID号码、申请发言人数、表决结果、签到人数以及各种操作信息等内容； 15、中文简体、英文双语种切换显示单元信息； 16、配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 17、配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； 18、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V 19、话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 20、"手拉手"或"T型"、"+型"连接模式。 | 18 | 只 |
| 33 | 智能高清摄像机 | 1、采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面屋次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广； 2、采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍； 3、支持H.265的编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输； 4、采用全新一代松下1/2.7英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像； 5、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 6、垂直视场角：34.1°~ 1.89°； 7、水平视场角：60.7°~ 3.36°； 8、预置位数量：≥245； 9、通讯接口：RS-232，RS485； 10、最低照度：0.5 Lux ； 11、白平衡：自动、室内、室外、一键、手动； 12、背光补偿：支持； 13、信噪比：≥55dB； 14、支持1080P@30 IP网络编码流输出； 15、视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口； 16.使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 3 | 只 |
| 34 | 航空安装线缆 | ≥20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) | 1 | 只 |
| 32 | 会议地面掀盖式插座 | 1、用于线路预埋连接会议单元； 2、用于智能数字会议系统单元连接； 3、接口：≥2个8芯DCN母口，≥1个AC220V三线万能电源输出插座； 4、所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立。 | 1 | 只 |
| 35 | 技术服务 | 材料运输、产品安装、系统调试等 | 1 | 项 |
| 36 | 补视液晶大屏 | 屏幕≥55英寸 | 4 | 台 |
| 37 | 视频分屏配件 | 视频信号分屏显示配件、线缆、管材 | 1 | 批 |
| 38 | 消防配套配件配件 | 应急灯、指示灯、干粉灭火器 | 1 | 套 |
| 39 | 墙面饰聚酯吸音板 | 1、U75轻钢龙骨； 2、难燃夹板：≥1220×2440×5/12mm；7字型固定件； 3、双层无纺布包装袋(装吸音棉用)麻布； 4、阻燃吸音板； | 320 | ㎡ |
| 40 | 吸音棉 | - 执行国家现行行业标准《饰面木质墙板》LY/T1697-2002、现行标准《难燃中密度纤维板》 GB/T18958-2003规定 ；3、有害物质限量符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求； 4、材料燃烧性能级：A级； 5、环保等级达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准E1级。 | 320 | ㎡ |
| 41 | 地面工程 | 塑胶地板，≥2.0mm，耐磨层≥0.5mm 水泥，自流平超平，颜色推荐浅蓝色或蓝色或浅灰色。 | 307 | ㎡ |
| 42 | 防光隔音高级窗帘 | 采用棉质吸音布料，含窗帘挂杆，挂架。防止逆光，同时也起到吸音的作用，含窗帘盒,颜色为蓝色或者金色。 | 70 | 米 |
| 43 | 踢脚线 | ≥8cm宽PVC线条压口，接头处防刮处理，玻璃胶固定 | 94 | 米 |
| 44 | 室内强弱电路含施工 | 照明电线，及安装灯具人工。强电采用国标电线，弱电采用国标网线。灯具、管线、开关及插座，照明开关，空开，漏电保护等。 | 307 | ㎡ |
| 45 | 轻钢龙骨天然植物吸音纤维矿棉板 | 在天花板构建天然植物吸音纤维矿棉板规格≥600X600mm，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。 | 307 | ㎡ |
| 46 | 开关插座 | 五孔10-15A开关插座，86PVC接线盒，暗装 | 1 | 项 |
| 47 | LED护眼灯 | ≥600×600mmLED灯，亚克力面，寿命≥25000（H），显色指数≥80,220V，光通量≥3000（LM）外壳材质铝，色温≥4700K。 | 55 | 套 |
| 48 | 卫生清理 | 建筑垃圾清理服务。 | 1 | 项 |
| 49 | 搬运费 | 装修材料运输、搬运服务。 | 1 | 项 |
| 50 | 会议桌 | 1、规格：≥8800×2400×760mm(±5mm)； 2、材质:贴面材料：采用胡桃木实木皮，厚度≥0.6mm以上，含水率低于9％； 3、基材：采用E1级环保型高密度中纤板，符合国家强制性甲醛释放量标准； 4、油漆：面漆采用PU聚酯环保漆，底漆采用PU聚酯耐黄变透明底漆和白底漆。 | 1 | 套 |
| 51 | 主席椅 | 1、规格：≥680×760×1100mm(±10mm)有扶手； 2、材质：环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适； 3、海绵：高回弹PU发泡海棉软硬适中，回弹性能好，不变形； 4、基材：甲醛释放量符合国家标准，可承受250kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊理。 | 2 | 张 |
| 52 | 会议椅 | 1、规格：≥460×500×900mm(±10mm)（无扶手）； 2、材质：环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适； 3、海绵：高回弹PU发泡海棉软硬适中，回弹性能好，不变形； 4、基材：甲醛释放量符合国家标准，可承受250kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊理. | 18 | 套 |
| 53 | 折叠椅 | 1、塑料材质：PP原材料一次性注塑成形，坚固耐用、无公害、抗紫外线、抗静电； 2、钢管材质； 3、表面喷涂材质：热固性粉末涂料。 | 130 | 张 |
| （评标指标项4）系统十二、直录播教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 平台服务器 | 1、CPU：≥1颗(6C,85W,1.9GHz)； 2、内存：≥32GB DDR4-2933 ； 3、固态硬盘≥480G+3.5寸硬盘≥2T； 4、电源：≥550W 电源； 5、网卡：≥双口千兆网卡。 | 1 | 台 |
| 2 | 教育云资源管理应用软件 | 技术参数不得低于如下要示： 一、基础管理 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能； 2、用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务，提供注册审核机制、班级管理，可查看相关班级的学生和查看课表等功能。 3、平台组织 ①机构组织：定义当前站点的机构组织，支持多级结构，为数据分级提供支持； ②站点组织：支持为机构开通子站点。 4、数据存储：要求平台采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用； 系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除。 5、运行支持：支持定义当前站点的服务器配置参数，维护使用手册,方便下载使用等； 6、基础数据：支持对学科、学段、年级、目录等相关的维护，用于门户面资源目录的筛选，减轻用户手动修改目录等工作； 7、教室管理：支持对当前平台的教室进行管理、以及相关设备的查看； 8、一键置灰：国家重大事件发生时，可一键将平台设置为灰色风格； 9、平台信息设置：中英文名称、平台logo等相关配置。 二、个人空间 1、个人信息服务：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理； 2、消息服务：支持消息的自动发送和接收，并要求系统自动区分消息的来源如系统消息、应用消息、好友消息，便于分类管理； 3、资源服务：支持用户在个人空间上传、管理及搜索自己的资源。支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联； 4、录播预约：支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间； 5、添加好友：支持用户在个人空间申请添加好友并进行在线交流； 6、视频虚拟截取：支持用户对视频资源进行截取； 7、视频虚拟截取：支持用户对视频资源进行截取，要求采用虚拟切割技术，即不损害视频源文件，并支持同一视频多人同时在线编辑互不影响。截取的视频可保存到教师个人空间进行管理；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证） 8、▲在线编辑：对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布；要求提供文字轨道、视频轨道等编辑功能；（①需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；②需提供界面截图佐证支持在线编辑功能截图） 9、我的课表：支持我的课表查询、课表约课和自主约课等功能；我的班级：授课班级，并且可以查看授课班级的学生、编辑、训练模型等操作； 10、我的教研：支持查看听课任务，以及记录听课进度等；我申请的优课评选，以及得奖的课程；创建/编辑磨课组，并添加课例等功能； 11、我的评审 1）我的评审：汇总我的评审任务，包含优课评选评审、听课评审和磨课等； 2）我的被评：汇总了我被评的课程，包含优课评选、听课评审和磨课等。 三、资源管理 1、资源目录：要求资源目录按照要求版本学科册章节分类预制，减轻管理员工作量，用户可根据实际需求手动修改目录； 2、资源统计：要求统计区域下属学校的资源数量及排行，以及按学科统计平台的资源情况及学科资源数排行； 3、文档预览：支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览，类似百度文库的展示效果； 4、资源应用： 1）用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论和在线交流。 2）量表评分：支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3）打点和片段评议：支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 4）扫码观看：支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看。 5、标签管理：资源发布时，用户可以选择手动填写标签，为资源的搜索提供便利； 6、资源搜索：支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题、主讲人、标签的文本快速搜索资源； 7、资源评估：支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足不同的评估要求； 8、管理员可设置资源分类审核，使学科管理员只管理本学科资源。管理员可关闭审核开关，设置免审核模式，教师提交的资源可自动发布到优课中心； 9、资源提交：支持在站群内子站向父站提交资源； 10、录像回收：录像资源删除回收站。 四、课表管理 1、教室课表：可根据日历、课表查看和添加相应的课表，也可批量导入相应课表； 2、教室课表：可根据不同教师查看课表，也可进行约课； 3、课表查询：对课程预约的课程查询以及管理； 4、节次方案：设置教室相应的时间节次方案； 5、预约设置：设置教师自主预约教室的权限及限制条件。 五、视频点播 1、视频资源特性： ①flash播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等； ②无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲； ③资源模式：支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面； ④台标：播放器可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件； ⑤多码率支持：要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换或设置点播；；（①需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证；②需提供界面截图佐证支持在线编辑功能截图） 六、视频直播 1、课程视图：除支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能外，还要求平台具有教育行业特性 ①S-T分析：平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，给教师提供参考。 ②直播互动：支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨，类似QQ群聊的互动效果，支持量表打分。 ③直播反馈：直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间，供教师进行课后反思。 ④直播分享：直播过程中，用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 ⑤匿名观看：支持匿名用户可以观看直播的权限，满足不同区域、学校的需求。 ⑥上推下达：此次学校建设的平台中预约的直播信息可以直接推送到区平台中显示，实现子站直播预告信息的父站推送显示。便于区领导随时进入直播进行观看。 ⑦自定义预约时间：支持用户可以自选直播的开始时间和结束时间，不局限于只能按课表预约，方便用户灵活使用。 ⑧量表评分：支持为直播设置评分量表，在看直播时对课程进行量表打分。 ⑨直播时移：直播开始后，支持拖动播放器的时间轴，回放直播。 2、教室视图：支持管理员将接入子平台的录播设备设置为直播频道，录播设备开启后，直播可以自动推送到区平台的直播频道中； 3、预约直播时可设置观看密码，看直播时需要输入正确的密码才能看。 七、通知公告 1、公告编辑：支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能，支持设定不同的公告类型； 2、发布公告：支持公告的快速发布，发布的公告直接在首页面显示，也支持可以将父站公告推送到下级子站点，方便用户能够快速的了解。 八、专辑 支持用户可以按资源的自定义专辑分类，且可以对资源进行提交与发布。 要求具有以下功能： 1、自定义专辑分类：支持用户可以实现频道加专题的两级资源分类，便于用户实现资源的细分管理和展示； 2、资源提交与发布：支持用户可将资源提交通过审核后发布展示在对应的专辑模块供其它用户学习观看； 3、支持将发布的专题在首页展示，用户登陆平台后可直接进入自己喜爱的专辑进行浏览和点播观看。 九、移动端直播 1、支持通过ios和android移动设备如：手机、pad的摄像头将正在进行的活动实况画面推送至平台实现现场直播，用户可以在WEB端登陆平台观看直播并讨论或评论，并且这种直播方式不需要借助录播设备即可开展； 2、用户可在web端观看移动端推送的直播流，并支持在线讨论； 3、支持在线查看优课、微课、专辑、名师、精品推荐等课程； 4、支持对视频的店点赞、收藏、分享等操作； 5、支持查看平台以及手机相关直播，支持点赞，评论等。 十、微信平台 微信平台具有二维码扫描、支持点播直播评论等多种功能。不仅可以发表学校的官方公告，同时可以利用教育云微信平台建立微信互动课堂。 要求具有以下功能： 1、微信平台直播：支持通过微信平台可以查看到直播预约的课堂信息，直播开始后可以直接通过微信观看直播，同时且可以发表相关的评论；(需提供界面截图佐证支持微信平台直播功能) 2、微信平台点播：支持通过资源目录显示所有资源的分类，用户可快速查找并点播录像视频进行观看，观看同时也可以发表相关的评论； 3、微信平台微课：支持用户在线观看微课，支持对微课进行资源目录的分类筛选，支持对微课进行评论； 4、微信平台分享和收藏：支持用户可将课程录像或者直播预告发送的朋友圈或者推送给指定的好友，并且可以进行直播预告以及录像的收藏以便快速查看； 5、微信平台公告：支持用户通过微信平台也可以浏览发布的通知公告。 | 1 | 套 |
| 3 | 录播工作站 | 1、专业一体化嵌入式设计，≤1U机箱， 2、≥ARM 双核处理器， 支持Linux系统 ， 3、≥内置2T硬盘； 4、具备前置液晶面板，配合前置按键可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等； 5、前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态； 6、≥4个USB端口，需要至少前置≥2个USB接口以供用户插入USB存储设备后可自动拷贝录像资源； 7、▲视频模块：≥5路HD-SDI输入，≥2路DVI或VGA输入，≥2路HDMI输入，≥2路HDMI输出，≥1路DVI或VGA输出。（需提供主机背板接口图片予以佐证） 8、音频模块：≥6路话筒输入（48V幻象），≥1路MIC输入，频响 100hz-10Khz -3db；≥1路线路输入，线路频响20hz-19khz ±1db；信噪比＞65db，失真度＜0.1%，音频采样率32KHz；≥1路音频监听，具有自动 增益功能：控制范围≥40db，起控点-30db，自带增益时间常数＜1秒； 9、控制模块：≥6路RS232接口或接口模块可支持外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等、≥1路RS422或RS485接口或接口模块可控制摄像机等外部设备； 10、网络模块：≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 11、视频采集方式：硬件采集、编码； 12、输入视频格式：≥HD-SDI，≥1080@25P/30P； 13、输入VGA格式：支持800*600@60到1920x1080@60可调； 14、视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25可选； 15、视频编码分辨率：1920 x 1080； 16、视频编码码率：在一定范围可调≥4种； 17、录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台； 18、设备支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电； | 1 | 台 |
| 4 | 全高清录播系统软件 | 1、系统管理：对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间等参数进行设置；可添加管理用户的基本信息并设定其管理权限。可完成系统的“重启”。 2、导播窗口：要求导播界面必须具有PVW(预监窗口)和PGM(播出窗口)双导播窗口，(需提供软件功能界面截图予以佐证)，可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到播出窗口，进行录制及直播。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证)。 3、 导播界面具有特效 、字幕、台标功能软按键，具有画中画功能软按键。（需提供导播界面截图予以佐证） 4、导播界面具有工作状态信息：录像状态、直播状态、工作模式或录制模式、跟踪模式。（需提供导播界面截图予以佐证） 5、 机器状态：可显示当前的录像状态、系统模式、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息。录像状态与当前的录像状态显示一致，系统模式与导播模式显示一致。 6、 信息添加：可添加学科、教师、教室、课程名称等教学信息，可添加课程台标。 7、录制模式：支持本地导播、IE导播界面，支持浏览器远程导播和管理，支持6路视频画面的预监，可完成5路视频，1路VGA的录制。录播工作站具有“电影”、“资源”、“电影+资源”三种模式录制文件格式为标准的MP4，采用H.264视频压缩标准，AAC音频压缩标准，电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 8、支持多种录制模式：支持单流单画面的“电影模式”、多流多画面的“资源模式”和单流多画面的“电影+资源模式”。 9、▲录制视频路数：支持≥6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹中。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证)。 10、信号或画面采集：支持通过VGA或HDMI线缆完成教师机或PC端画面或信号资源采集。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证)。 11、具备互动设置功能，可以实现录播工作站或录播主机之间进行教学互动，支持1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证)。 12、导播界面具有控制录制音量大小的调节区。（需提供导播界面截图予以佐证） 13、 直播：支持电影模式、资源模式两种直播模式，其中资源模式直播最多支持4路视频图像，1路VGA图像，3路摄像机的视频图像。直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作。支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器，支持大规模的直播观摩。 14、 视频管理：可显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作。录制后的视频支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件。 15、支持推送时间显示状态信息至第三方LED显示屏，以供任课教师通过LED显示屏实时查看北京时间＼录制时间等。（须提供导播界面截图予以佐证） | 1 | 套 |
| 5 | 跟踪主机 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统；≥1U，19英寸标准机架式设计； 2、具备前置≥2.2寸LED彩色液晶屏，配合前置按键可以查看跟踪机的信息，也可以操作修改常用的参数；通电后可以手动开启设备，配备相关指示灯显示主机当前工作状态； 3、内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式； 4、支持空间网格跟踪技术，老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，老师身上无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束； 5、≥10个串口，≥1路VGA out，≥1路HDMI out，≥1个USB口，≥1个console，≥6个RJ45网口（带POE供电）； 6、支持手动/自动切换控制，并且可在软件界面实现摄像机控制； 7、主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 8、支持配置文件备份和恢复，备份配置可选择备份在本地，也可备份到邮箱，可以直接恢复配置便于部署和使用。 | 1 | 台 |
| 6 | 空间网格自动跟踪系统 | 主要技术参数指标不得低于如下要求：软件内嵌于跟踪主机中，通过WEB界面进行管理，以及参数设置调整操作。 1、更新图示：可以根据跟踪机输入不同的设置参数，设备位置发生相应的变化； 2、提交到跟踪机：可以把新数据写入跟踪机； 3、恢复默认设置：可以把所有的参数都恢复出厂设置； 4、基础数据设置： ①工作模式：可以根据需求来选择不同的跟踪模式，包括ARM跟踪模式、会议语音跟踪、鹰眼跟踪、学生语音跟踪、手拉手跟踪、图像跟踪等模式； ②VISCA协议地址：可以选择教师摄像机、学生摄像机以及全景摄像机的VISCA协议地址； ③摄像机的坐标：可以根据需求填写教师摄像机、学生摄像机以及全景摄像机的X、Y坐标的数值； ④感应条上感应点的个数：可以根据现场跟踪条条数填写教师、学生感应条上的感应点个数； ⑤学生发射头顺序： 可以根据现场的实际连线填写，有两种模式，即1234和3412，区域划分与区域数据：可以根据现场情况划分R区域，并填写相应的数据。 5、跟踪画面效果调节： ①片头时间内是否切换画面：可以根据需求选择，选择“是”则按照正常跟踪策略进行切换画面，选择“否”则等待设置的片头时间过后才开始切换成正常跟踪的画面； ②片头学生画面显示时间：可以根据需求填写显示的时间； ③最短切换命令发送间隔：可以在电影模式录像时，设置各个镜头切换时的最短距离； 6、目标显示时间：可以在教师和学生都有目标时，设置教师或学生的画面的显示时间。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生图像探测器 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、成像器件：1/3"高清CMOS； 2、有效像素：1920(H)X1080(V),2 mega pixel； 3、信噪比：≥50db(AGC OFF)； 4、网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器； 5、视频编码：H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码； 6、电源：DC 12V； 7、协议支持：TCP/IP,UDP,RTP,RTSP； 8、设备功率：2W，(5W IR)。 | 1 | 个 |
| 8 | 教师图像探测器 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、成像器件：1/3"高清CMOS； 2、有效像素：1920(H)X1080(V),2 mega pixel； 3、信噪比：≥50db(AGC OFF)； 4、网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器； 5、视频编码：H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码； 6、电源：DC 12V； 7、协议支持：TCP/IP,UDP,RTP,RTSP； 8、设备功率：2W，(5W IR)。 | 1 | 个 |
| 9 | 音频处理器 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、支持≥8路全频AEC回声抑制功能； 2、支持≥8路平衡式话筒输入，≥4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 3、支持≥6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子； 4、须支持48V幻象电源； 5、支持1路3.5mm通用无线麦接口，即插即用。1路3.5mm监听音频接口，方便调试和监听室实时监听录播效果； 6、须具备用于软件设置/控制的以太网端口； 7、须支持以太网接口用于多台设备联机工作； 8、须具备串行端口用于第三方RS-232远程控制； 9、须具备信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 10、须提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 11、信号处理模块须具备以下功能： 1）滤波模块：高通、低通； 2）均衡器模块：≥10段图示均衡； 3）音频处理模块：智能降噪、限幅器、增益控制、反馈抑制； 4）混音模块：智能混音、矩阵混音； 5）具备延时模块； 6）控制器：音量平衡、音量调节。 | 1 | 台 |
| 10 | 吊装话筒 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、频率范围：100—16000 Hz； 2、灵敏度：-34dB（@1kHz）； 3、指向性：超窄指向； 4、拾音角度：100°； 5、最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz)； 6、阻抗：200Ω； 7、工作电压： 48V； 8、等效噪声级：26dBA； 9、话筒可360度任意角度弯曲，当学生课桌椅布置方式改变时，方便现场快速调整录音区角度。 | 8 | 支 |
| 11 | 导播控制台 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、导播控制台支持一键式操控模式，可实现自动/手动模式切换，录像的开始、暂停、停止；(需提供主机面板截图进行佐证) 2、要求导播设备具有≥5路摄像机切换控制按键，具有 VGA信号或第6路摄像机的切换控制按键，画中画功能按键； 3、要求设备可为每个摄像机设定不少于7个预置位，便于快速定位； 4、可对云台进行控制，通过控制摇杆力度调整云台速度，实现摄像机画面的“推、拉、摇、移”； 5、不允许通过网络连接摄像机与导播台，直接通过串口线控制，确保无网络延时；(需提供主机背板截图进行佐证) 6、具备专属按键完成特技的添加和去除。 | 1 | 台 |
| 12 | 智能导播系统 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、软件内嵌于导播控制台主机中，无需进行参数设置固件调整操作。 2、协议指定控制导播控制台实现具有一键式操控模式，可实现自动/手动模式切换，录像的开始、暂停、停止；要求可以控制导播设备支持对各路摄像机的分别控制协议，控制视频和VGA信号的切换，画中画功能开启、以及主副画面的切换；控制协议可为摄像机设定预置位、对云台进行控制发出控制指令，调整云台速度，实现摄像机画面的“推、拉、摇、移”。 | 1 | 套 |
| 13 | 控制面板 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、安装于讲台上，面板具有自动录播的开始、暂停、停止的按键，与自动跟踪控制器配套使用。 | 1 | 块 |
| 14 | 高清云台摄像机 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、像器件：≥1/2.7英寸； 2、有效像素：≥207万； 3、输出格式：HD: 1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i； 4、输出接口：配置≥1个HDMI高清输出，≥1个3G-SDI接口，≥1个网络输出接口。(需提供主机背板区截图进行佐证)；HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 5、≥72.5°广角镜+数字变焦：采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到≥12倍，并支持数字变焦； 6、≥H.265编码：支持H.265/H.264/MJEPG编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输AAC音频编码：支持AAC音频编码； 7、远程控制：使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制； 8、电源：DC12V,内置POC供电模块。 | 4 | 台 |
| 15 | 课时提示器 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、 扫描方式：横流； 2、 像素密度（点/m²）：≥40000； 3、 亮度(cd/m²)：≥800； 4、 可视角度：≥左120°/右120°； 5、 控制接口：≥1个RS485接口； 6、 功能要求：可与所投录播主机导播系统中的录制时间设置数据互联，录播系统可以推送自定义的时间显示格式至显示屏中进行显示以供上课教师进行实时观看和把握上课时长。 7、显示内容：≥5种显示格式时间内容； ① 距离下课时间还有00：00：00； ② 已经启动录像时间00：00：00； ③ 现在时刻00：00：00； ④ 录像时间00：00：00 现在时刻00：00：00； ⑤ 距离下课00：00：00 现在时刻00：00：00。 | 1 | 台 |
| 16 | 专用机柜 | 主要技术参数指标不得低于如下要求： 1、标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 2、承载:静载≥500KG； 3、防护等级: ≥IP20； 4、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； 5、厚度：方孔条≥1.2mm,其他≥1.0mm； 6、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 7、其它：配可调节支撑行走脚轮≥4只； 8、外形美观,全框架结构,方便实用； 9、采用旋转式散热风口，散热良好。 10、为便于机柜内设备的管理，要求定制机柜内置一个电源控制箱； （1）面板可以设 计具有≥1路机柜总电源开关键； （2）电源输出≥3路220V； （3）直流电输出≥3路12V； （4）支持≥4口千兆自适应交换机（10M/100M/1000M自适应）； （5）支持≥1路VGA输入； （6）支持≥1路VGA输出。 | 1 | 台 |
| 17 | 电源时序器 | 1、可以管理≥8台220V交流供电设备，电源输出端口：≥8路;输入电压：220VAC±10% ；频率：50Hz;输入电流：≤15A;输出电流：每个端口：≤10A;总电流：≤15A； 2、设备具备显示模块，实时循环显示设备IP地址等相关信息； 3、设备接口采用RJ45端口，通过网络可方便地将产品连接到控制平台，对设备进行远程控制； 4、可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启；对于延时操作，通过设备管理软件可以设置延时时间； 5、为了更方便的管理设备，可以在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作，都可通过页面上进行设置，也可以灵活删除； 6、网口：10M/100M自适应 | 1 | 台 |
| 18 | 辅材 | 项目实施工程中所需要的线缆、管材、五金、配套辅材等。 | 1 | 批 |
| 19 | 安装费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 批 |
| 20 | 学生课桌椅 | - 规格：椅: 360mm×380mm× (360-440H）mm； - 台面板:采用 1E 级 18mm 高密度板 pp 注塑封边 600X400mm，座背板:采用优质中空吹塑板； - ①台支架 50×25×1.2mm 精圆管； ②椅支架 50×25×1.2mm 精圆管，座板U框 30×15×1.4mm 厚D 形管； 4、抽斗:0.7mm 厚一次性成型斗，抽斗规格: 450X300X 130mm胶套:采用环保全新 pp 注塑一次成型而成，具有耐磨静音；底脚胶套具有穿合功能，不容易脱落； 5、支架表面处理:经过酸洗、除油，除锈，中和，清水冲洗，磷化，饨华，烘干，喷涂，再高温烘等十三道工序除油除锈。 | 50 | 套 |
| 21 | 观摩大屏 | ≥55寸液晶大屏 | 4 | 台 |
| 22 | 音箱 | 技术参数 1、额定功率：≥60W； 2、灵敏度：≥92dB； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：60-20KHz。 | 4 | 只 |
| 23 | 功率放大器 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。 11.面板：铝合金材质。 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 技术参数 1.额定输出功率：2x240W@4R；2x120W@8R 2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:1000mV 3.输出：S.W(150Hz):1V/470Ω；PRE:1V±50mv/470Ω；REC:200mV±20mv/470Ω 4.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 5.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1% 7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC 8.通讯：RS485通讯中控集成控制能 9.频率响应：DVD,VCD,BGM:20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB） 10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB 11.保护：过载、短路、过压、欠压保护 12.指示灯：电源,输出电平 13.供电电压：~220V 50Hz | 1 | 台 |
| 24 | 操作台 | 定制 | 1 | 张 |
| 25 | 导播显示器 | ≥23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器 | 1 | 台 |
| 26 | 24口接入交换机 | 1、背板容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps； 2、千兆电口≥24个； 3、MAC地址数≥16K； 4、支持无风扇设计，无噪音。 | 1 | 台 |
| 27 | 观摩椅 | 1、座、背外壳：PP胶壳； 2、座、背内板：≥10mm厚多层夹板； 3、座、背棉：定型绵(55Kg/m3)； 4、站脚及框架：≥2.0mm厚冷轧钢； 5、写字板：隐藏写字板； 6、扶手：进口橡木； 7、面料：优质麻绒； 8、回复功能：弹簧自动缓复位。 | 100 | 张 |
| 28 | 辅材 | 排插、摄像机支架、分配器、视频线、网线、电源线、各类音视频接插头 | 1 | 项 |
| 29 | 安装费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 批 |
| 30 | 墙面饰吸音板 | 立面构建宽频吸音结构，≥12mm聚酯吸音板，能使混响时间达到声学设计标准，NRC>0.8，声学调整方便，吸声频谱宽 对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。能够充分吸收日常发生的125-4000Hz的噪声，缩短混响时间，提高音响性能、改善语音的清晰度，吸音板燃烧性能符合B级标准，甲醛释放量达到国家规定室内使用标准。 | 112 | ㎡ |
| 31 | 吸音棉 | - 执行国家现行行业标准《饰面木质墙板》LY/T1697-2002、现行标准《难燃中密度纤维板》 GB/T18958-2003规定；3、有害物质限量符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求； 4、材料燃烧性能级：A级； 5、 环保等级达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准E1级； 6、质量要求满足优等品标准； 7、后空腔100mm内填50厚32kg/m3的多孔吸声材料； 8、频 率 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz；吸声系数：0.38 0.80 0.91 0.68 0.0.62 0.54。 | 112 | ㎡ |
| 33 | 窗帘 | 采用棉质吸音布料，含窗帘挂杆，挂架。防止逆光，同时也起到吸音的作用。 | 72 | ㎡ |
| 34 | 窗帘盒 | 18厘生态板及收边条 | 9 | 米 |
| 35 | 踢脚线 | 8cm宽PVC线条压口，接头处防刮处理，玻璃胶固定。 | 36 | 米 |
| 36 | 室内强弱电路 | 照明电线，及安装灯具人工。强电采用国标电线，弱电采用国标网线。灯具、管线、开关及插座，照明开关，空开，漏电保护等。 | 80 | ㎡ |
| 37 | 地面工程 | 塑胶地板，≥2.0mm，耐磨层≥0.5mm 水泥，自流平超平，颜色推荐浅蓝色或蓝色或浅灰色。 | 80 | ㎡ |
| 38 | 轻钢龙骨天然植物吸音纤维矿棉板 | 在天花板构建天然植物吸音纤维矿棉板规格≥600X600mm，由纤维组成无数个微孔，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。 | 80 | ㎡ |
| 39 | 地台基层板 | 难燃夹板：≥1220×2440×18mm；十字型固定； | 175 | ㎡ |
| 40 | 地面钢架基层 | 1、钢材品种、规格: ≥40×40×1.5mm镀锌矩形方管； 2、网架节点形式、连接方式: ≥400×400mm焊接； 3、网架跨度、安装高度:每间隔≥1200mm于下方固定≥40×40×1.5mm镀锌矩形方竖向龙骨； 4、预埋铁件要求: ≥150×150×5mm厚钢板，≥2根φ10膨胀螺丝固定； 5、油漆品种、刷漆遍数:焊点除锈后两遍防锈漆。 | 158 | ㎡ |
| 41 | 强化木地板地面 | 1、材料品种及要求: ≥810×175×1mm2强化木地板； 2、施工部位:地面平面，含收边压条、防潮膜； 3、地面水泥砂浆找平及踢脚线另行计算。 | 165 | ㎡ |
| 42 | 开关插座 | 五孔10-15A开关插座，86PVC接线盒，暗装。 | 1 | 项 |
| 43 | LED护眼灯 | ≥600×600mmLED灯，亚克力面，寿命≥25000（H），显色指数≥80,220V，光通量≥3000（LM）外壳材质铝，色温≥4700K。 | 24 | 套 |
| 44 | 消防配套 | 消防应急配套 | 1 | 项 |
| 45 | 卫生清理 | 教室内改造、装修垃圾处理、清洁等。 | 1 | 项 |
| 46 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设。 | 1 | 项 |
| 系统十三、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 巡更系统软件 | 全中文软件界面，支持winXP、7、8、10平台，可提供详细的巡检分析报表（巡检记录，漏点记录，异常记录，统计报表等），巡更人员到达各巡更点的日期、时间、班次，漏检巡更点和异常信息，时间查询，路线查询，地点查询，班次查询，人员查询等多种查询方式方便快捷，巡检路线，班次，人员，次序可随时进行方便的设置、修改。 | 1 | 套 |
| 2 | 专用通讯器 | 免驱磁吸USB数据线,与巡更棒匹配，USB与巡更管理计算机连接，用于传输巡更信息。 | 1 | 个 |
| 3 | 巡更机 | 非接触式巡检器，巡检反应速度应小于0.1秒，掉电后数据可保存20年以上，充电一次可记录不少于20000条数据。 自动感应，无需按钮，无需要接触，永不磨损。 | 3 | 个 |
| 4 | 巡更点 | 无源巡更点，识读次数不少于30万次，寿命不少于20年，集成电路芯片密封在外壳内，具备防水、防震、防腐蚀功能，可在各种恶劣环境中使用。 | 35 | 套 |
| 5 | 人员卡 | 人员身份识别 | 4 | 个 |
| 6 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |
| 系统十四、防撞柱 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全自动液压一体升降柱 | 1、专业防护，结构坚固防撞； 2、配备LED警示灯带和≥5cm反光带； 3、具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到位灯灭，上升到位灯常亮； 4、支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降； 5、220VAC供电，仅在升降过程接通，安全方便； 6、≤3S快速升降； 7、支持IP68防护等级。 | 5 | 根 |
| 2 | 可移动地柱 | 1、专业防护，结构坚固防撞； 2、配备≥5cm反光带安全警示； 3、有锁止装置，通过专用钥匙可快速拆卸，移动地柱，防止非工作人员操作； 4、固定安装，施工方便； 5、支持IP68防护等级。 | 3 | 个 |
| 3 | 固定式地柱 | 1、专业防护，结构坚固防撞； 2、配备≥5cm反光带安全警示； 3、固定安装，施工方便； 4、支持IP68防护等级。 | 5 | 根 |
| 4 | 液压升降柱控制器（一拖六） | 1、内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降； 2、预留红外、地感接口，可外接红外、地感检测，实现保护功能； 3、可级联使用，实现升降柱的批量控制。 | 1 | 个 |
| 5 | 辅材 | 电源线、管材、防水层等 | 1 | 项 |
| 6 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1 | 项 |

（二）本项目招标文件有列明投标人须提供所投产品属国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、环境标志产品、信息安全产品等）相关证书等证明材料的，按招标文件要求提供；招标文件未要求但投标人所投产品属国家强制性要求或认证的，投标人可提供有效证书或提供所投产品“均满足国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、环境标志产品、信息安全产品等）的承诺函，承诺函格式自拟，并对其真实性负责，否则按照无效投标处理。

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起90日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件、投标文件、合同进行验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00% 2、验收合格一年后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00% |

履约保证金

采购包1：不缴纳

其他商务要求

★8、安装和调试

8.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

8.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

8.4中标人负责组织专业技术人员进行货物调试时，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.5中标人应结合验收检验的不同阶段，免费对采购人使用人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作；培训所需费用由中标人承担。

★9、质保期和售后服务要求

9.1中标人须提供货物自最终验收合格之日起至少为三年的免费质保期（技术参数中已注明质保期的除外）及免费上门保修服务，终身维护服务。质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由供 应商负责包修、包换。

9.2在质量保证期内货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障电话通知后4小时内电话响应，24小时内到达用户现场进行货物故障的维修。如48小时内不能排除故障，中标人应负责提供相同型号的替代设备，其费用由中标人承担。

9.3质保期后，中标人应提供或指 定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在采购人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。

9.4质保期后，中标人仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。

★10、货物的检验、验收

10.1检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的标准及设备出厂标准，以及本询价通知书要求的技术要求。

10.2检验程序：货物检验分出厂检验、安装调试检验与最终验收三个阶段。

10.2.1安装调试检验（初验）

中标人在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。中标人应以书面形式通知采购人所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。采购人与中标人一起对所验收的项目进行测试。

货物安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录，并将检验记录提交给采购人。

10.2.2最终验收

货物安装调试和试运行结束后，中标人与合同签订单位按询价通知书以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合合同签订单位使用要求，若发现未符合询价通知书及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。合同签订单位在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。

10.2.3验收所发生的一切费用由中标人承担。

★11、违约责任

11.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

11.2在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

11.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

11.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

11.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无 。

第六章 政府采购合同

参考文本

合同编号：

福建省政府采购合同（货物类）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________ （￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

第七章 电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式(报价部分)

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。