附件1：

平潭中湖小学

校园“三网”建设的项目需求

1、综合布线系统：包括语音、数据两个应用功能，可满足将来语音、数据、图文、图像等多媒体应用，需要网络覆盖的学生教室、功能室、专用教室、会议室、教师办公室等每个区域的信息点不超过5个，水平子系统采用六类非屏蔽双绞线，建筑群之间与机房采用光缆传输，主干满足万兆传输。

2、计算机网络系统：包括办公互联网（含无线Wifi）、政务网，监控专网、广播专网，不同系统相互之间采用完全物理隔离，互联网采取有线接入方式，无线Wifi网络覆盖，核心设备涵盖：万兆级企业路由、三层核心交换机，千兆级汇聚交换机、接入层交换机，智慧融合控制台，防火墙，行为管理。

3、安防监控系统：全校重点区域无死角覆盖、前端等于或大于400万摄像机，实时展示画面，监控存储容量为90天以上。

4、校园广播系统：采用数字IP广播系统，实现校园广播全覆盖，支持自动播放、循环播放、定点广播、分组广播，无线麦克风信号须覆盖重点区域。

5、中心机房系统：机房按标准建设，包含空调、UPS不间断电源（后备2小时）、2*2块大屏显示系统等。