平潭综合实验区医院2024年供应室耗材采购项目方案

副本

合同包：1

日   期 ：2023年11月20日

目录

一、 项目征集方案	- 3 -

二、 配送服务及售后承诺书	- 10 -

- 项目征集方案

- 合同包1：包装类

| 品目号 | 品名 | 单位 | 规格 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 参数要求 | 使用机器品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水纸 | 张 | 25*35cm | 3000 | 0.80 | 2400.00 | 蔓芙莱 | 在压力蒸汽灭菌时可快速地吸收灭菌包中的冷凝水，有效地保证灭菌包的干燥性。 | 手术室所有器械包 |
| 2 | 吸水纸 | 张 | 20*45cm | 2500 | 1.25 | 3125.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 3 | 吸水纸 | 张 | 30*50cm | 3000 | 1.35 | 4050.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 4 | 吸水纸 | 张 | 40*45cm | 8000 | 1.70 | 13600.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 5 | 医用无纺布 | 张 | 60*60cm | 8500 | 1.75 | 14875.00 | 蔓芙莱 | 1.原材料要求：聚丙烯PP颗粒； ▲2.克重：大于或等于50克/平方； 3.达到ISO13485认证标准； 4.执行标准：GB/T19633-2005/ISO11607:2003、YY/T0698.2-2009； 5.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、以及过氧化氢低温等离子灭菌； ★6.生产环境为万级净化车间。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器、山东新华XG2、C环氧乙烷灭菌器、强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 6 | 医用无纺布 | 张 | 80*80cm | 35000 | 1.90 | 66500.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 7 | 医用无纺布 | 张 | 100*100cm | 9500 | 2.50 | 23750.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 8 | 医用无纺布 | 张 | 120*120cm | 37000 | 4.15 | 153550.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 9 | 医用无纺布 | 张 | 150*150cm | 1200 | 8.80 | 10560.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 10 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 10cm*200m | 190 | 460.00 | 87400.00 | 蔓芙莱 | 1.原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成； ▲2.医用透析纸克重：大于或等于70克/平方； 3.达到ISO13485认证标准； 4.执行标准：GB/T19633-2005、YY/T0698.5-2009； 5.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌； ★6.需具备以下资质：卫生安全评价报告、微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、180天无菌有效期验证、生物相容性、细胞毒性，EO残留量测定、酸碱度测定、 生物指示菌实验、产品内芯为塑料材质，避免在使用过程中掉落纸屑； ★7.生产环境为万级净化车间。 | 洁定HS6617高温蒸汽灭菌器、山东新华XG2.C环氧乙烷灭菌器 |
| 11 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 15cm*200m | 30 | 600.00 | 18000.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 12 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 20cm*200m | 30 | 830.00 | 24900.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 13 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 25cm*200m | 30 | 930.00 | 27900.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 14 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 100mm*50mm*100m | 30 | 245.00 | 7350.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 15 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 200mm*50mm*100m | 15 | 485.00 | 7275.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 16 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 250mm*55mm*100m | 15 | 610.00 | 9150.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 17 | 纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌) | 卷 | 350mm*65mm*100m | 9 | 740.00 | 6660.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 18 | 纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌) | 卷 | 10cm*80m | 15 | 420.00 | 6300.00 | 蔓芙莱 | ★1.原材料要求：袋卷透明膜为聚乙烯聚酯层材料，纸面为聚烯烃材料； 2.纸张克重：不低于70克/平方； 3.达到ISO13485认证标准； 4.执行标准：GB/T19633-2005； 5.提供资质证件包括：卫生安全评价报告、微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、180天无菌有效期验证、生物相容性、细胞毒性，过氧化氢残留量、18个月稳定性检测、PH/硫酸盐/氯化物/荧光物检测、产品内芯为塑料材质，避免在使用过程中掉落纸屑； ★6.生产环境为万级净化车间。 | 强生STERRAD100NX过氧化氢灭菌器 |
| 19 | 纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌) | 卷 | 15cm*80m | 15 | 640.00 | 9600.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 20 | 纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌) | 卷 | 20cm*80m | 15 | 825.00 | 12375.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 21 | 纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌) | 卷 | 25cm*80m | 20 | 1050.00 | 21000.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 22 | 纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌) | 卷 | 35cm*80m | 20 | 1220.00 | 24400.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 23 | 医用封口机测试纸 | 张 | 高温 | 370 | 6.00 | 2220.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于医用封口机在每日使用前检查参数的准确性和闭合完好性； 2.采用复合膜与透析纸，双层结构，与纸塑包装袋(高压、环氧乙烷灭菌)结构相同，符合封口性能检测要求； 3.可用于对封口设备使用时性能参数的综合检测和记录； 4.可直观显示封口设备的封口效果和封口质量，突出显示其封口缺陷，配合封口机自带的运行鉴定程序进行打印记录； 5.及时发现封口问题并及时调整封口参数，使其满足正常封口需要，保证其封口质量。并可存档作为以后对该批次封口产品封口效果的验证或检测； 6.封口质量能满足以下要求： (1)规定密封宽度的完整密封；（2）无通道或开封；（3）无穿孔和撕开；（4）无材料分层和分离。 | 山东新华 XH120-A医用高温封口机 |
| 24 | 医用封口机测试纸 | 张 | 低温 | 370 | 9.00 | 3330.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于医用封口机在每日使用前检查参数的准确性和闭合完好性； 2.采用复合膜与高密度聚乙烯纤维材料制作而成，双层结构，与纸塑包装袋(过氧化氢低温等离子灭菌)结构相同，符合封口性能检测要求； 3.可用于对封口设备使用时性能参数的综合检测和记录； 4.可直观显示封口设备的封口效果和封口质量，突出显示其封口缺陷，配合封口机自带的运行鉴定程序进行打印记录； 5.及时发现封口问题并及时调整封口参数，使其满足正常封口需要，保证其封口质量。并可存档作为以后对该批次封口产品封口效果的验证或检测； 6.封口质量能满足以下要求： (1)规定密封宽度的完整密封；（2）无通道或开封；（3）无穿孔和撕开；（4）无材料分层和分离。 |  |
| 25 | 医用封口机色带 |  |  | 20 | 760.00 | 15200.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于纸塑包装袋封口时打印灭菌信息； 2.采用高档尼龙带基、进口日本高级油墨，腐蚀性低，油墨颗粒细，防水，防晒，打印持久。 | 山东新华 XH120-A医用高温封口机 |
| 26 | 清洗消毒机色带 | 个 | ERC | 10 | 52.00 | 520.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于科室现有清洗消毒机使用 2.打印字量：300万字 | 美国史帝瑞 |
| 27 | 器械保护套（拉舌钳) | 盒 | 200个/盒 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于拉舌钳的保护，避免器械刃部对人员产生伤害； 2.采用食品级硅胶材质，内置X光显影线。 | 拉舌钳 |
| 28 | 械保护套4*6mm（透明）） | 盒 | 100/盒 | 50 | 180.00 | 9000.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于锐利器械及拉舌钳的保护，避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害； 2.采用食品级硅胶材质，内置X光显影线。 | 所有尖锐器械 |
| 29 | 械保护套5*7mm（透明）） | 盒 | 100/盒 | 20 | 200.00 | 4000.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 30 | 器械保护套1.4*3.2*35mm（透明）） | 盒 | 6000个/盒 | 10 | 1530.00 | 15300.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于锐利器械及拉舌钳的保护，避免器械刃部损坏包装穿破和人员伤害； 2.采用食品级硅胶材质，内置X光显影线。 | 所有尖锐器械 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 605340.00 |  |  |  |

- 配送服务及售后承诺书

配送服务及售后承诺书

一：及时供货能力:响应时间2小时

紧急耗材48小时，

一般耗材:5日内，

二：承担产品质量责任能力:

及时更换合格产品，及时退货、退款

供货方式:汽车

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收:我方承诺所供产品开箱正常，随货的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家"三包"政策执行。

五、针对本项目的服务承诺:

1、我方承诺货物免费直接发到用户指定地点，实现"门到门"服务。2、投标产品将全面执行国家有关部门颁布的《商品修理更换退货责任规定》中规定的如下"三包"细则:

1)、七日内出现质量问题免费退货自您购买产品之日起7日内，如果您所购买的产品

出现"国家三包规定"所列性能故障，您可以选择退货、换货或者修理。如您选择退货，我方将按照购买价格一次性退清货款。

3、我方负责对采购单位的操作、维护人员免费进行技术指导和培训，承诺为每个单位培训三至五名"四懂四会"人员。具体见"培训计划"。

5、"一站式"服务:即用户有服务需求时直接拨打:           ，不需要打其他电话，接下来的故障确认、预约上门时间、上门服务、满意度回访等工作均由我方服务体系完成，减少用户"一事多投"的现象。

6、维修服务期限内，出现属于服务责任范围内的产品故障问题2小时电话响应，4小时内到达现场。

7、24小时内修复故障在产品服务期限内，如果产品出现属于服务责任范围内的故障，授权服务机构将自您报修时起 24小时内修复故障，如果超出24小时，将提供备用品

8、7天x8小时工作制，正常营业时间是;每周一至周日，每天8小时，假日照常。

9、特别提示为保证您的数据安全，请您及时对您认为重要的数据自行备份。我方不负责提供数据备份及恢复服务，也不承担相应的法律责任。

10、用户回访计划

为防止服务承诺流于形式，我方提供电话回访和上门回访相结合的方式，定期对操作或维护人员进行主动问候，并协调解决用户反馈的的问题，确保每月一次电话回访，每季度一次上门回访，并将每次回访结果记录在回访卡上，双方各留一份存档。

15、投诉电话

投诉电话:         联系人:

16、我方承诺为用户提供终生技术支持服务。