## Sheet1
平潭综合实验区质量计量检测中心试剂耗材清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 技术要求
1 | 无水乙醇 | 500mL | 30瓶 | 分析纯
2 | 无水乙醇 | 4L | 2瓶 | HPLC色谱纯
3 | MIP-BAP苯并芘专用SPE小柱 | 500mg，6mL （30支/盒） | 5盒 | GB5009.27-2016苯并芘
4 | ZORBAX SB-C18色谱柱 | 5um，250mm*4.6mm | 1根 | 适用于GB5009.35-2023
5 | 内衬管 | 100个/包 | 3包 | 适用于2mL色谱进样瓶、色谱分析
6 | 氢氧化钠 | 500mg/瓶 | 2瓶 | 分析纯
7 | 黄色吸酸碱危险品吸附棉卷 | 40cm*50cm*2mm，50m/卷 | 1卷 | 可吸附化学品泄漏，尤其是酸性和腐蚀性危险化学品
8 | 黄色吸酸碱危险品吸附条 | Ф7.6cm*1.2m | 4 | 可吸附化学品泄漏，尤其是酸性和腐蚀性危险化学品
9 | 垃圾专用竹夹子 | 长70cm宽2cm | 2 | /
10 | 不锈钢净水器通用滤芯 | 1500L，360mm*135mm | 4 | 1500L，360mm*135mm惠安特0.01微米过滤精度
11 | 淀粉酶 | 酶活力≥1500U/g | 100g/瓶 | GB5009.97-2023甜蜜素
12 | 毛细管色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25μm | 1根 | 内涂50%苯基-50%甲基聚硅氧烷的中等极性毛细管柱，适用于GB5009.97-2023甜蜜素
13 | 靛蓝 | 100mg 纯度≥90% | 1瓶 | CAS:860-22-0,GB5009.35-2023
14 | 酸性红 | 100mg，纯度≥90% | 1瓶 | CAS:3567-69-9,GB5009.35-2023
15 | 喹啉黄 | 250mg，纯度≥95% | 1瓶 | CAS:8004-92-0,GB5009.35-2023
16 | WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱 | （30支/盒）150mg/6mL | 2盒 | GB5009.35-2023合成着色剂
17 | 水中环己基氨基磺酸钠-D4(C6H8D4NSO3Na) | 100μg/mL，>=1mL | 1 | CAS: 1627119-76-9;GB5009.97-2023
18 | 乙腈中展青霉素(标准品) | 100ug/mL 1mL/瓶 | 1瓶 | GB 5009.185 -2016
19 | 丙酸(标准品) | 纯度≥99.5%, 5mL/瓶 | 1瓶 | GB 5009.120-2016
20 | 固相萃取柱（填料为亚氨基二乙酸型树脂或相当者 | 0.5g/1ml；50支/盒 | 2盒 | （0.075mm~0.150mm，）；GB 5009.12-2023
21 | SH-100通用直联式保护柱套装 | 柱芯C18,4.6*10MM | 3套 | 每套含柱套1个，柱芯2个
要求：1、标准物质应能溯源到国际单位制（SI）单位或有证标准物质； 2、标准物质应在到货后有超过0.8个标识完整有效期的使用有效期（如标识完整有效期为一年，到货后不应少于10个月），具体情况由供应商报价后双方协商确定； 3、其他药品、试剂、培养基等配送时应提供近期生产的产品。 4、对有储存温度要求的产品，运输递送过程中根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施；

## Sheet2
要求：1、标准物质应能溯源到国际单位制（SI）单位或有证标准物质；2、标准物质应在到货后有超过0.8个标识完整有效期的使用有效期（如标识完整有效期为一年，到货后不应少于10个月），具体情况由供应商报价后双方协商确定； 3、其他药品、试剂、培养基等配送时应提供近期生产的产品。