## Sheet1
附件1：
平潭综合实验区质量计量检测中心 关于2024年设备计量检测服务市场调研表
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 技术要求 | 单位 | 价格/元 | 货期 | 备注
1 | 脉冲频率标准 | TK0300 | 2 | / | 个
2 | 耐压测试仪 | CS2672BX | 1 | MPE:±5% | 台
3 | 三相四线费控智能电能表 | DTZY341-Z | 1 | / | 个
4 | 单相费控智能电能表 | DDZY102-Z | 1 | / | 个
5 | 游标卡尺 | （0～200）mm | 1 | / | 个
6 | 游标卡尺 | （0～150）mm | 2 | / | 个
7 | 游标卡尺 | （0～300）mm | 1 | / | 个
8 | 钢直尺 | （0～150）mm | 2 | / | 个
9 | 钢直尺 | （0～300）mm | 2 | / | 个
10 | 钢直尺 | （0～500）mm | 1 | / | 个
11 | 钢直尺 | （0～1000）mm | 1 | / | 个
12 | 烧杯 | 500mL | 1 | / | 个
13 | 电子式液体密度计 | ZYMD-05 | 1 | U=0.0003g/cm3 k=2 | 台
14 | 温湿度表 | WS-1 | 2 | (-20～50)℃ (0～100)%RH | 个
15 | 质量比较仪 | MS105DU | 1 | 高准确度级 | 台
16 | 质量比较仪 | ME5002TE | 1 | 高准确度级 | 台
17 | 质量比较仪 | MS32001LE | 1 | 高准确度级 | 台
18 | 质量比较仪 | MS1003TS | 1 | 特种准确度级 | 台
19 | 质量比较仪 | XSE204 | 1 | 特种准确度级 | 台
20 | 台式气压压力泵 | CST1023 | 1 | (-0.1～6)MPa | 台
21 | 高压压力泵 | CST1006 | 1 | (0～60)MPa | 台
22 | 电子秒表 | DM1-001 | 2 | / | 个
23 | 金属容器 | 500ml | 1 | / | 个
24 | 金属容器 | 100ml | 1 | / | 个
25 | 数字温湿度表 | 608-H1 | 2 | / | 个
26 | 电子血压计 | HEM-8102A | 1 | / | 个
27 | 温湿度表 | WS-A1 | 6 | / | 个
28 | 工作用玻璃液体温度计 | / | 6 | (0~50)℃，最小分度值：0.1℃ | 个
29 | 差压变送器 | KYB14B | 8 | (-1～1)kPa | 个
30 | 差压变送器 | KYB14B | 1 | (0～100)kPa | 个
31 | 差压变送器 | KYB14B | 3 | (-500～500)Pa | 个
32 | 晶振 | / | 1 | / | 个
33 | 温湿度变送器 | EE10-M1A6 | 1 | / | 个
34 | 温度变送器 | 902120/11 | 1 | / | 个
35 | 温度变送器 | 707031/990-001-005/000 | 2 | / | 个
36 | 绝压变送器 | 404366/023 | 3 | （0～110）kPa | 个
37 | 数字温度计 | TES1310 | 1 | (-30～+200)℃ | 个
38 | 机械秒表 | 803（0.1） | 1 | (0～900)s | 个
39 | 水表 | DN15 | 1 | / | 个
40 | 水表 | DN20 | 1 | / | 个
41 | 膜式燃气表 | G2.5S | 1 | / | 个
42 | 高精密数字测温仪 | Vtest-0.1mK | 1 | （0～460）Ω | 台
43 | 便携式精密恒温槽 | Vtest-1030 | 2 | （30～50）℃ | 台
44 | 体温表离心式甩降器 | DT08 | 1 | / | 台
45 | 高精密测温仪 | Millik | 1 | （0～460）Ω | 台
46 | 体温黑体空腔 | Vtest-BC50 | 2 | （30～50）℃ | 个
47 | 制冷恒温槽 | CJTL-0A | 1 | / | 台
48 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | （80～106）kPa | 个
49 | 钳流表 | 15 | 1 | / | 个
50 | 透射式黑白密度计 | TH-386A | 1 | / | 台
51 | CR,DR计量性能模体 | GS-CRDR | 1 | / | 套
52 | 狭缝焦点仪 | SN | 1 | / | 个
53 | 仿组织超声体模 | KS107BD | 1 | （10～190）mm | 个
54 | 仿组织超声体模 | KS107BG | 1 | （10～120）mm | 个
55 | 钢卷尺 | JGW-508-1 | 1 | / | 个
56 | 压力表 | （0～2.5）MPa | 1 | 1.6级 | 个
57 | 压力表 | （0～1.6）MPa | 1 | 1.6级 | 个
58 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 1 | / | 个
59 | 医用漏电流测量仪 | YDI | 1 | / | 台
60 | 数显角度尺 | 200mm | 1 | / | 个
61 | 光照度计 | ST-86L | 1 | 一级 | 台
62 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 1 | 温度精度0.1℃； 压力偏差0.000MPa，压力波动度：±0.000MPa | 台
63 | 马弗炉 | SX2-8-10N | 1 | 温度分辨率:1℃ 温度点：550℃,900℃ | 台
64 | 电子天平（十万级） | XSE205DU | 1 | 实际分度值（d）：0.01 mg/0.1 mg； 检定分度值（e）：0.1 mg/1 mg | 台
65 | 立式灭菌器 | LMQC-50E | 1 | 温度分辨率:1℃ 压力偏差：-0.005MPa；压力波动度：±0.005MPa | 台
66 | 自动电位滴定仪 | 916 | 1 | 测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃。 | 台
67 | 数显电导仪 | DDSJ-308A | 1 | / | 台
68 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 1 | / | 台
69 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | 1 | 分辨率： ﹤0.8 u | 台
70 | 液相色谱仪荧光检测器 | UlitiMate 3000 | 1 | / | 台
71 | 气相色谱仪 | Trace1300 | 1 | 动态范围>5 x 104六氯化苯；动态范围：>103S，104P，甲基对硫磷 | 台
72 | PH计（酸度计） | PHS-3C | 1 | ph精度 ：0.01PH | 台
73 | 温湿度表 | KTH-1 | 14 | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 个
74 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 2 | / | 台
75 | 原子吸收分光光度计 | iCE3500 | 1 | / | 台
76 | 液相色谱原子荧光联用仪 | LC-AFS9530 | 1 | / | 台
77 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 1 | 精度为1℃ | 台
78 | 移液器 | 2-20ul | 2 | / | 个
79 | 移液器 | 20-200ul | 5 | / | 个
80 | 移液器 | 100-1000ul | 12 | / | 个
81 | 移液器 | 1000-5000μL | 1 | / | 个
82 | 移液器 | 0.5-5mL | 4 | / | 个
83 | 移液器 | 1-5mL | 1 | / | 个
84 | 全自动凯氏定氮仪 | Kjeltec 8400 | 1 | / | 台
85 | 砝码 | 10g～500mg | 1 | 1.标称质量（g）：10，修正值（mg）：+0.06，最大允许误差（mg）：±0.20； 2.标称质量（g）：2，修正值（mg）：+0.05，最大允许误差（mg）：±0.12； 3.标称质量（g）：1，修正值（mg）：+0.01，最大允许误差（mg）：±0.10； 4.标称质量（mg）：500，修正值（mg）：-0.001，最大允许误差（mg）：±0.08； | 套
86 | 数字温度计 | / | 8 | / | 个
87 | PH计 | PH700 | 1 | ph精度 ：0.01PH | 个
88 | 谷物电子容重器 | GHCS-1000A | 1 | 称重分辨率：1g。容积筒容积：1000mL±1.0mL。 | 台
89 | 醒发箱 | JXFD 7 | 1 | 0.1℃ | 台
90 | 面包体积测定仪 | JMTY | 1 | / | 台
91 | 油脂烟点测定仪 | HLY-Ⅲ | 1 | / | 台
92 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 1 | / | 台
93 | 液相色谱仪 | Alliance e2695 | 1 | / | 台
94 | 液相色谱质谱联用仪 | Triple Quad 3500 | 1 | / | 台
95 | 流动注射分析仪 | ①自动进样器 AS-90f ②氰化物分析通道 iFIA7-S-02 ③挥发酚分析通道 iFIA7-S-01 | 1 | / | 台
96 | 全自动汞测定仪 | DMA-80 evo | 1 | / | 台
97 | 电子温度计 | SPE-16 | 10 | / | 个
98 | 气相色谱-三重四级杆串联质谱联用仪 | GC 2000/EXPEC 5231 | 1 | / | 台
99 | 阿贝折射仪 | WYA(2WAJ) | 1 | / | 台
100 | 目视旋光仪 | WXG-4 | 1 | 度盘格值：1°；精度±0.05° | 台
101 | 冷藏柜 | HYC-391 | 2 | / | 台
102 | 谷物选筛 | JJSG22×12 | 1 | / | 套
103 | 电动验粉筛 | JJSY30*8 | 1 | / | 台
104 | 电子式粉质仪 | JFZD | 1 | / | 台
105 | 酸碱两用滴定管 | 10mL | 3 | / | 个
106 | 酸碱两用滴定管 | 25mL | 2 | / | 个
107 | 酸碱两用滴定管 | 50mL | 1 | / | 个
108 | 酸式滴定管 | 10mL | 2 | / | 个
109 | 酸式滴定管 | 25mL | 2 | / | 个
110 | 酸式滴定管 | 50mL | 2 | / | 个
111 | 量筒 | 25mL | 1 | / | 个
112 | 量筒 | 50mL | 1 | / | 个
113 | 量筒 | 100mL | 1 | / | 个
114 | 量筒 | 250mL | 1 | / | 个
115 | 量筒 | 500mL | 1 | / | 个
116 | 容量瓶 | 10mL | 2 | / | 个
117 | 容量瓶 | 25mL | 2 | / | 个
118 | 容量瓶 | 50mL | 2 | / | 个
119 | 容量瓶 | 100mL | 2 | / | 个
120 | 容量瓶 | 250mL | 2 | / | 个
121 | 容量瓶 | 500mL | 2 | / | 个
122 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | / | 个
123 | 单标线吸量管 | 1mL | 1 | / | 个
124 | 单标线吸量管 | 2mL | 1 | / | 个
125 | 单标线吸量管 | 5mL | 1 | / | 个
126 | 单标线吸量管 | 10mL | 1 | / | 个
127 | 单标线吸量管 | 20mL | 1 | / | 个
128 | 单标线吸量管 | 20mL | 1 | / | 个
129 | 单标线吸量管 | 50mL | 1 | / | 个
130 | 分度吸量管 | 1mL | 1 | / | 个
131 | 分度吸量管 | 2mL | 1 | / | 个
132 | 分度吸量管 | 5mL | 1 | / | 个
133 | 分度吸量管 | 10mL | 1 | / | 个
134 | 分度吸量管 | 25mL | 1 | / | 个
135 | 单标线量筒 | 100mL | 1 | / | 个
136 | 单标线量筒 | 150mL | 1 | / | 个
137 | 单标线量筒 | 150mL | 1 | / | 个
138 | 温度计 | 0-360℃ | 2 | / | 个
139 | 温度计 | 棒式—30～20℃/0.1℃ | 1 | / | 个
140 | 温度计 | （0～40）℃/2℃ | 2 | / | 个
141 | 温度计 | 0～50℃ | 3 | / | 个
142 | 温度计 | 0～100℃ | 1 | / | 个
143 | 温湿度表 | WS-A1 | 14 | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 个
144 | 温湿度记录仪 | Cos-03 | 4 | 分辨率，温湿度： 0.1℃/%RH | 台
145 | 酒精度计 | （0～5）% | 2 | / | 个
146 | 酒精度计 | （5～10）% | 2 | / | 个
147 | 酒精度计 | （20～25）% | 3 | / | 个
148 | 酒精度计 | （25～30）% | 2 | / | 个
149 | 酒精度计 | （30～35）% | 3 | / | 个
150 | 酒精度计 | （35～40）% | 2 | / | 个
151 | 酒精度计 | （40～45）% | 2 | / | 个
152 | 酒精度计 | （45～50）% | 2 | / | 个
153 | 酒精度计 | （50～55）% | 1 | / | 个
154 | 酒精度计 | （55～60）% | 1 | / | 个
155 | 酒精度计 | （60～65）% | 1 | / | 个
156 | 酒精度计 | （10～15）% | 2 | / | 个
157 | 酒精度计 | （15～20）% | 1 | / | 个
158 | 温度计 | （0~40）℃， | 6 | 最小分度值0.5℃ | 个
159 | 附温比重瓶 | 50mL | 6 | / | 个
合计/元：
报价方： （盖章） 联系方式： 时间： 年 月 日
报价说明：
报价注意事项：1.报价含税费、国内运输保险费、包装费、装运费等所有费用； 2.要求报价表中每项必须有小计及合计金额； 3.报价中必须注明货期,并严格按合同要求时间供货。