## Sheet1
平潭综合实验区质量计量检测中心监督抽检耗材清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 技术要求
1 | 苯并(a)芘专用SPE小柱 | 500mg, 6mL | 4 | 30个/盒
2 | 一次性无粉乳胶手套 | XS码 | 10 | 100个/盒
3 | 移液枪 | 5mL | 2 | /
4 | 移液枪 | 1mL | 2 | /
5 | 移液枪 | 20uL | 1 | /
6 | 移液枪 | 200uL | 1 | /
7 | 实验服 | M | 3 | /
8 | 实验服 | XXL | 3 | /
9 | 针筒过滤器(水相) | 13mm, 0.45um | 20 | 100个/盒
10 | pp材质一次性食品勺子 | 16cm*2.2cm | 15 | 100个/包
11 | 色谱分析样品瓶瓶盖 | 2mL(无切口) | 6 | 100个/包
12 | 一次性无粉乳胶手套 | L码 | 4 | 100个/盒
13 | 瓶口分液器 | 25mL | 3 | /
14 | 紫外比色皿Q石英 | 1cm | 3 | 满足紫外分光光度计(TU-1901）使用要求
15 | 紫外比色皿Q石英 | 3cm | 3 | 满足紫外分光光度计(TU-1901）使用要求
16 | 一次性聚丙烯试剂罐子 | 100ml；带刻度；洁净 | 1200 | 满足重金属实验的使用要求
17 | 一次性小样品聚丙烯试剂杯 | 不带刻度；洁净 | 1000 | 满足Thermo ICE-3500原子吸收进样器的使用要求
18 | PP材质进样管 | 10ml；不带刻度；洁净 | 1200 | 满足ASX-560自动进样器的使用要求
19 | 赛默飞样品瓶 | 100个/盒 | 20 | MSCERT5000-341W，白色硅胶
20 | 气相Agilent进样针 | 10ul/个 | 5 | 满足气相Agilent仪器要求
21 | 棉手套 | / | 5双 | /
22 | 联想think plus2.0直插优盘TU201 plus | 16G | 5个 | /
23 | 定性快速滤纸 | Φ15cm*100张 | 5盒 | /
24 | 直型玻璃量筒 | 50mL | 5个 | 标线清晰，最小分度值1mL，允许误差1mL
25 | 直型玻璃量筒 | 100mL | 10个 | 标线清晰，最小分度值1mL，允许误差1mL
26 | 加厚玻璃漏斗 | 75mm | 20个 | /
27 | 实验室封口膜 | 10cm*38m | 2盒 | 可拉伸自封，防水防湿
28 | 展青霉素固相净化柱：混合填料净化柱 | Mycosep TM228 | 1盒 | 满足展青霉素实验
29 | 一次性平皿 | 10PCS/PK 50PKS/CS | 36箱 | 下半年送
30 | 杜氏小管 | 6*30mm | 2000个 | 符合微生物测试要求
31 | 无尘纸 | 15*15/片，100片/包 | 10包 | /
32 | 无菌涂布棒 | 10个/包 | 100包 | 无菌，满足微生物实验需要
33 | 大容量移液器 | 0.1-25mL | 1支 | /
34 | 一次性接种环 | 10个/包 | 20包 | 3mm，无菌，满足微生物实验需要
35 | 显微镜盖玻片 | 18*18mm，200片/盒 | 10盒 | 超白玻璃
36 | 可高压灭菌垃圾袋 | 50*60cm，平口袋 | 200个 | 下半年送
37 | 瓷珠菌株保存管 | 12个瓷珠/管 | 50管 | 无菌试管，适用于菌种保存，复苏
38 | 一次性无菌试管 | 15mL/支，100支/包 | 10 | 无菌，满足微生物实验需要，独立包装
39 | 一次性无菌试管 | 30mL/支，100支/包 | 5 | 无菌，满足微生物实验需要，独立包装
40 | 防护洁净服 | XXXL | 10 | 适用于百级净化室，耐高温灭菌，防火
41 | 玻璃刻度滴管 | 刻度10mL | 5 | 配套吸水球
42 | 实验室试管硅胶塞 | 锥形不含砂芯，适用20mL试管 | 100 | /
43 | 离子色谱进样瓶 pp塑料进样瓶 | 2ml | 10盒 | 满足离子色谱仪器
44 | 实验服 | S | 1 | /
45 | 实验服 | L | 3 | /
46 | 实验服 | XL | 5 | /
47 | 实验服 | XXL | 5 | /
48 | 耐高温手套 | / | 3双 | 耐高温、五指隔热
49 | 实验室接种棒 | / | 3支 | /
50 | 实验室接种棒配套接种环 | 1mm | 20 | /
51 | 实验室接种棒配套接种针 | 0.5mm | 50 | /
52 | 屈臣氏水 | 4L/瓶 | 100箱 | 4瓶/箱
要求：1、标准物质应能溯源到国际单位制（SI）单位或有证标准物质；2、标准物质应在到货后有超过0.8个标识完整有效期的使用有效期（如标识完整有效期为一年，到货后不应少于10个月），具体情况由供应商报价后双方协商确定；3、其他药品、试剂、培养基等配送时应提供近期生产的产品。

## Sheet2
要求：1、标准物质应能溯源到国际单位制（SI）单位或有证标准物质；2、标准物质应在到货后有超过0.8个标识完整有效期的使用有效期（如标识完整有效期为一年，到货后不应少于10个月），具体情况由供应商报价后双方协商确定； 3、其他药品、试剂、培养基等配送时应提供近期生产的产品。