## Sheet1
苏平片区屿头乡敬老院消防设施改造竞价单
序号 | 问题及故障名称 | 处理方案 | 单位 | 数量 | 型号 | 报价（元）
1 | 应急灯，疏散指示灯破损严重 | 拆除原有破损设备，更换设备及线路 | 个 | 18 | 嵌入式220V
2 | 火灾自报警主机:总线故障 | 查明总线故障原因，修复总线故障 | 项 | 1 | /
3 | 备电故障 | 更换备用电池 | 组 | 2 | 钛酸锂电池-12V
4 | 配电箱无法切非 | 查明线路故障原因，更换破损产品 | 项 | 1 | /
5 | 水流指示器无反馈 | 查明线路故障原因，更换破损水流指示器 | 项 | 3 | xf-100
6 | 水力警铃故障 | 更换水力警铃。 | 个 | 1 | DN20
7 | 防火门无闭门器 | 新增机械闭门器 | 套 | 18 | WJ202101111
8 | 水泵房压力表损坏 | 更换压力表 | 套 | 2 | Y-100
9 | 水泵房照明系统损坏 | 更换线路，更换照明灯具 | 套 | 2 | 220V
10 | 水泵房控制柜无法远程启停 | 查明原因，更换电器元件，更换消防模块 | 套 | 1 | /
11 | 屋面气压罐不能自动启停 | 查明原因，更换电器元件 | 项 | 1 | /
12 | 屋面试压消火栓破损严重 | 更换消防箱，更换箱内所有设备。配件 | 套 | 1 | DN65栓头，DN25排气阀，1,6aP压力表
13 | 合计
14 | 以上报价包含，税收，机械，人工，材料，运输，安装，调试