附件1

试剂耗材一览表

| 序号 | 名称 | 技术质量要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副溶血性弧菌试剂盒 | / | / | 2 |
| 2 | 产气荚膜梭菌 | / | 标准菌株 | 1 |
| 3 | 绝对厌氧菌 | / | 标准菌株 | 1 |
| 4 | 甲萘胺 | AR,100g | / | 2 |
| 5 | 对氨基苯磺酸 | AR,100g | / | 2 |
| 6 | 小导管 | / | 大肠菌群实验用 | 500支 |
| 7 | 30%葡萄糖溶液 |  |  | 2 |
| 8 | 氯硝铵18%（DG18） 甘油琼脂 |  |  | 2 |
| 9 | 嗜渗酵母 |  | 标准菌株 | 4 |
| 10 | 胃蛋白酶 | 500g |  | 2 |
| 11 | 吸虫囊蚴标本 |  |  | 1 |
| 12 | 线虫幼虫标本 |  |  | 1 |
| 13 | 绦虫裂头蚴标本 |  |  | 1 |
| 14 | 高纯氩气 | 99.999%；40L |  | 1 |
| 15 | 氨基磺酸铵 | AR；500g/瓶 |  | 1 |
| 16 | 硫酸银 | AR；500g/瓶 |  | 1 |
| 17 | 高纯氢气 | 99.999%；40L | / | 3 |
| 18 | 磷酸氢二钠 | AR；500g | / | 5 |
| 19 | 甲醇标准品 | 纯度≥99%；5mL | / | 1 |
| 20 | 赭曲霉毒素A | 纯度≥99%；1mg | / | 2 |
| 21 | 溴酸盐BrO3-标准品 | 1000ug/mL | 安瓿瓶装 | 20mL*1 |
| 22 | 硝酸盐NO3-标准品 | 1000ug/mL | 安瓿瓶 | 20mL*1 |
| 23 | 水中7种合成色素混标 | 1000ug/mL | / | 1mL*1 |
| 24 | 阿力甜标准品 | 纯度≥99%；250mg |  | 1 |
| 25 | 小麦粉中呕吐毒素 分析质控样品 | 50g/袋 | >0.25mg/kg | 1 |
| 26 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1 分析质控样品 | 50g/袋 | >3ug/kg | 1 |
| 27 | 猪肉粉中克伦特罗 分析质控样品 | 10g/瓶 | >2ug/kg | 1 |
| 28 | 猪肉粉中氯霉素 分析质控样品 | 10g/瓶 | >0.5ug/kg | 1 |
| 29 | 猪肉粉中莱克多巴胺 分析质控样品 | 10g/瓶 | >2ug/kg | 1 |
| 30 | 猪肉粉中沙丁胺醇 分析质控样品 | 10g/瓶 | >2ug/kg | 1 |
| 31 | 猪肉粉中恩诺沙星、氧氟沙星分析质控样品 | 10g/瓶 | >3ug/kg | 1 |
| 32 | 草鱼粉中呋喃西林代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 | >0.5ug/kg | 1 |
| 33 | 果汁中甜蜜素 分析质控样品 | 50mL/瓶 | >0.05g/kg | 1 |
| 34 | 蔬菜粉中氧乐果 分析质控样品 | 25g/瓶 | >0.02mg/kg | 1 |
| 35 | 白酒中甲醇 分析质控样品 | 100mL/瓶 | >50mg/L | 1 |
| 36 | 13C15脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液 （13C15-DON） | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 37 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液 （13C17-3-ADON） | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 38 | 3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON） | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 39 | 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON） | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 40 | 阿维菌素标准品 （分子式C48H72O14） | 纯度≥96.0%；1g | 标准物质 | 1 |
| 41 | 四环素类混合标准溶液 （mix-7） [二甲胺四环素、土霉素、四环素、去甲基金霉素、金霉素、甲烯土霉素、多西环素（强力霉素）] | 纯度≥95%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 42 | 23种磺胺类混合标准溶液 | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 43 | 硝基咪唑类混合标准溶液 （mix-10） | 纯度≥98%；1mg/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 44 | 五氯酚钠 | 纯度≥94.5%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 45 | 多菌灵 | 纯度≥95%；1mg/mL | 标准物质； 乙腈溶液 | 1mL*1 |
| 46 | 多种农药混合标准溶液 （2021年国抽相关项目） [193辛硫磷、84多菌灵、161啶虫脒、351氯唑磷、234霜霉威和霜霉威盐酸盐、418唑虫酰胺、278三唑酮、185甲霜灵、106精甲霜灵、112噻虫嗪、137丙环唑、285戊唑醇、46氟硅唑、318杀虫脒、154嘧霉胺、310烯酰吗啉、211腈苯唑、43二嗪磷、273硫线磷、22吡虫啉、21噻虫啉] | 纯度≥95%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*2 |
| 47 | 利巴韦林 | 纯度＞98.0%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 48 | 利巴韦林-13C5 | 纯度＞99.0%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 49 | 金刚烷胺、金刚乙胺、美金刚、阿昔洛韦、咪喹莫特、吗啉胍、奥司他韦 7种抗病毒类药物混标液 | 纯度＞98.0%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 50 | 金刚烷胺_D6,美金刚_D6，阿昔洛韦_D4混标液 | 纯度＞99.0%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 51 | 甲醇中4种兽药混标 [卡巴氧、脱氧卡巴氧、 喹噁啉-2-羧酸、 3-甲基喹噁啉-2-羧酸] | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 52 | 喹噁啉-2-羧酸-d4 标准溶液 | 纯度≥99%；100ug/mL | 标准物质； 甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 53 | 氯丙嗪 | 纯度99%；100ug/mL | 标准物质； 乙醇或甲醇溶液 | 1mL*1 |
| 54 | 三聚氰胺标准品 | 纯度＞99%；250mg | 标准物质 | 1 |
| 55 | 咖啡因标准品 | 纯度≥99%；250mg | 标准物质 | 1 |
| 56 | 酸性红标准品 | 纯度＞98%；0.5g | 标准物质 | 1 |
| 57 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 纯度≥99.8%；1000ug/mL | 标准物质 | 5mL*2 |
| 58 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 纯度≥99.7%；1000ug/mL | 标准物质 | 5mL*2 |
| 59 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 纯度≥99.3%；1000ug/mL | 标准物质 | 5mL*2 |
| 60 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 纯度≥99.7%； 1000ug/mL | 标准物质 | 5mL*2 |
| 61 | 甲基异柳磷 | 纯度＞97%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 62 | 水胺硫磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 63 | 久效磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 64 | 甲基毒死蜱 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 65 | 腐霉利 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 66 | 甲氰菊酯 | 纯度≥95%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 67 | 治螟磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 68 | 二嗪磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 69 | 三唑磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 70 | 硫环磷 | 纯度≥96%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 71 | 咪鲜胺 | 纯度≥99.0%；100ug/mL | 标准物质 | 1mL*1 |
| 72 | 1,7-二氨基庚烷标准品 | 纯度＞98%；1g | 标准物质 | 1 |
| 73 | 酸性磷酸酯酶 | AR | 活力≥0.4unit/mg | 50mg |
| 74 | PBA苯硼酸固相萃取柱 | 100mg/3mL | / | 150支 |
| 75 | Protease蛋白酶 | 5g | Sigma P5147 或相当者 | 1 |
| 76 | Tris碱 | 500g | sigma T1503 或相当者 | 2 |
| 77 | 特丁基甲醚 | AR/500mL | / | 5 |
| 78 | 聚四氟乙烯针式滤膜 | 100个/盒 | 0.22μm | 5 |
| 79 | 甲酸铵 | GR/500g | / | 1 |
| 80 | 十八烷基键合硅胶（C18)吸附剂 | AR | 150 μm～300μm | 50g |
| 81 | N-丙基乙二胺（PSA）吸附剂 | AR | 150 μm～300μm | 50g |
| 82 | 吡啶盐酸盐 | AR；500g | / | 2 |
| 83 | 磷钼酸 | AR,500g/瓶 |  | 3 |
| 84 | 喷雾瓶 | 500mL |  | 3 |
| 85 | 柱层析吸附剂：硅胶60 | 粒径0.063～0.200mm 无定形硅胶； 平均孔径6nm； 孔体积0.74～0.84mL/g; 比表面积480～540m2/g； | pH6.5～7.5, 水分含量4.4%～5.4% | 5 |
| 86 | 薄层色谱层析板 | 长200mm、宽100mm玻璃板，上涂一层0.21～0.27mm厚的硅胶60或其他等效硅胶，且不含任何的荧光指示剂。 | 硅胶60（粒径为10～12um；孔体积0.74～0.84mL/g；比表面积480～540m2/g） | 200 |
| 87 | 玻璃层析柱 | 内径21mm,长450mm,下部有聚四氟乙烯活塞阀门 | 活塞阀门上部的层析柱内部具有一层砂芯筛板 | 200 |
| 88 | 圆底烧瓶 | 250mL | 带标准磨口 | 15 |
| 89 | 锥形瓶 | 1000mL | / | 6 |
| 90 | 玻片 | / | 适用于显微镜 | 100 |
| 91 | 七水硫酸钴 | AR,250g/瓶 |  | 1 |
| 92 | 酒石酸钾钠 | AR,500g/瓶 |  | 3 |
| 93 | 五水硫酸铜 | AR,500g/瓶 |  | 1 |
| 94 | 碱性醋酸铅粉 | AR,250g/瓶 |  | 1 |
| 95 | 苯甲酸 | AR,100g/瓶 |  | 1 |
| 96 | 酒石酸钠 | AR,500g/瓶 |  | 3 |
| 97 | α-萘酚 | AR,100g/瓶 |  | 1 |
| 98 | 乳糖标样 | 250克/瓶 |  | 1 |
| 99 | 蔗糖标样 | 250克/瓶 |  | 1 |
| 100 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | AR,500g/瓶 |  | 1 |
| 101 | 氯化钡 | AR,500g/瓶 |  | 1 |
| 102 | 次氯酸钠试剂溶液 | 500mL/瓶 | 有效氯10% | 1 |
| 103 | 单沸式蒸馏装置 | / |  | 2 |
| 104 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1mol/L | 5 |
| 105 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.25mol/L | 1 |
| 106 | 盐酸标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.25mol/L | 1 |
| 107 | 盐酸标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1mol/L | 2 |
| 108 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1mol/L | 2 |
| 109 | 硝酸银标准标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1mol/L | 2 |
| 110 | EDTA2Na标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.02mol/L | 2 |
| 111 | 氯化钡标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.02mol/L | 1 |
| 112 | 草酸钠标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1 mol/L | 2 |
| 113 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 1000mL/瓶 | 0.1 mol/L | 2 |
| 114 | 高氯酸标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1mol/L | 2 |
| 115 | 精密温度计 | / | 10-30℃，精度0.1℃ | 3 |
| 116 | 数字温度计 | / |  | 10 |
| 117 | 温湿度计 | / |  | 10 |
| 118 | 容量瓶 | 200mL |  | 10 |
| 119 | 量筒 | 100mL |  | 10 |
| 120 | 酒精计 | 酒精度5-10,11-15,16-20,21-25,26-30,31-35,36-40,41-45，46-50,51-55,56-60，61-65 | 精度0.1，适用于100mL量筒 | 1套 |
| 121 | 棕色广口瓶 | 1000mL |  | 15 |
| 122 | 附温比重瓶 | 50mL |  | 10 |
| 123 | 无水硫酸钠 | AR,500g/瓶 |  | 5 |
| 124 | 石油醚 | AR，500mL/瓶 | 沸程：60-90℃ | 12 |
| 125 | 甲基橙 | 指示剂,25g/瓶 |  | 1 |
| 126 | 黄曲霉毒素B1 酶联免疫试剂盒 | 96T/盒 | 华安麦科 | 2 |
| 127 | 普通一次性手套 | 100/包 |  | 10 |
| 128 | 赛默飞进样针 | 规格10μL*50mm 型号36520060 |  | 5支 |
| 129 | 赛默飞样品瓶 | 型号MSCERT5000-341W 规格100瓶/盒 |  | 5盒 |
| 130 | 安捷伦样品瓶 | 型号5183-4428 规格100瓶/盒 |  | 5盒 |
| 131 | 安捷伦进样针 | 规格10μL*50mm 型号5181-1267 |  | 5支 |
| 132 | 苯并芘分子印迹柱 | 型号SBEQ-CA4854 规格30支/盒 |  | 5盒 |