## Sheet3
平潭综合实验区质量计量检测中心关于扩项试剂采购询价清单
序号 | 物品名称 | 型号/规格 | 数量 | 技术要求
第一部分 标准品
1 | 氨氮溶液 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 有证标物
2 | 碘标准溶液 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 有证标物
3 | 碲标准溶液 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 有证标物
4 | 砷单元素标准溶液 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 1 | 安瓿瓶，有效期大于3年
5 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯 | 1000μg/mL，5mL | 1 | 有证标物，GB5009.31-2016
6 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯 | 1000μg/mL，5mL | 1 | 有证标物，GB5009.31-2016
7 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯 | 1000μg/mL，5mL | 1 | 有证标物，GB5009.31-2016
8 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯 | 1000μg/mL，5mL | 1 | 有证标物，GB5009.31-2016
9 | 乳杆菌属(Lactobacillus) | ATCC7469 | 1 | GB4789.34-2016
10 | 双歧杆菌属(Bifidobacterium) | ATCC29521 | 1 | GB4789.34-2016
11 | 嗜热链球菌属(Streptococcus) | ATCC14485 | 1 | GB4789.34-2016
12 | 产气荚膜梭菌（Clostridiumperfringens） | ATCC13124 | 2 | GB8537-2016
13 | 嗜渗酵母(Saccharomyces cerevisiae) | ATCC20166 | 1 | GB14963
14 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC6538 | 1 | /
15 | 螨虫标本 | / | 1 | GB13104-2014
16 | 甲醇中克百威 | 100ug/mL，≥1mL | 1 | GB 23200.121
17 | 水中8种色素混标 | 1000ug/mL，≥1mL | 2 | 柠檬黄、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、赤藓红
18 | 甲醇中19种磺胺类药物混标 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | 有证标物，GB 31658.17-2021
19 | 甲醇中2种磺胺内标混标 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | 有证标物，农业部1077号公告-1-2008
20 | 乙腈中2种孔雀石绿混标 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | 隐色孔雀绿CAS:129-73-7,孔雀石绿草酸盐CAS:2437-29-8;有证标物
21 | 甲醇中甲硝唑 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS：443-48-1；GB 21318-2007;有证标物
22 | 盐酸四环素 | 100mg/瓶，≥95% | 1 | CAS:64-75-5,有证标物，GB 31656.17-2021
23 | 盐酸土霉素 | 100mg/瓶，≥95% | 1 | CAS：2058-46-0，有证标物，GB 31656.17-2021
24 | 盐酸金霉素 | 100mg/瓶，≥85% | 1 | CAS:64-72-2,有证标物，GB 31656.17-2021
25 | 盐酸多西环素 | 100mg/瓶，≥95% | 1 | CAS:10592-13-9,有证标物，GB 31656.17-2021
26 | 甲醇中甲硝唑 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS: 443-48-1,有证标物，GB 21318-2007
27 | 乙腈中氟苯尼考/氟苯尼考胺混标 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | 有证标物，GB 31658.5-2021
28 | 乙腈中氯霉素-D5 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | 有证标物，GB 31658.5-2021
29 | 甲醇中脱氧卡巴氧 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:55456-55-8，有证标物，GBT 20746
30 | 甲醇中喹乙醇 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:23696-28-8，有证标物，GBT 20746
31 | 甲醇中喹乙醇代谢物MQCA | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:74003-63-7,有证标物，GBT 20746
32 | 甲醇中喹乙醇-D4同位素 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:1189487-82-8,有证标物，GBT 20746
33 | 甲醇中盐酸氯丙嗪-D6同位素 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:1228182-46-4,有证标物,SNT 2113
34 | 甲醇中替米考星 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:108050-54-0,有证标物,GB/T 20762
35 | 乙腈中罗红霉素-D7 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:2095110-69-1,有证标物,GB/T 20762
36 | 甲醇中林可霉素 | 100μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:154-21-2,有证标物,GB/T 20762
37 | 正己烷中高效氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:68085-85-8,有证标物
38 | 正己烷中氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:91465-08-6,有证标物
39 | 丙酮中苯醚甲环唑 | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS:119446-68-3,有证标物
40 | 正己烷中环氧七氯B | 1000μg/mL，≥1mL | 1 | CAS：1024-57-3，有证标物
41 | 0.1mol/L 氢氧化钾标准溶液 | 250ml/瓶 | 3 | 带有效证书
42 | 0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠 | 250ml/瓶 | 2 | 带有效证书
43 | 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液 | 100ml/瓶 | 3 | 带有效证书
44 | 0.1mol/L 硝酸银标准溶液 | 250ml/瓶 | 3 | 带有效证书
45 | c(1/2 I2)=0.1mol/L碘标准滴定溶液 | 50mL/瓶 | 2 | 带有效证书
第二部分 试剂药品
1 | 酚红(C19H14O5S) | AR,10g/瓶 | 1 | 指示剂
2 | 二硫腙(C6H5NHNHCSN=NC6H5) | AR,100g/瓶 | 1 | /
3 | 硝酸镁[Mg(NO3)2·6H2O] | AR,500g/瓶 | 1 | /
4 | 硝酸钾(KNO3) | AR,500g/瓶 | 1 | /
5 | 正戊醇(C5H12O) | AR,500mL/瓶 | 1 | /
6 | 对硝基苯胺(C6H6N2O2) | AR,100g/瓶 | 1 | /
7 | 偏钒酸铵(NH4VO3) | AR,100g/瓶 | 1 | /
8 | 2,6-二硝基酚或2,4-二硝基酚[C6H3OH(NO2)2] | AR,10g/瓶 | 1 | 指示剂
9 | 25%四甲基氢氧化铵[(CH3)4NOH]水溶 | GR,500mL/瓶 | 5 | /
10 | 苯芴酮(C19H12O5) | AR,100g/瓶 | 1 | /
11 | 动物胶(明胶) | AR,500g/瓶 | 1 | /
12 | 锌皮或锌棒 | AR,500g/瓶 | 1 | /
13 | 硫酸镉(CdSO4·8H2O) | AR,500g/瓶 | 1 | /
14 | 柠檬酸氢二铵(C6H14N2O7) | AR,500g/瓶 | 1 | /
15 | 二苯基硫巴腙(双硫腙)(C13H12N4S) | AR,500g/瓶 | 1 | /
16 | 吡啶(C5H5N) | AR,500g/瓶 | 1 | /
17 | 碘化汞(HgI2) | AR,500g/瓶 | 1 | /
18 | 亚硝基铁氰化钠[Na2Fe(CN)5·NO·2H2O,又名硝普钠] | AR,500g/瓶 | 1 | /
19 | 二苯胺磺酸钡[(C6H5NHC6H4-SO3)2Ba] | AR,10g/瓶 | 1 | /
20 | 硫酸N,N-二乙基对苯二胺[(C2H2)2NC2H4NH2·H2SO4·5H2O) | AR,10g/瓶 | 1 | /
21 | 甘氨酸(C2H7O2N) | AR,500g/瓶 | 1 | /
22 | 亚氯酸钠(NaClO2) | AR,500g/瓶 | 1 | /
23 | 甲酚红 | AR,10g/瓶 | 1 | 指示剂
24 | 三磺酸钾靛蓝 | 纯度80%~85%,10g/瓶 | 1 | 指示剂
25 | 丙二酸 | AR,500g/瓶 | 1 | /
26 | 氨基乙酸 | AR,500g/瓶 | 1 | /
27 | 含DPD试剂的安瓿 | / | 2 | GB/T 5750.11 4.4
28 | 含靛蓝试剂的安瓿 | / | 2 | GB/T 5750.11 5.3
29 | 莫匹罗星锂盐(Li-Mupirocin) | 5mg*5/盒 | 5 | GB4789.34-2016
30 | 半胱氨酸盐酸盐(CysteineHydrochloride) | 50mg*10/盒 | 5 | GB4789.34-2016
31 | 西红柿浸出液 | 100ml/瓶 | 5 | GB4789.34-2016
32 | 乳杆菌生化鉴定盒 | 8种菌*10次/盒 | 1 | GB4789.34-2016
33 | 双歧杆菌生化鉴定盒HiBifido™ Identification Kit | 5组*套/盒 | 1 | GB4789.34-2016
34 | MRS琼脂（MRSA） | 250g/瓶 | 2 | GB4789.34-2016
35 | MC培养基(ModifiedChalmers培养基) | 250g/瓶 | 2 | GB4789.34-2016
36 | 双歧杆菌琼脂培养基（BBL） | 250g/瓶 | 2 | GB4789.34-2016
37 | 糖发酵基础肉汤 | 250g/瓶 | 2 | GB4789.34-2016
38 | 3%过氧化氢溶液 | 2ml*10支 | 1 | GB4789.34-2016
39 | HE琼脂 | 250g/瓶 | 1 | GB4789.34-2016
40 | 假单胞菌CN琼脂培养基基础 | 250g/瓶 | 1 | GB8537-2018
41 | 氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础 | 250g/瓶 | 2 | GB14963
42 | SPS琼脂添加试剂 | 2支/套*10 | 10 | GB8537-2016
43 | 50%卵黄乳液 | 5ml*10/盒 | 2 | GB8537-2016
44 | 厌氧指示剂 | 10只*组 | 2 | GB8537-2016
45 | 硝酸盐还原甲、乙液试剂 | 10mL*2/盒 | 1 | GB8537-2016
46 | 脑心浸萃液态培养基 | 250g/瓶 | 1 | GB8537-2016
47 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 250g/瓶 | 2 | GB8537-2016
48 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础(SPS) | 250g/瓶 | 3 | GB8537-2016
49 | 动力-硝酸盐培养基 | 20支/盒 | 3 | GB8537-2016
50 | 乳糖-明胶培养基 | 20支/盒 | 3 | GB8537-2016
51 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 3 | GB8537-2016
52 | 卵黄琼脂基础 | 250g/瓶 | 3 | GB8537-2016
53 | 明胶培养基 | 250g/瓶 | 1 | GB8537-2016
54 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 3 | GB8537-2016
55 | 乙酰胺琼脂 | 250g/瓶 | 1 | /
56 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | 1 | /
57 | 冻干血浆 | 0.5ml*10*盒 (有效期1年) | 5 | GB 4789.10-2016
58 | 亚缔酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10支*盒 | 20 | GB 4789.10-2016
59 | 血琼脂平板 | 10皿/包 | 2 | GB 4789.10-2016
60 | 沙氏液体培养基Sabouraud’s Dextrose Broth(SDB培养基) | 250g/瓶 | 1 | GB 15979-2002
61 | 无水葡萄糖 | AR,500g/瓶 | 1 | GB4798.34-2016
62 | 无水甘油(丙二醇) | AR,500ml/瓶 | 1 | GB4798.34-2016
63 | 无水硫酸钠 | AR,500g/瓶 | 10 | GB 5009.31-2016
64 | 75%乙醇 | 500ml/瓶 | 40 | /
65 | 二氯甲烷 | AR,500mL/瓶 | 10 | GB/T 19857-2005
66 | 甲醇 | HPLC,4L/瓶 | 4 | /
67 | 乙腈 | HPLC,4L/瓶 | 4 | /
68 | 甲酸 | GR,500mL/瓶 | 2 | 纯度≥99%
69 | 乙酸铅 | AR,500g/瓶 | 1 | /
70 | 磷酸氢二钾 | AR,500g/瓶 | 2 | 农业部783号公告-1-2016
71 | 四丁基溴化铵 | AR,100g/瓶 | 1 | /
72 | 冰醋酸 | GR,500mL/瓶 | 20 | /
73 | 硅藻土 | 中位粒径:20-30μm | 1kg | 助滤剂，融剂烧成品
74 | 乙酸铵 | HPLC,500g/瓶 | 1 | 纯度>99%
75 | 乙酸铵 | AR,500g/瓶 | 1 | 纯度>98%
76 | 盐酸羟胺 | AR,500g/瓶 | 1 | 纯度>98%
77 | 三乙胺 | AR,500ml/瓶 | 1 | GB 23200.92
78 | 正己烷 | AR,500ml/瓶 | 10 | GB 31658.2
79 | tris碱（氨基丁三醇) CAS号:77-86-1 | 1kg/瓶 | 1 | 相当于sigmaT1503
80 | Protease蛋白酶（链霉蛋白酶E）CAS:9036-06-0 | 1g/瓶 | 1 | 相当于sigmaP5147
81 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸 酯酶（β-Glucuronidase/ Arylsulfatase） | 10mL/瓶；β-glucuronidase activity 4.5U/mL，arylsulfatase activity 14U/mL， | 1 | 相当于罗氏10127698001
82 | 甲酸铵 | AR,500g | 1 | /
83 | 柠檬酸氢二钠 | AR,500g | 1 | /
84 | 溴酚蓝指示剂 | 指示剂,100g | 1 | /
85 | 苦味酸(C6H3N3O7) | AR,100g/瓶 | 1 | /
86 | 硝酸 | AR,500mL/瓶 | 100 | /
87 | 无水乙醚 | AR,500mL/瓶 | 20 | /
88 | 丙酮 | AR,500mL/瓶 | 5 | /
第三部分 耗材
1 | 编织软管 | 40cm | 8 | /
2 | 温湿度计表 | / | 4 | 带计量合格证书
3 | 7L厌氧培养罐(MGC) | C-32 | 3 | GB19302/GB8537-2018
4 | 3.5L厌氧厌气袋(MGC) | C-35 | 10 | GB19302/GB8537-2018
5 | 无菌滤膜 | 直径47mm 微孔径为0.45μm | 10 | 符合微生物检测实验要求
6 | 载玻片 | 25.4*76.2mm | 5 | GB13104-2014
7 | 盖玻片 | 长20*20mm/厚0.13*0.17mm/100pcs | 5 | GB13104-2014
8 | 無菌巴式吸管 | 155mm/100pcs/ref.BS-XG-03 | 10 | 符合微生物检测实验要求
9 | 1ml枪头 | 500PCS/REF. BS-1000-T(Biosharp) | 10 | 符合微生物检测实验要求
10 | 螺口尖底离心管 | 15ml*100个/包(cypress) | 10 | 符合微生物检测实验要求
11 | 一次性使用培养皿 | 90mm(46*47*34cm)/10套*50袋 | 30 | 符合微生物检测实验要求
12 | 医用防护口罩 | / | 10 | 符合微生物检测实验要求
13 | 螺口試劑瓶(透明) | 1000ml | 10 | 符合微生物高压灭菌检测实验要求
14 | 螺口試劑瓶(透明) | 500ml | 10 | 符合微生物高压灭菌检测实验要求
15 | C18填料 | 300g | 1 | 粒径40um，GB/T 21316
16 | 10mL一次性注射器 | 10mL，100个/盒 | 3盒 | /
17 | 20mL一次性注射器 | 20mL，100个/盒 | 1盒 | GB 21318
18 | 色谱进样瓶（含盖，透明） | 1.2mL，100个/盒 | 20盒 | 满足色谱分析质量要求
19 | ProElut PLS固相萃取柱 | 200mg/6mL；30个/盒 | 3盒 | SN/T 2113
20 | C18固相萃取柱 | 1.0g/6mL；30个/盒 | 2盒 | GB 21318
21 | QuEChERS净化管（25mL） | 100mgPSA+50mgC18+20mgGCB+400mgMgSO4 | 100个 | SN/T 3235
22 | QuEChERS净化用陶瓷均质子 | 用于50 mL萃取管 | 100个 | 2cm长，外径1cm，GB 23200.113
23 | 耐强酸碱 30升塑料堆码桶 | 30L，HDPE材质 | 4个 | 口径约40mm-60mm
24 | QuEChERS净化管（15mL） | 150mgPSA+900mgMgSO4 | 50个 | /
25 | QuEChERS净化管（15mL） | 150mgPSA+15mgCarb+885mgMgSO4 | 50个 | /
26 | QuEChERS净化管（15mL） | 400mgPSA+400mgC18+1200mgMgSO4 | 50个 | /
27 | QuEChERS净化管（15mL） | 400mgPSA+400mgC18+200mgCarb+1200mgMgSO4 | 50个 | /
28 | 流量控制阀 | 与普通注射器及柱管通用连接器通用 | 10个 | /
29 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | / | 15个 | PE材质
30 | 色谱进样瓶架 | 50孔（10位/排*5排） | 5个 | 聚丙烯材质
31 | ZORBAX SB C18液相色谱柱 | ZORBAX SB C18，250mm*4.6mm，5um | 1根 | /
32 | Atlantis T3 VanGuard 滤芯 | 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk | 1套 | /
33 | VanGuard弹夹座 （VanGuard Cartridge Holder） | PN：186007949 | 1个 | /
34 | 尼龙针式滤膜 | 直径2.5cm，孔径0.45um，100个/盒 | 2盒 | /
35 | 定性快速滤纸 | 100张/盒 | 10 | 15cm
36 | 移液管 | 25mL | 4 | /
37 | 样品管 | 5mL | 1000 | 塑料带盖
38 | 擦镜纸 | 280张/盒 | 5 | /
第四部分 实验室小设备
1 | 旋光仪 | 精度±0.010° | 1 | 备有钠光灯
2 | 阿贝折射仪 | 折射率测量范围1.300~1.700.折射率最小分度值0.0005 | 1 | 蔗糖质量分数锤度(°Bx)0~95,最小分度值0.2
注： 1、标准物质应在到货后有超过0.8个标识完整有效期的使用有效期（如标识完整有效期为一年，到货后不应少于10个月），具体情况由供应商报价后双方协商确定； 2、其他药品、试剂、培养基等应提供近期生产的产品。