附件1

平潭综合实验区质量计量检测中心关于

信息化系统总体技术要求

一、项目建设内容

实验室信息管理系统总体建设内容如下：

1.质检LIMS主系统（包括检测、计量过程管理、资源管理等功能）。

2.电子原始记录（ELN）。

3.网上业务受理。

4.国抽对接（EBS与对接）。

5.计量省局强制检定系统对接

6.定制开发（收费管理，改标准库流程审批，绩效统计查询等）。

实验室信息管理系统建设包括以上部分内容，最终实现对全局系统各实验室的资源（包括人员、仪器设备、实验材料、实验环境、检测、计量技术能力等）、检测与计量业务工作流程、电子原始记录、网上业务受理，数据查询与统计等实行统筹管理，实现检验所对内检测过程控制，对外客户服务提升管理，最终提高实验室竞争能力，提高客户满意度。

二、建设原则

1.先进性：系统应当采用先进的B/S架构技术路线和体系结构，相关技术符合当今软件和数据库技术发展的方向。

2.成熟性：系统应为成熟稳定软件系统的最新版本。为保证本项目的开发实施周期，意向软件系统应和本文件中的相关技术参数要求保持较高的配合度，尽可能杜绝二次开发带来的时间成本和费用成本。同时，供应商应保证，我中心在使用该软件或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

3.易操作性：方便，易于使用操作，界面友好，便于维护和升级。

4.开放性和扩展性：系统应具有良好开放性，并充分考虑网络、硬件的扩展。可以方便地与其他厂家的应用系统进行接口对接。可以根据实验室实际工作、业务的不断变化进行快速调整，具有优秀的可扩展性。

5.灵活性：系统必须提供灵活的维护机制。业务种类和合同模块应可自定义，当业务扩展和变动时，无需修改代码即可满足新的需求。支持系统页面自定义、报告模版自定义等各项自定义功能。

6.安全性：系统必须支持身份验证、访问控制、多层次的保密手段等严密的措施，确保系统的安全性和完整性。

7.快捷性：系统响应速度快，方便用户使用，应有具体的技术手段保证系统长时间运行后能够保持正常的响应时间。

三、系统功能需求

1.实验室信息管理系统功能要求

1.1 LIMS主系统

1.1.1通用要求

1.2检验业务流程

1.2.1个人首页

1.2.3综合检验项目库

1.2.4合同评审

1.2.5任务分派

1.2.6检验结果录入（项目检验）

1.2.7数据校核

1.2.8报告编制

1.2.9报告审批与签发

1.2.10报告打印与发放

1.3样品管理

1.4质量管理

1.5资源管理

1.5.1人员管理

1.5.2仪器设备管理

1.5.3试剂药品标物及易耗品管理

1.5.4标准及检项管理

1.5.5环境管理

1.6客户、协议管理

1.7收费管理

1.8供应商管理

1.9统计查询

1.10电子原始记录

1.11网上业务受理

1.12食品国抽、计量强检系统对接

1.13其它

各供应商以各自实验室信息管理系统的建设思路，经现场介绍和演示后，与我方沟通确定系统功能需求的实现方式与实现内容，依据系统功能需求的分项确定方案，并进行报价。