附件1

采购环境应急物资清单

| 序号 | 装备品名 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS定位仪 | 4 | 台 | 1.内置高精度定位模块,支持BDS、GPS、GLONASS 2.单点定位精度：单点定位≤2-5米，SBAS:1-3米，须提供测绘主管部门出具的《精度校准证书》复印件证明 3存储：R0M ≥4G，最大支持32G存储卡扩展 4显示屏：≥2.4英寸，240*320 阳光下可视 5电池容量：可拆卸锂电池，续航12h 6.更新频率：1Hz 7.支持电子罗盘、气压计 |
| 2 | 平板电脑 | 6 | 台 | 1、处理器：5G版麒麟9000E 2、存储容量：≥12GB+512GB 3、分辨率：≥2560×1600 4、像素：≥800万像素 5、屏幕尺寸：≥12.6英寸 6、后置摄像头像素：≥1300万像素 7、核心数≥八核 8、 CPU主频：≥3.13GHz 9、操作系统： HarmonyOS |
| 3 | 货架 | 4 | 件 | 1、 金属材质: 304不锈钢 2、 尺寸: 轻长≥105cm*宽≥40cm*高≥200cm 3、 高度是否可调节: 是 |
| 4 | 捞藻手抄网 | 70 | 个 | 1材质: 高密度碳钎维 2 收缩后长度:≤108cm 3 拉伸后长度: ≥242cm 4网口直径: ≥40CM 5网深: ≥35CM 6 网眼: ≥100目 |
| 5 | 便携式测油仪 | 1 | 台 | 1 测量原理：采用紫外荧光光度法检测技术 2 测量范围：≥80ppb-50ppm 3 灵敏度：≥5ppb 4 精度：≥5%（高量程样品浓度为100ppm，低量程样品浓度为1000ppb） 5 可使用溶剂：正己烷 6 测量过程所需时间：＜4min 7 反应时间:≤5s 8 适用样品：含有矿物油的水样及土壤样品 9 校准方式：单点和空白 10 报警：电量不足、高空白、标样小于空白 11 环境温度：≤5～40℃ 12.提供合格证及检测报告 13、提供操作培训 |
| 6 | 防爆照相机 | 1 | 台 | 1.防爆标志：EX IB IIC T4 GB；EX IB I MB 2.防抖：双重检测IS 3.CMOS图像感应器，≥2580万像素 4.显示屏尺寸：≥3英寸，触摸、旋转屏 5.配备镜头EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 6.无线功能：支持WIFI、蓝牙、NFC 7.处理器：DIGIC8数字影响处理器 8.取景器：彩色电子取景器，约236万像素 9.提供相机防爆证明 |
| 7 | 无人机 | 1 | 台 | 1、起飞重量≤895 克 2、对角线≥380.1 mm 3、最长飞行时间（无风环境）≥46 分钟 4、最大抗风速度≥12 m/s 5、GNSS：GPS + Galileo + BEIDOU 6、哈苏相机：影像传感器≥4/3 CMOS，有效像素≥ 2000 万 7、长焦相机：影像传感器≥1/2 英寸 CMOS 8、镜头：视角≥84°，等效焦距≥24 mm，光圈：f/2.8 至 f/11，对焦点：≥1 米至无穷远（带自动对焦） 9、数字变焦≥4倍 10、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器； 11、最大信号有效距离：FCC≥15 千米，CE≥8 千米，SRRC≥8 千米，MIC≥8 千米； 12、悬停精度：垂直：± 0.1 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（GNSS 正常工作时） 水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（高精度定位系统正常工作时） 标配移动显示屏一个：屏幕尺寸≥6.517英寸高清护眼屏，分辨率≥1600*720像素，接口类型支持Type-C充电口，3.5mm耳机孔，支持密码解锁+人脸解锁双解锁 13、提供操作培训 14、提供合作证 |
| 8 | 防爆对讲机 | 4 | 台 | 1.信道数量：16；组数：3（每组最多16个信道） 2.防尘防水等级：IP67 3.频率稳定度：±1.5ppm 4.电池容量：2400mAh(锂电池) 5.电池工作时间： 23H 21H(GPS)数字 6.天线阻抗：50Ω 7.防爆等级：中国CQST:Ex ib IIB T3 Gb;Ex ibD 21 T3 IP6X 8.提供防爆合格证 |
| 9 | 水质分析仪试剂 | 1 | 套 | 游离余氯和总余氯光度计试剂，亚硝酸盐（Nitricol）光度计试剂(50F)，锌光度计试剂(50F)，铁低量程光度计试剂(50F)，锰光度计试剂LR(50F)，氟化物光度计试剂(50F)，铜光度计试剂(50F)，钙硬度光度计试剂(50F)，六价铬光度计试剂(50F)，氰化物光度计试剂（50F）各一份。(能配套百灵达7500使用) |