附件1：

医疗废物自动化高温蒸汽灭菌系统采购项目设备技术方案征集

平潭综合实验区自然资源服务中心拟采购医疗废物自动化高温蒸汽灭菌系统，对要征集的设备技术方案要求如下：

1.满足采购单位拟采购设备所列的主要功能性要求；

2.根据平潭海岛地区潮湿、盐分高等气候特点，设备材料应具备能满足当地环境条件下防腐蚀的要求；

3.针对采购单位拟采购设备所列的功能、性能指标等基础上，在要征集的采购方案中应该要有更加全面、具体的描述，以达到作为政府公开招标采购要求；

4.在采购方案中不得出现歧视性或倾向性的关键词或内容条款。

5.应征单位须在平面图中标注各设备拟安装位置。

拟采购设备情况具体如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、高温蒸汽灭菌单元 |  |  |
| 1 | 医疗废物 高温蒸汽灭菌器 | - 处理量：3t/d - 应具备高温蒸汽灭菌功能 3）使用寿命≥10年。 5）需要实现设备工作压力对密封性能的要求。材质应符合功能性使用需求。 6）微生物、挥发性有机物（VOCs）等污染物的去除率≥99.99％。 7）各焊接处和接头的密闭性应能满足设备加压和抽真空的要求。 8）设备设计、制造、监督检验和检测应符合《压力容器》GB150-2011及《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016等有关压力容器的安全标准要求和国家有关规定，设备出厂应已取得本地特种设备检验所（院）出具的“特种设备制造监督检验证书（压力容器）”，技术要求应完全符合《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》HJ276-2021。 9）系统应需实现对整个处理过程进行自动控制，需实现全系统各流程关键数据的实时动态显示，同时各数据可统计、储存打印。 |
| 2 | 灭菌车 | 1）配置数量满足灭菌器正常灭菌外，还应额外满足灭菌器备料及备用。 2）应具备防止物料粘黏功能。材质应符合功能性使用需求。 |
| 二、自动输送单元 |  |  |
| 1、周转箱自动输送系统 |  |  |
| 1.1 | 周转箱直线输送轨道 | 1）用于周转箱的直线输送，过程全自动，无需人工干预。材质应符合功能性使用需求。 |
| 1.2 | 周转箱转向输送轨道 | - 1）用于周转箱输送过程中，过程全自动，无需人工干预。材质应符合功能性使用需求。 |
| 1.3 | 往复升降机 | - 1）用于周转箱全自动提升或降落，以满足工位不同高度的需求。 - 2）提升周转箱数量应满足功能性需求，材质应符合功能性使用需求。 |
| 1.4 | 液压快速上料机 | - 1）用于周转箱的翻转倒料，将箱体内物料完全倾应倒入灭菌小车内，无挂料、粘料等现象，整个倒料过程应完全自动化。 - 2）提升、翻箱倒料、复位、输送等全过程应自动操作，结实耐用，故障率低。材质应符合功能性使用需求。 |
| 1.5 | 气动翻转机 | - 1）方便周转箱进入清洗机内消毒清洗。 - 2）将周转箱自动放置于清洗机入口，全过程全自动，无需人工干预。 - 3）翻转节拍速率应与清洗机的清洗速率相匹配。材质应符合功能性使用需求。 |
| 2、灭菌车自动输送系统 |  |  |
| 2.1 | 直线辊子输送轨道 | - 1）用于灭菌车的直线传送，结构紧凑、维修方便。 - 2）应使灭菌车进料和出料形成一个独立的完整循环单元，配置数量应满足两批次灭菌车在输送轨道上能够正常独立的工作。材质应符合功能性使用需求。 |
| 2.5 | 灭菌车旋转输送台 | 1）用于输送过程中将灭菌车进行90°转向。材质应符合功能性使用需求。 |
| 2.6 | 自动进出装置 | 1）用于将灭菌车推进或勾出灭菌器内。 2）自动化运行，实现无人操作。材质应符合功能性使用需求。 |
| 2.7 | 自动进出车 卸料提升机 | - 1）用于灭菌车的翻转倒料，将灭菌车内物料倒入破碎机料斗内，使整个倒料过程应完全自动化。 2）提升高度应与破碎机配合（根据实际需求确定）。材质应符合功能性使用需求。 |
| 3、辅助设备 |  |  |
| 3.1 | 上料辅助机构 | - 1）用于连接周转箱上料机和灭菌车，应能将倒入灭菌车的物料进行规整，且确保医疗废物不溢出灭菌车，自动化程度运行。材质应符合功能性使用需求。 |
| 3.2 | 上料辅助平台 | - 1）用于配合上料辅助机构使用，使人员可在平台上查看倒料情况，便于设备维护。材质应符合功能性使用需求。 |
| 3.3 | 自动松料机构 | 1）设置于卸料机前面工位，用于将灭菌车内框提升一定高度，使车内物料与内壁剥离，解决物料粘连难题。材质应符合功能性使用需求。 |
| 3.4 | 气动停止器 | 1）安装在旋转输送台上，用于限制灭菌车在旋转台上的停止位置，起到机械限位和保护的作用，防止灭菌车从转台掉落到地面上。材质应符合功能性使用需求。 |
| 3.5 | 过桥钢梯 | - 1）实现输送轨道之间的跨越，为检修维护提供便利。材质应符合功能性使用需求。 |
| 4 | 控制系统 | 1）将周转箱输送清洗系统、灭菌车输送系统、高温蒸汽灭菌设备及破碎设备等所有设备组成一个整体系统，自动化运行。 2）控制柜应采用单独控制柜安装，安装于设备现场，操作部位应设有应急按钮，电气元器件配置应满足设备负荷要求，应接线规范、标示清楚、美观。材质应符合功能性使用需求。 |
| 三、破碎单元 |  |  |
| 1 | 医疗废物专用破碎机 | 1）设备应满足医疗废物成分复杂、工况条件差的特点，不论对软质的物料（如纱布、包装袋、纸类废物等）还是硬质物料（如玻璃、针头等）都有同样的破碎毁形效果。 2）破碎能力与处置量相匹配。 3）刀片材质应具有高韧性及耐磨性，使用寿命≥2年。 4）设备应具有过载保护功能，当破碎机遇到不可破物或很难破碎的物料，能有效地保护设备。 5）机架尺寸应可根据垃圾转运车的大小、高度进行定制，材质应符合功能性使用需求。 |
| 四、周转箱清洗单元 |  |  |
| 1 | 周转箱自动清洗机 | - 1）用于周转箱的自动清洗及消毒，由主体机架、外罩、水箱喷淋系统、传送输送组件及自动控制系统组成，且应具有箱盖清洗通道。 - 2）应具有高防腐性能。 3）清洗周转箱效率≥120个/小时。材质应符合功能性使用需求。 |
| 五、冷却辅助单元 |  |  |
| 1 | 软水机 | 1）制水量≥1.5t/h。材质应符合功能性使用需求。 |
| 2 | 水箱 | 1）容积以及材质需满足使用功能需求 |
| 3 | 管道泵 | - 1）流量、杨程、功率需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 |
| 4 | 冷却塔 | - 1）处理量及材质需满足使用功能需求。 |
| 5 | 空压机 | 1）排气量及排气压力需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 |
| 6 | 冷却辅助控制柜 | 1）控制柜应采用单独控制柜安装，安装于设备现场，操作部位应设有应急按钮，电气元器件配置应满足设备负荷要求。材质应符合功能性使用需求。 |
| 六、蒸汽供应单元 |  |  |
| 1 | 电热蒸汽发生器 | 1）功率、额定蒸发量、额定压力需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 |
| 七、冷库单元 |  |  |
| 1 | 冷冻机组 | 1）库内温度、库内容积需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 |
| 八、废气处理单元 |  |  |
| 1 | 废气收集处理系统 | 1）工艺、集中收集点需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 2）风罩、风管及烟囱材质需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 3）处理标准：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB3939-2020）。 |
| 九、污水处理单元 |  |  |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1）处理工艺、处理量需满足使用功能需求。材质应符合功能性使用需求。 3）处理废水包括：灭菌过程、清洗医废周转箱、清洗医废车、破碎后垃圾、厂房地面冲洗等产生的废水。 4）废水达到能排入市政管网标准。 |

附件2：方案格式

封面格式

方案征集项目方案

(正本)

项目名称：

应征单位：

年      月      日

目  录

一、方案函

二、应征单位的资格及资信证明文件

三、设备清单列表

四、技术和服务方案

五、其他(若有)

一、方案函

平潭综合实验区自然资源服务中心：

根据贵中心发布的《医疗废物自动化高温蒸汽灭菌系统采购项目设备技术方案征集公告》，本应征单位代表(填写“全名”)已获得我方正式授权并代表应征单位(填写“全称”)，提交征文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部方案文件由下述部分组成：

1.方案函

2.应征单位的资格及资信证明文件

3.设备清单列表

4.技术和服务方案

5.其他资料(若有)

根据本函，本应征单位代表宣布我方保证遵守征集文件的全部规定，同时：

1.确认：

我方已详细审查全部征集文件[包括但不限于：有关公告、附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部征集文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2.承诺及声明：

2.1我方具备征集文件载明的“应征单位的资格要求”。

2.2我方同意义务为征集单位提供本项目方案，且所有权归征集单位。

2.3征集单位有权毫无保留地自由使用或修改我方提供的方案，并完全理解贵单位不一定要接受收到的任何方案。

应征单位全称(加盖单位公章)

年   月   日

应征单位代表签字：

二、应征单位的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书(若有)

致：

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“应征单位代表全名”)为应征单位代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目的方案征集，全权代表我方处理方案征集过程的一切事宜。

应征单位代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：               身份证号：

手机：

应征单位代表：                身份证号：

手机：

授权方

应征单位：(全称并加盖单位公章)

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

应征单位代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、应征单位代表的身份证正反面复印件

注意：若应征单位代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若应征单位代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：

(应征单位为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的 )

现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)

致：

( 应征单位提供财务报告的)

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( 应征单位提供资信证明的)

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方银行：(填写“基本存款账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( 应征单位提供投标担保函的)

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：(填写“担保机构全称”)出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的应征单位

(法人(包括企业、事业单位和社会团体)的 )

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照应征单位实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

(非法人(包括其他组织、自然人)的 )

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照应征单位实际缴纳的税种名称填写)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的应征单位

( )现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的应征单位

( 法人(包括企业、事业单位和社会团体)的)

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( 非法人(包括其他组织、自然人)的)

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的应征单位

( )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-7信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

三、设备清单列表

| 合同包 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

应征单位：

日期：          年      月      日

四、技术和服务方案

提供完整准确的方案，包括但不限于技术参数、售后服务、交货期、相关图纸（需供应商在图纸中标注设备摆放位置及功能作用等）以及供应商认为需要提交的内容。(格式自拟)

应征单位：

日期：          年      月      日

五、其他资料(若有)

格式自拟

封面格式

方案征集项目方案

(副本)

项目名称：

年      月      日

目  录

一、方案函

二、应征单位的资格及资信证明文件

三、设备清单列表

四、技术和服务方案

五、其他(若有)

一、方案函

平潭综合实验区自然资源服务中心：

根据贵中心发布的《医疗废物自动化高温蒸汽灭菌系统采购项目设备技术方案征集公告》，本应征单位代表(填写“全名”)已获得我方正式授权并代表应征单位(填写“全称”)，提交征文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部方案文件由下述部分组成：

1.方案函

2.应征单位的资格及资信证明文件

3.设备清单列表

4.技术和服务方案

5.其他资料(若有)

根据本函，本应征单位代表宣布我方保证遵守征集文件的全部规定，同时：

1.确认：

我方已详细审查全部征集文件[包括但不限于：有关公告、附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部征集文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2.承诺及声明：

2.1我方具备征集文件载明的“应征单位的资格要求”。

2.2我方同意义务为征集单位提供本项目方案，且所有权归征集单位。

2.3征集单位有权毫无保留地自由使用或修改我方提供的方案，并完全理解贵单位不一定要接受收到的任何方案。

应征单位全称(加盖单位公章)

年   月   日

应征单位代表签字：

二、应征单位的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书(若有)

致：

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“应征单位代表全名”)为应征单位代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目的方案征集，全权代表我方处理方案征集过程的一切事宜。

应征单位代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：               身份证号：

手机：

应征单位代表：                身份证号：

手机：

授权方

应征单位：(全称并加盖单位公章)

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

应征单位代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、应征单位代表的身份证正反面复印件

注意：若应征单位代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若应征单位代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：

( 应征单位为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的)

现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)

致：

(应征单位提供财务报告的 )

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

(应征单位提供资信证明的 )

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方银行：(填写“基本存款账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

(应征单位提供投标担保函的 )

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：(填写“担保机构全称”)出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的应征单位

( 法人(包括企业、事业单位和社会团体)的)

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照应征单位实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

(非法人(包括其他组织、自然人)的 )

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照应征单位实际缴纳的税种名称填写)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的应征单位

( )现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的应征单位

( 法人(包括企业、事业单位和社会团体)的)

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

(非法人(包括其他组织、自然人)的 )

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的应征单位

现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

二-7信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

应征单位：(全称并加盖单位公章)

应征单位代表签字：

日期：    年   月   日

三、设备清单列表

| 合同包 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

应征单位：

日期：          年      月      日

四、技术和服务方案

提供完整准确的方案，包括但不限于技术参数、售后服务、交货期、相关图纸（需供应商在图纸中标注设备摆放位置及功能作用等）以及供应商认为需要提交的内容。(格式自拟)

应征单位：

日期：          年      月      日

五、其他资料(若有)

格式自拟